## feederpieken
Iveka | Feederpieken |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Gemeente TS | Naam TS Framme | Naam Vertrekcel TS Framme | Code | I norm Cyclisch | coefficient Y | coefficient Y+1 | coefficient Y+2 | coefficient Y+3 | coefficient Y+4 | coefficient Y+5 | Project
Brecht | TS St.Job B | SJB10 P.Benoitlaan | R | 300 | 33.67% | 34% | 34.34% | 34.69% | 35.03% | 35.38%
Malle | TS Malle | ML 6 Nijverheidsstraat | I | 390 | 41.79% | 41.79% | 41.79% | 41.79% | 41.79% | 41.79%
Grobbendonk | TS Nijlen | N8 Sperwerlaan Indus. | I | 260 | 87.69% | 87.69% | 87.69% | 87.69% | 87.69% | 87.69% | Wordt verder opgevolgd (verschakeling is mogelijk)
Ravels | TS Ravels | Leeuwerikstraat | M | 350 | 90.86% | 91.31% | 91.77% | 92.23% | 92.69% | 93.15% | Tijdelijke verschakelde toestand net werfcabine SP COT
Kalmthout | TS Kalmthout | KLM4 Noordheuvel | M | 510 | 41.96% | 42.17% | 42.38% | 42.59% | 42.81% | 43.02%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel A | WKK V Rompaey | M | 510 | 93.04% | 93.51% | 93.98% | 94.45% | 94.92% | 95.39% | foute data Nemesis is PRC400
Westerlo | TS Oevel | DAF 1 | I | 390 | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | Tijdelijke verschakelde toestand net Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker
Kalmthout | TS Kalmthout | KLM25 Noordheuvel | M | 270 | 10.74% | 10.79% | 10.85% | 10.9% | 10.96% | 11.01%
Beerse | TS BEERSE B | Stokse Driesen | M | 210 | 82.86% | 83.27% | 83.69% | 84.11% | 84.53% | 84.95% | Wordt verder opgevolgd (nog geen project opgestart)
Hoogstraten | TS HOOGSTRATEN 36KV | Industrie Meer 36-570 (WP2HO) | M | 650 | -54.92% | -55.2% | -55.47% | -55.75% | -56.03% | -56.31%
Hoogstraten | TS HOOGSTRATEN 36KV | Ecoduct 36-568 (LOEWP) | M | 650 | -27.69% | -27.83% | -27.97% | -28.11% | -28.25% | -28.39%
Hoogstraten | TS HOOGSTRATEN 36KV | 36-569 Hoogs-WP1HO | M | 650 | -49.08% | -49.32% | -49.57% | -49.82% | -50.07% | -50.32%
Geel | TS DE HEZE | CMK | I | 390 | 82.56% | 82.56% | 82.56% | 82.56% | 82.56% | 82.56% | Wordt verder opgevolgd (nog geen project opgestart)
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel A | Malle-Rijkevorsel | M | 390 | 0.5128% | 0.5154% | 0.518% | 0.5206% | 0.5232% | 0.5258%
Kalmthout | TS Kalmthout | KLM1 Koersdreef | R | 300 | 46.67% | 47.13% | 47.6% | 48.08% | 48.56% | 49.05%
Wommelgem | TS WOMMELGEM | E.CLAESLAAN | M | 300 | 47.67% | 47.91% | 48.14% | 48.39% | 48.63% | 48.87%
Balen | TS Balen | Kasteeldreef | M | 230 | 2.609% | 2.622% | 2.635% | 2.648% | 2.661% | 2.675%
Balen | TS Balen | DELIESTRAAT 3 | R | 510 | 39.41% | 59.61% | 60.21% | 60.81% | 61.42% | 62.03%
Balen | TS Balen | Glaverbel 1(F2617) | I | 390 | 42.78% | 42.78% | 42.78% | 42.78% | 42.78% | 42.78%
Balen | TS Balen | Bankei | R | 230 | 17.39% | 17.57% | 17.74% | 17.92% | 18.1% | 18.28%
Balen | TS Balen | Glaverbel 2 | I | 510 | 41.09% | 41.09% | 41.09% | 41.09% | 41.09% | 41.09%
Balen | TS Balen | I O K | M | 390 | 2.051% | 2.062% | 2.072% | 2.082% | 2.093% | 2.103%
Balen | TS Balen | Omnichem | I | 300 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Balen | TS Balen | Wezelhof | M | 160 | 35% | 35.17% | 35.35% | 35.53% | 35.71% | 35.88%
Balen | TS Balen | Stevensvennen | M | 230 | 19.57% | 19.66% | 19.76% | 19.86% | 19.96% | 20.06%
Balen | TS Balen | Wezelstatie | M | 510 | 22.55% | 22.66% | 22.78% | 22.89% | 23% | 23.12%
Wommelgem | TS WOMMELGEM | KOOPMAN | M | 390 | 20.77% | 20.87% | 20.98% | 21.08% | 21.19% | 21.29%
Wommelgem | TS WOMMELGEM | DE LIJN 2 | I | 390 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
Brecht | TS St.Job B | SJB16 Solvijnstraat | R | 510 | 42.94% | 43.37% | 43.8% | 44.24% | 44.68% | 45.13%
Brecht | TS St.Job B | SJB18 Brechtsebaan | R | 510 | 41.96% | 42.38% | 42.8% | 43.23% | 43.66% | 44.1%
Brecht | TS St.Job B | SJB09 Fortsteenweg | M | 510 | 28.24% | 28.38% | 28.52% | 28.66% | 28.8% | 28.95%
Brecht | TS St.Job B | SJB11 Heybleukenstraat | R | 390 | 67.18% | 67.85% | 68.53% | 69.22% | 69.91% | 70.61%
Brecht | TS St.Job B | SJB13 Toekomstlaan | M | 300 | 43.67% | 43.88% | 44.1% | 44.32% | 44.55% | 44.77%
Brecht | TS St.Job B | SJB14 Brugstraat | R | 300 | 38.33% | 38.72% | 39.1% | 39.49% | 39.89% | 40.29%
Kontich | TS KONTICH | 8550 TS DUFFEL SIDAL | M | 510 | 15.22% | 15.29% | 15.37% | 15.45% | 15.52% | 15.6%
Beerse | TS Beerse A | Nijverheidstraat | I | 390 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Beerse | TS Beerse A | Abdijstraat | I | 510 | 29.78% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5%
Beerse | TS Beerse A | Bremstraat | I | 510 | 4.565% | -29.13% | -29.13% | -29.13% | -29.13% | -29.13%
Beerse | TS Beerse A | Lemmerstraat | I | 170 | 68.24% | 68.24% | 68.24% | 68.24% | 68.24% | 68.24%
Beerse | TS Beerse A | B14 Jansen Pharma 1 | I | 510 | 43.91% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61%
Beerse | TS Beerse A | Klundert | M | 260 | 29.23% | 29.38% | 29.52% | 29.67% | 29.82% | 29.97%
Beerse | TS Beerse A | Flash markt | M | 260 | 15% | 15.07% | 15.15% | 15.23% | 15.3% | 15.38%
Beerse | TS Beerse A | B18 Jansen Pharma 2 | I | 1020 | 22.17% | 27.72% | 27.72% | 27.72% | 27.72% | 27.72%
Beerse | TS Beerse A | Schoolstraat | M | 260 | 29.23% | 29.38% | 29.52% | 29.67% | 29.82% | 29.97%
Beerse | TS Beerse A | Industrie | I | 390 | 26.15% | 26.15% | 26.15% | 26.15% | 26.15% | 26.15%
Beerse | TS Beerse A | Kapel | M | 270 | 53.33% | 53.6% | 53.87% | 54.14% | 54.41% | 54.68%
Beerse | TS Beerse A | Antwerpseweg | I | 270 | 48.15% | 48.15% | 48.15% | 48.15% | 48.15% | 48.15%
Beerse | TS Beerse A | B 36Jansen Pharma 3 | I | 510 | 44.13% | 73.91% | 73.91% | 73.91% | 73.91% | 73.91%
Hoogstraten | TS Hoogstraten | Hoogstraten 1 | I | 510 | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39%
Hoogstraten | TS Hoogstraten | Desmedtstraat 1 | I | 350 | 54.57% | 54.57% | 54.57% | 54.57% | 54.57% | 54.57%
Hoogstraten | TS Hoogstraten | Hoogstraten 2 | I | 390 | 25.64% | 25.64% | 25.64% | 25.64% | 25.64% | 25.64%
Hoogstraten | TS Hoogstraten | Hoogstraten 3 | R | 350 | 25.71% | 25.97% | 26.23% | 26.49% | 26.76% | 27.03%
Hoogstraten | TS Hoogstraten | Desmedtstraat 2 | I | 270 | 52.59% | 52.59% | 52.59% | 52.59% | 52.59% | 52.59%
Hoogstraten | TS Hoogstraten | Hoogstraten 4 | M | 350 | 25.14% | 25.27% | 25.39% | 25.52% | 25.65% | 25.78%
Hoogstraten | TS Hoogstraten | Hoogstraten 2kt-Lejaplastics | I | 350 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Hoogstraten | TS Hoogstraten | Veiling 1 | I | 390 | 40.51% | 40.51% | 40.51% | 40.51% | 40.51% | 40.51%
Hoogstraten | TS Hoogstraten | Veiling 2 | I | 390 | 36.67% | 36.67% | 36.67% | 36.67% | 36.67% | 36.67%
Lier | TS Lier | Van Hool 2 | I | 510 | 31.52% | 31.52% | 31.52% | 31.52% | 31.52% | 31.52%
Malle | TS Malle | ML 3 Laurentiuslaan | M | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Malle | TS Malle | ML4 Antwerpsesteenweg | I | 510 | 44.31% | 44.31% | 44.31% | 44.31% | 44.31% | 44.31%
Malle | TS Malle | ML 5 Pompstation | M | 390 | 0.5128% | 0.5154% | 0.518% | 0.5206% | 0.5232% | 0.5258%
Malle | TS Malle | ML 7 AMCOR | I | 390 | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1%
Malle | TS Malle | ML 8 All Crump | M | 390 | 32.31% | 32.47% | 32.63% | 32.79% | 32.96% | 33.12%
Malle | TS Malle | ML 5 Pompstation / ML 12 Krekelenberg | R | 510 | 61.96% | 62.58% | 63.21% | 63.84% | 64.48% | 65.12%
Aartselaar | TS aartselaar | Carillo | M | 510 | 26.67% | 26.8% | 26.93% | 27.07% | 27.2% | 27.34%
Mol | TS Mol Vaartstraat | Scr Dessel 3 | I | 220 | 39.47% | 39.47% | 39.47% | 39.47% | 39.47% | 39.47%
Mol | TS Mol Vaartstraat | Scr Dessel 2 | I | 300 | 48.52% | 48.52% | 48.52% | 48.52% | 48.52% | 48.52%
Mol | TS Mol Vaartstraat | Nucleaire Lus 1 | I | 260 | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 23.08%
Mol | TS Mol Vaartstraat | Millegem | M | 390 | 54.36% | 54.63% | 54.9% | 55.18% | 55.45% | 55.73%
Mol | TS Mol Vaartstraat | Hofstraat 2 | M | 390 | 53.85% | 54.12% | 54.39% | 54.66% | 54.93% | 55.21%
Mol | TS Mol Vaartstraat | Nucleaire Lus 2 | I | 390 | 5.385% | 5.385% | 5.385% | 5.385% | 5.385% | 5.385%
Mol | TS Mol Vaartstraat | Hofstraat 3 | M | 350 | 55.71% | 55.99% | 56.27% | 56.55% | 56.84% | 57.12%
Mol | TS Mol Vaartstraat | Scr Dessel 1 | I | 350 | 51.03% | 51.03% | 51.03% | 51.03% | 51.03% | 51.03%
Mol | TS Mol Vaartstraat | Prodem | M | 390 | 8.205% | 8.246% | 8.287% | 8.329% | 8.37% | 8.412%
Mol | TS Mol Vaartstraat | Hofstraat 1 | M | 270 | 60.74% | 61.04% | 61.35% | 61.66% | 61.96% | 62.27%
Mol | TS Mol Vaartstraat | Kanaaldijk | M | 510 | 31.57% | 31.73% | 31.89% | 32.04% | 32.2% | 32.37%
Grobbendonk | TS Nijlen | N1 Straateinde | M | 510 | 25.1% | 25.22% | 25.35% | 25.48% | 25.6% | 25.73%
Grobbendonk | TS Nijlen | N2 Industrie 2 | I | 510 | 34.71% | 34.71% | 34.71% | 34.71% | 34.71% | 34.71%
Westerlo | TS Oevel | Zittaart | I | 350 | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44%
Westerlo | TS Oevel | Nijverheidstraat 1 | I | 350 | 30.86% | 30.86% | 30.86% | 30.86% | 30.86% | 30.86%
Westerlo | TS Oevel | Veerle | I | 350 | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44%
Westerlo | TS Oevel | Tongerlodorp1 | M | 350 | 45.14% | 45.37% | 45.6% | 45.82% | 46.05% | 46.28%
Westerlo | TS Oevel | Stelen | I | 350 | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46%
Westerlo | TS Oevel | Bell telefoon | I | 260 | 65.77% | 65.77% | 65.77% | 65.77% | 65.77% | 65.77%
Westerlo | TS Oevel | Kaneka | I | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Westerlo | TS Oevel | Tongerlodorp2 | M | 390 | 36.92% | 37.11% | 37.29% | 37.48% | 37.67% | 37.86%
Westerlo | TS Oevel | Houtstraat | I | 260 | 70.38% | 70.38% | 70.38% | 70.38% | 70.38% | 70.38%
Westerlo | TS Oevel | Sobemi | I | 350 | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42%
Westerlo | TS Oevel | Meerhout | I | 350 | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
Westerlo | TS Oevel | Bosal | I | 260 | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31%
Westerlo | TS Oevel | Liessel | I | 390 | 58.46% | 58.46% | 58.46% | 58.46% | 58.46% | 58.46%
Grobbendonk | TS Nijlen | N5 Industrie 3 | M | 510 | 29.22% | 29.36% | 29.51% | 29.66% | 29.8% | 29.95%
Lille | TS Poederlee | F. Hulsen | I | 510 | 37.65% | 37.65% | 37.65% | 37.65% | 37.65% | 37.65%
Lille | TS Poederlee | Prijstraat | I | 350 | 38.57% | 38.57% | 38.57% | 38.57% | 38.57% | 38.57%
Lille | TS Poederlee | Lichtaart | M | 350 | 68.57% | 68.91% | 69.26% | 69.61% | 69.95% | 70.3%
Lille | TS Poederlee | Zielestraat | M | 350 | 40.86% | 41.06% | 41.27% | 41.47% | 41.68% | 41.89%
Lille | TS Poederlee | Brulens | I | 510 | 23.33% | 23.33% | 23.33% | 23.33% | 23.33% | 23.33%
Lille | TS Poederlee | F. Plaats | M | 510 | 44.51% | 44.73% | 44.96% | 45.18% | 45.41% | 45.63%
Grobbendonk | TS Nijlen | N7 Sparrenlaan | M | 260 | 38.46% | 38.65% | 38.85% | 39.04% | 39.24% | 39.43%
Grobbendonk | TS Nijlen | N11 Industrie 1 | M | 350 | 39.71% | 39.91% | 40.11% | 40.31% | 40.51% | 40.72%
Ranst | TS Oelegem | OE3 Terstraetenweg | I | 390 | 29.49% | 29.49% | 29.49% | 29.49% | 29.49% | 29.49%
Ranst | TS Oelegem | OE5 Keerbaan | M | 390 | 18.97% | 19.07% | 19.16% | 19.26% | 19.36% | 19.45%
Ranst | TS Oelegem | OE6 Vaartstraat | M | 510 | 48.82% | 49.07% | 49.31% | 49.56% | 49.81% | 50.06%
Ranst | TS Oelegem | OE7 Schilde | M | 510 | 70.39% | 70.74% | 71.1% | 71.45% | 71.81% | 72.17%
Ranst | TS Oelegem | OE8 Schoolstraat | M | 510 | 37.65% | 37.84% | 38.02% | 38.21% | 38.41% | 38.6%
Ranst | TS Oelegem | OE12 Heikant | M | 510 | 44.71% | 44.93% | 45.15% | 45.38% | 45.61% | 45.83%
Ravels | TS Ravels | Grote Baan | I | 260 | 65.38% | 65.38% | 65.38% | 65.38% | 65.38% | 65.38%
Ravels | TS Ravels | Kanaal | M | 350 | 31.14% | 31.3% | 31.46% | 31.61% | 31.77% | 31.93%
Ravels | TS Ravels | Ravels | M | 350 | 64% | 64.32% | 64.64% | 64.96% | 65.29% | 65.62%
Ravels | TS Ravels | Heieinde | M | 350 | 55.71% | 55.99% | 56.27% | 56.55% | 56.84% | 57.12%
Ravels | TS Ravels | Oosthoven | M | 260 | 70% | 70.35% | 70.7% | 71.06% | 71.41% | 71.77%
Ravels | TS Ravels | Weelde | M | 350 | 65.71% | 66.04% | 66.37% | 66.7% | 67.04% | 67.37%
Ravels | TS Ravels | Merksplasseweg | I | 390 | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15%
Turnhout | TS Turnhout | NMBS | I | 350 | 78.57% | 78.57% | 78.57% | 78.57% | 78.57% | 78.57%
Turnhout | TS Turnhout | Stwg op Tielen 1 | I | 510 | 36.47% | 36.47% | 36.47% | 36.47% | 36.47% | 36.47%
Turnhout | TS Turnhout | Rozenlaan 2 | M | 350 | 39.43% | 39.63% | 39.82% | 40.02% | 40.22% | 40.42%
Turnhout | TS Turnhout | Philips 2 | I | 390 | 37.22% | 37.22% | 37.22% | 37.22% | 37.22% | 37.22%
Turnhout | TS Turnhout | Philips 1 | I | 390 | 37.78% | 37.78% | 37.78% | 37.78% | 37.78% | 37.78%
Turnhout | TS Turnhout | Dovre | M | 390 | 67.95% | 68.29% | 68.63% | 68.97% | 69.32% | 69.66%
Turnhout | TS Turnhout | PATRIOTTENSTRAAT 2 | M | 390 | 28.21% | 28.35% | 28.49% | 28.63% | 28.77% | 28.92%
Turnhout | TS Turnhout | Stwg op Tielen 2 | M | 510 | 36.08% | 36.26% | 36.44% | 36.62% | 36.81% | 36.99%
Schelle | TS SCHELLE DORP B | BOOMSESTEENWEG 2 | M | 510 | 43.33% | 43.55% | 43.77% | 43.99% | 44.21% | 44.43%
Aartselaar | TS aartselaar | Molen | M | 350 | 37.71% | 37.9% | 38.09% | 38.28% | 38.47% | 38.67%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel A | Hoogstraat 2 | I | 350 | 27.71% | 27.71% | 27.71% | 27.71% | 27.71% | 27.71%
Kalmthout | TS Kalmthout | KLM3 Brasschaatsestwg | M | 260 | 27.69% | 27.83% | 27.97% | 28.11% | 28.25% | 28.39%
Wommelgem | TS Wommelgem | Handboogstraat | M | 510 | 22.55% | 22.66% | 22.78% | 22.89% | 23% | 23.12%
Schelle | TS Schelle dorp B | SD05 | M | 350 | 46.86% | 47.09% | 47.33% | 47.56% | 47.8% | 48.04%
Wommelgem | TS Wommelgem | Ex Gyproc Blikstraat? | M | 390 | 19.23% | 19.33% | 19.42% | 19.52% | 19.62% | 19.72%
Schelle | TS Schelle dorp B | Antwerpsestr 2 | M | 350 | 36% | 36.18% | 36.36% | 36.54% | 36.73% | 36.91%
Schelle | TS Schelle dorp B | Mourik | M | 390 | 42.31% | 42.52% | 42.73% | 42.95% | 43.16% | 43.38%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel A | R4 Nijverheidstraat | M | 350 | 9.143% | 9.189% | 9.235% | 9.281% | 9.327% | 9.374%
Turnhout | TS Turnhout | Oud-Turnhout 1 | M | 350 | 35.14% | 35.32% | 35.5% | 35.67% | 35.85% | 36.03%
Turnhout | TS Turnhout | VEEDIJK 1 | I | 510 | 49.02% | 49.02% | 49.02% | 49.02% | 49.02% | 49.02%
Turnhout | TS Turnhout | VEEDIJK 2 | I | 510 | 46.86% | 46.86% | 46.86% | 46.86% | 46.86% | 46.86%
Turnhout | TS Turnhout | Oud Turnhout 2 | M | 350 | 31.14% | 31.3% | 31.46% | 31.61% | 31.77% | 31.93%
Turnhout | TS Turnhout | Noord Brabantlaan GB | I | 270 | 15.56% | 15.56% | 15.56% | 15.56% | 15.56% | 15.56%
Turnhout | TS Turnhout | Noord Brabantlaan 2 | R | 260 | 41.54% | 41.95% | 42.37% | 42.8% | 43.23% | 43.66%
Turnhout | TS Turnhout | Schietstandlaan | I | 390 | 31.03% | 31.03% | 31.03% | 31.03% | 31.03% | 31.03%
Turnhout | TS Turnhout | Kasterlee | M | 260 | 3.462% | 3.479% | 3.496% | 3.514% | 3.531% | 3.549%
Turnhout | TS Turnhout | Slachthuisstraat 2 | M | 350 | 40% | 40.2% | 40.4% | 40.6% | 40.81% | 41.01%
Turnhout | TS Turnhout | Noord Brabantlaan 1 | M | 260 | 48.85% | 49.09% | 49.34% | 49.58% | 49.83% | 50.08%
Kontich | TS Kontich | Nachtegaal | M | 270 | 58.52% | 58.81% | 59.11% | 59.4% | 59.7% | 60%
Wommelgem | TS Wommelgem | Shopping 01 | M | 390 | 25.9% | 26.03% | 26.16% | 26.29% | 26.42% | 26.55%
Wommelgem | TS Wommelgem | Belair | M | 260 | 32.31% | 32.47% | 32.63% | 32.79% | 32.96% | 33.12%
Wommelgem | TS Wommelgem | Stokerijstraat | I | 510 | 36.86% | 36.86% | 36.86% | 36.86% | 36.86% | 36.86%
Schelle | TS SCHELLE DORP B | CEULEMANS | M | 230 | 34.78% | 34.96% | 35.13% | 35.31% | 35.48% | 35.66%
Schelle | TS Schelle dorp B | Golf | I | 390 | 24.62% | 24.62% | 24.62% | 24.62% | 24.62% | 24.62%
Brecht | TS St.Job B | St Job | M | 510 | 52.35% | 52.61% | 52.88% | 53.14% | 53.41% | 53.67%
Schelle | TS Schelle dorp B | Antwerpsestr 1 | M | 350 | 34.57% | 34.74% | 34.92% | 35.09% | 35.27% | 35.44%
Kalmthout | TS Kalmthout | KLM5 Industrie | I | 260 | 64.62% | 64.62% | 64.62% | 64.62% | 64.62% | 64.62%
Kalmthout | TS Kalmthout | KLM6 Heikant | R | 260 | 59.23% | 59.82% | 60.42% | 61.03% | 61.64% | 62.25%
Kalmthout | TS Kalmthout | KLM7 Bloemstraat | M | 350 | 40.57% | 40.77% | 40.98% | 41.18% | 41.39% | 41.6%
Kalmthout | TS Kalmthout | KLM8 Foxemaatstraat | M | 270 | 40.37% | 40.57% | 40.78% | 40.98% | 41.18% | 41.39%
Kalmthout | TS Kalmthout | KLM9 Duinenstraat | M | 350 | 13.71% | 13.78% | 13.85% | 13.92% | 13.99% | 14.06%
Kalmthout | TS Kalmthout | KLM29 Looiken 2 | I | 510 | 51.57% | 51.57% | 51.57% | 51.57% | 51.57% | 51.57%
Duffel | TS DUFFEL NIEUW | Mechelsesteenweg | M | 390 | 59.49% | 59.78% | 60.08% | 60.38% | 60.69% | 60.99%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel A | Hoogstraat 1 | I | 510 | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 20.2%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel B | R10 Doelenpad 1 | M | 350 | 56.29% | 56.57% | 56.85% | 57.13% | 57.42% | 57.71%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel B | R13 Doelenpad 2 | I | 510 | 32.94% | 32.94% | 32.94% | 32.94% | 32.94% | 32.94%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel A | Hoogstraat 3 | I | 350 | 24.86% | 24.86% | 24.86% | 24.86% | 24.86% | 24.86%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel A | Hoogstraat 4 | I | 350 | 24.86% | 24.86% | 24.86% | 24.86% | 24.86% | 24.86%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel B | R17 Brug 8 | R | 350 | 34% | 34.34% | 34.68% | 35.03% | 35.38% | 35.73%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel B | R5-Sint Lenaarts | M | 510 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Kontich | TS Kontich | DeVillermont 2 | M | 510 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Schelle | TS Schelle dorp B | Provincie | R | 390 | 16.15% | 16.32% | 16.48% | 16.64% | 16.81% | 16.98%
Lier | TS Lier | Brandweer 1 | M | 510 | 20.2% | 20.3% | 20.4% | 20.5% | 20.6% | 20.71%
Lier | TS Lier | Duffel | R | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Lier | TS Lier | NMBS | I | 260 | 5.769% | 5.769% | 5.769% | 5.769% | 5.769% | 5.769%
Lier | TS Lier | Bergmann | M | 220 | 51.82% | 52.08% | 52.34% | 52.6% | 52.86% | 53.13%
Lier | TS Lier | Ranst | M | 260 | 46.15% | 46.38% | 46.62% | 46.85% | 47.08% | 47.32%
Lier | TS Lier | Peltzerstraat | M | 220 | 23.18% | 23.3% | 23.41% | 23.53% | 23.65% | 23.77%
Lier | TS Lier | Brandweer 2 | M | 510 | 29.41% | 29.56% | 29.71% | 29.86% | 30% | 30.15%
Turnhout | TS Turnhout | Slachthuisstraat 1 | M | 260 | 55% | 55.27% | 55.55% | 55.83% | 56.11% | 56.39%
Lier | TS Lier | Wouwendonck | R | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Lier | TS Lier | Groenendaallaan | M | 260 | 30.77% | 30.92% | 31.08% | 31.23% | 31.39% | 31.55%
Lier | TS Lier | Van Hool 1 | I | 510 | 30.22% | 30.22% | 30.22% | 30.22% | 30.22% | 30.22%
Lier | TS Lier | Mallekot 1 | M | 510 | 38.63% | 38.82% | 39.01% | 39.21% | 39.41% | 39.6%
Lier | TS Lier | Sluislaan | I | 220 | 36.82% | 36.82% | 36.82% | 36.82% | 36.82% | 36.82%
Lier | TS Lier | Boomlaarstraat | M | 220 | 41.82% | 42.03% | 42.24% | 42.45% | 42.66% | 42.87%
Lier | TS Lier | Pannenhuisstraat | M | 510 | 22.35% | 22.46% | 22.58% | 22.69% | 22.8% | 22.92%
Lier | TS Lier | Mallekot 2 | I | 510 | 39.41% | 39.41% | 39.41% | 39.41% | 39.41% | 39.41%
Kontich | TS Kontich | Abraham Hans | I | 270 | 48.89% | 48.89% | 48.89% | 48.89% | 48.89% | 48.89%
Kontich | TS Kontich | DeVillermont 1 | M | 510 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aartselaar | TS aartselaar | Keizerhoek | I | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Schelle | TS Schelle dorp B | Tuinlei | M | 390 | 29.74% | 29.89% | 30.04% | 30.19% | 30.34% | 30.49%
Aartselaar | TS aartselaar | Bonte Koe | M | 350 | 67.43% | 67.77% | 68.1% | 68.45% | 68.79% | 69.13%
Mol | TS Mol Emiel Beccquaer | Heidebloem 3 | M | 390 | 26.92% | 27.06% | 27.19% | 27.33% | 27.47% | 27.6%
Mol | TS Mol Emiel Beccquaer | Heidebloem 2 | M | 390 | 16.67% | 16.75% | 16.83% | 16.92% | 17% | 17.09%
Mol | TS Mol Emiel Beccquaer | Heidebloem 1 | M | 390 | 21.03% | 21.13% | 21.24% | 21.34% | 21.45% | 21.56%
Mol | TS Mol Emiel Beccquaer | Turnhoutsebaan | M | 300 | 36.33% | 36.52% | 36.7% | 36.88% | 37.07% | 37.25%
Mol | TS Mol Emiel Beccquaer | Rond | M | 300 | 32.33% | 32.49% | 32.66% | 32.82% | 32.98% | 33.15%
Mol | TS Mol Emiel Beccquaer | Watertoren | M | 390 | 58.72% | 59.01% | 59.31% | 59.6% | 59.9% | 60.2%
Hoogstraten | TS Hoogstraten | Het Lak 3 | M | 510 | 32.55% | 32.71% | 32.88% | 33.04% | 33.2% | 33.37%
Hoogstraten | TS Hoogstraten | Het Lak 4 | M | 510 | 33.53% | 33.7% | 33.87% | 34.03% | 34.21% | 34.38%
Wommelgem | TS Wommelgem | M.A.N. Bus & Truc | I | 390 | 54.62% | 54.62% | 54.62% | 54.62% | 54.62% | 54.62%
Herentals | TS Herentals | Varendries | M | 270 | 2.963% | 2.978% | 2.993% | 3.008% | 3.023% | 3.038%
Herentals | TS Herentals | Schaatsbergen | R | 350 | 42% | 42.42% | 42.84% | 43.27% | 43.71% | 44.14%
Herentals | TS Herentals | Vennen | I | 350 | 23.71% | 23.71% | 23.71% | 23.71% | 23.71% | 23.71%
Herentals | TS Herentals | Ringln | I | 350 | 23.43% | 23.43% | 23.43% | 23.43% | 23.43% | 23.43%
Herentals | TS Herentals | Masterfoods 2 | I | 510 | 37.39% | 37.39% | 37.39% | 37.39% | 37.39% | 37.39%
Herentals | TS Herentals | Gerheide | M | 260 | 61.54% | 61.85% | 62.16% | 62.47% | 62.78% | 63.09%
Herentals | TS Herentals | Lichtaart | I | 350 | 26.86% | 26.86% | 26.86% | 26.86% | 26.86% | 26.86%
Herentals | TS Herentals | Koppeland | M | 270 | 33.33% | 33.5% | 33.67% | 33.84% | 34.01% | 34.18%
Herentals | TS Herentals | Masterfoods 1 | I | 350 | 51.72% | 51.72% | 51.72% | 51.72% | 51.72% | 51.72%
Herentals | TS Herentals | St-Job | M | 260 | 26.92% | 27.06% | 27.19% | 27.33% | 27.47% | 27.6%
Herentals | TS Herentals | Kamergoor | M | 260 | 30.38% | 30.54% | 30.69% | 30.84% | 31% | 31.15%
Herentals | TS Herentals | Belgieln | I | 350 | 13.43% | 13.43% | 13.43% | 13.43% | 13.43% | 13.43%
Herentals | TS Herentals | Dauweland | M | 260 | 3.077% | 3.092% | 3.108% | 3.123% | 3.139% | 3.155%
Kontich | TS Kontich | GB2 | M | 270 | 18.89% | 18.98% | 19.08% | 19.17% | 19.27% | 19.37%
Kontich | TS Kontich | Witte stedeweg | R | 270 | 44.81% | 45.26% | 45.72% | 46.17% | 46.63% | 47.1%
Lier | TS LIER | EUSTER 3 | I | 650 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Lier | TS LIER | EUSTER 2 | I | 650 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Lier | TS LIER | EUSTER 4 | I | 650 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Lier | TS LIER | EUSTER 1 | I | 650 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Turnhout | TS Turnhout | PATRIOTTENSTRAAT 1 | M | 390 | 31.54% | 31.7% | 31.85% | 32.01% | 32.17% | 32.33%
Turnhout | TS Turnhout | ALLARD 1 | I | 510 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
Turnhout | TS Turnhout | ALLARD 2 | I | 510 | 39.35% | 39.35% | 39.35% | 39.35% | 39.35% | 39.35%
Beerse | TS BEERSE A | METALLO CHEMIQUE 2 | I | 510 | 22.39% | 22.39% | 22.39% | 22.39% | 22.39% | 22.39%
Beerse | TS BEERSE A | TRUNK | R | 1300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel A | FLUXYS 1 | I | 510 | 21.76% | 21.76% | 21.76% | 21.76% | 21.76% | 21.76%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel A | FLUXYS 3 | I | 510 | 23.73% | 23.73% | 23.73% | 23.73% | 23.73% | 23.73%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel A | FLUXYS 2 | I | 510 | 23.92% | 23.92% | 23.92% | 23.92% | 23.92% | 23.92%
Malle | TS MALLE | ANTWERPSESTEENWEG 2 | I | 510 | 0.9804% | 0.9804% | 0.9804% | 0.9804% | 0.9804% | 0.9804%
Ranst | TS OELEGEM | OE4 KAPELLEVELD | M | 510 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rijkevorsel | TS RIJKEVORSEL B | WKK-STOFFELS-VARICO | I | 510 | 69.35% | 69.35% | 69.35% | 69.35% | 69.35% | 69.35%
Brecht | TS St.Job B | SJB07 Lochtenberg | M | 510 | 17.45% | 17.54% | 17.63% | 17.71% | 17.8% | 17.89%
Westerlo | TS Oevel | Nijverheidstraat 2 | M | 510 | 25.49% | 25.62% | 25.75% | 25.87% | 26% | 26.13%
Westerlo | TS Oevel | DAF 2 | I | 390 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Kalmthout | TS Kalmthout | KLM33 Mega Windy 1 | M | 510 | 45.69% | 45.91% | 46.14% | 46.38% | 46.61% | 46.84%
Rijkevorsel | TS Rijkevorsel A | Oostmalsesteenweg | R | 350 | 1.143% | 1.154% | 1.166% | 1.177% | 1.189% | 1.201%
Ravels | TS Ravels | Ravago | I | 510 | 65.65% | 65.65% | 65.65% | 65.65% | 65.65% | 65.65%
Ravels | TS Ravels | WM Arselt 1 | I | 510 | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82%
Ravels | TS Ravels | WM Arselt 2 | I | 510 | 59.02% | 59.02% | 59.02% | 59.02% | 59.02% | 59.02%
Ravels | TS Ravels | Wampenberg | I | 510 | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16%
Brecht | TS St.Job B | SJB06Canadalaan | M | 300 | 22% | 22.11% | 22.22% | 22.33% | 22.44% | 22.56%
Balen | TS Balen | PRB | R | 230 | 0.8696% | 0.8783% | 0.887% | 0.8959% | 0.9049% | 0.9139%
Balen | TS Balen | DELIESTRAAT 4 | R | 510 | 41.18% | 61.39% | 62.01% | 62.63% | 63.25% | 63.88%
Kontich | TS Kontich | GB1 | I | 270 | 8.519% | 8.519% | 8.519% | 8.519% | 8.519% | 8.519%
Beerse | TS BEERSE A 150/70/15 KV | VEM | R | 390 | 26.15% | 26.42% | 26.68% | 26.95% | 27.22% | 27.49%
Beerse | TS BEERSE A 150/70/15 KV | VEM | R | 390 | 37.44% | 37.81% | 38.19% | 38.57% | 38.96% | 39.35%
Beerse | TS BEERSE B | De Ster 1 | I | 390 | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9%
Beerse | TS BEERSE B | Metallo Chemique 1 | I | 510 | 65.22% | 65.22% | 65.22% | 65.22% | 65.22% | 65.22%
Beerse | TS BEERSE B | Baarle hertog | M | 350 | 36.29% | 36.47% | 36.65% | 36.83% | 37.02% | 37.2%
Beerse | TS BEERSE B | Wilgenkatjesdreef | M | 260 | 29.23% | 29.38% | 29.52% | 29.67% | 29.82% | 29.97%
Beerse | TS BEERSE B | Breemsestraat | M | 260 | 8.462% | 8.504% | 8.546% | 8.589% | 8.632% | 8.675%
Beerse | TS BEERSE B | Gierle | R | 350 | 4% | 4.04% | 4.08% | 4.121% | 4.162% | 4.204%
Beerse | TS BEERSE B | Metallo Chemique 2 | I | 510 | 65.87% | 65.87% | 65.87% | 65.87% | 65.87% | 65.87%
Beerse | TS BEERSE B | De Ster 2 | I | 390 | 24.62% | 24.62% | 24.62% | 24.62% | 24.62% | 24.62%
Beerse | TS BEERSE B | Metallo Chimique 3 | I | 510 | 64.78% | 64.78% | 64.78% | 64.78% | 64.78% | 64.78%
Beerse | TS BEERSE B | Weelde Station | I | 270 | 10.37% | 10.37% | 10.37% | 10.37% | 10.37% | 10.37%
Beerse | TS BEERSE B | Beersebaan | M | 350 | 10% | 10.05% | 10.1% | 10.15% | 10.2% | 10.25%
Beerse | TS BEERSE B | Verbinding Beerse A | M | 1300 | 1.308% | 1.314% | 1.321% | 1.327% | 1.334% | 1.341%
Hoogstraten | TS HOOGSTRATEN | Meer | M | 650 | 18.77% | 18.86% | 18.96% | 19.05% | 19.15% | 19.24%
Wommelgem | TS Wommelgem | Hugo Van Praag | I | 390 | 19.49% | 19.49% | 19.49% | 19.49% | 19.49% | 19.49%
Hoogstraten | TS HOOGSTRATEN | De Kluis | I | 390 | 54.36% | 54.36% | 54.36% | 54.36% | 54.36% | 54.36%
Wommelgem | TS Wommelgem | OV.Kab A2298 | M | 260 | 32.31% | 32.47% | 32.63% | 32.79% | 32.96% | 33.12%
Schelle | TS Schelle dorp B | Windmolens | I | 300 | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69%
Wommelgem | TS Wommelgem | Ternesselei | R | 300 | 9.333% | 9.427% | 9.521% | 9.616% | 9.712% | 9.809%
Wommelgem | TS Wommelgem | W24 Shopping 02 | M | 390 | 24.1% | 24.22% | 24.34% | 24.47% | 24.59% | 24.71%
Kontich | TS Kontich | Zwarthout | R | 390 | 66.41% | 67.07% | 67.75% | 68.42% | 69.11% | 69.8%
Aartselaar | TS aartselaar | Grundfos | M | 300 | 10.67% | 10.72% | 10.77% | 10.83% | 10.88% | 10.94%
Brecht | TS St.Job B | SJB15 Brechtsebaan | M | 510 | 41.76% | 41.97% | 42.18% | 42.39% | 42.61% | 42.82%
Schelle | TS Schelle dorp B | SD 14 | R | 510 | 21.37% | 21.59% | 21.8% | 22.02% | 22.24% | 22.46%
Wommelgem | TS Wommelgem | Koopman | I | 510 | 8.913% | 8.913% | 8.913% | 8.913% | 8.913% | 8.913%
Kontich | TS Kontich | Pauwhoeve | I | 270 | 31.11% | 31.11% | 31.11% | 31.11% | 31.11% | 31.11%
Rijkevorsel | TS RIJKEVORSEL B | WKK Hermans | I | 390 | 52.22% | 52.22% | 52.22% | 52.22% | 52.22% | 52.22%
Westerlo | TS OEVEL | Storm Wind | M | 510 | 29.41% | 29.56% | 29.71% | 29.86% | 30% | 30.15%
Kontich | TS Kontich | Grootveld | M | 350 | 28.86% | 29% | 29.15% | 29.29% | 29.44% | 29.59%
Westerlo | TS OEVEL | Okee | M | 260 | 17.69% | 17.78% | 17.87% | 17.96% | 18.05% | 18.14%
Mol | TS Mol Emiel Beccquaer | NMBS Tractie 1 | I | 510 | 31.57% | 31.57% | 31.57% | 31.57% | 31.57% | 31.57%
Mol | TS Mol Emiel Beccquaer | NMBS Tractie 2 | I | 510 | 30.59% | 30.59% | 30.59% | 30.59% | 30.59% | 30.59%
Wommelgem | TS Wommelgem | Lithos | M | 260 | 60.38% | 60.69% | 60.99% | 61.29% | 61.6% | 61.91%
Ravels | TS Ravels | WKK Den Breyn | I | 510 | 53.92% | 53.92% | 53.92% | 53.92% | 53.92% | 53.92%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Noorderwijk | M | 510 | 39.41% | 39.61% | 39.81% | 40.01% | 40.21% | 40.41%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Vijzelstation 1 | M | 390 | 22.82% | 22.93% | 23.05% | 23.16% | 23.28% | 23.4%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Herenthout | R | 510 | 33.53% | 33.86% | 34.2% | 34.55% | 34.89% | 35.24%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Industrie | I | 350 | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Henco | I | 390 | 40.77% | 40.77% | 40.77% | 40.77% | 40.77% | 40.77%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Radiatoren | M | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | General Bisquits 1 | I | 510 | 44.13% | 44.13% | 44.13% | 44.13% | 44.13% | 44.13%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Hendrickx | M | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | General Bisquits 2 | I | 510 | 29.13% | 29.13% | 29.13% | 29.13% | 29.13% | 29.13%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Henrad | M | 390 | 64.36% | 64.68% | 65% | 65.33% | 65.66% | 65.98%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Dryon | I | 390 | 33.59% | 33.59% | 33.59% | 33.59% | 33.59% | 33.59%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Grobbendonk | I | 270 | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Lankem | M | 510 | 37.65% | 37.84% | 38.02% | 38.21% | 38.41% | 38.6%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Peerstoet | R | 390 | 4.359% | 4.403% | 4.447% | 4.491% | 4.536% | 4.581%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Dura | M | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | Vijzelstation 2 | M | 510 | 24.31% | 24.44% | 24.56% | 24.68% | 24.8% | 24.93%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | NMBS 1 | I | 390 | 51.94% | 51.94% | 51.94% | 51.94% | 51.94% | 51.94%
Herenthout | TS HERENTHOUT (DIGI) | NMBS 2 | I | 390 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55%
Geel | TS DE HEZE | Zonneke 1 | M | 390 | 46.15% | 46.38% | 46.62% | 46.85% | 47.08% | 47.32%
Geel | TS DE HEZE | Janssens 1 | I | 390 | 49.17% | 49.17% | 49.17% | 49.17% | 49.17% | 49.17%
Geel | TS DE HEZE | Holven 1 | M | 390 | 32.05% | 32.21% | 32.37% | 32.53% | 32.7% | 32.86%
Geel | TS DE HEZE | Haneveld | M | 510 | 14.51% | 14.58% | 14.66% | 14.73% | 14.8% | 14.88%
Geel | TS DE HEZE | Zonneke 2 | M | 390 | 51.03% | 51.28% | 51.54% | 51.79% | 52.05% | 52.31%
Geel | TS DE HEZE | Larum | M | 390 | 47.18% | 47.42% | 47.65% | 47.89% | 48.13% | 48.37%
Geel | TS DE HEZE | Janssens 2 | I | 390 | 68.89% | 68.89% | 68.89% | 68.89% | 68.89% | 68.89%
Geel | TS DE HEZE | Holven 2 | M | 390 | 30.26% | 30.41% | 30.56% | 30.71% | 30.87% | 31.02%
Geel | TS DE HEZE | Lammerdries | M | 510 | 25.69% | 25.81% | 25.94% | 26.07% | 26.2% | 26.33%
Geel | TS DE HEZE | Genzyme 1 | I | 510 | 22.61% | 22.61% | 22.61% | 22.61% | 22.61% | 22.61%
Geel | TS DE HEZE | ESP | I | 390 | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13%
Geel | TS DE HEZE | Kaneka 1 | I | 390 | 43.06% | 43.06% | 43.06% | 43.06% | 43.06% | 43.06%
Geel | TS DE HEZE | Genzyme 2 | I | 510 | 22.39% | 22.39% | 22.39% | 22.39% | 22.39% | 22.39%
Geel | TS DE HEZE | Kaneka 2 | I | 390 | 40.28% | 40.28% | 40.28% | 40.28% | 40.28% | 40.28%
Lille | TS POEDERLEE | 0 | M | 390 | 37.18% | 37.37% | 37.55% | 37.74% | 37.93% | 38.12%

## verschakelingen TS
Verschakelingen TS - Iveka
TS | JAAR | WIJZIGING
GEEL - OEVEL CAB. 1 - IVEKA (+PMEG) | 2020 | Overheveling van 50 % naar MEERHOUT 15kV - TFO. 3 (150/15kV) (Project Geel-Oevel, Heze en Meerhout)
GEEL - OEVEL CAB. 1 - IVEKA (+PMEG) | 2021 | Overheveling van 100 % naar MEERHOUT 15kV - TFO. 3 (150/15kV) (Project Geel-Oevel, Heze en Meerhout)
MEERHOUT 15kV - TFO. 3 (150/15kV) | 2020 | Overheveling van 50 % van GEEL - OEVEL CAB. 1 - IVEKA (Project Geel-Oevel, Heze en Meerhout)
MEERHOUT 15kV - TFO. 3 (150/15kV) | 2021 | Overheveling van 100 % van GEEL - OEVEL CAB. 1 - IVEKA (Project Geel-Oevel, Heze en Meerhout)
MOL 10kV IVEKA (+PMEG) | 2018 | Verandering van 1,25 MW (CAISSONFABRIEK 0->1250)
MOL 10kV IVEKA (+PMEG) | 2018 | Verandering van 0,4 MW (CAT BERGING 0->400)

## verwezenlijkte ruggengraat 2017
Verwezenlijkte ruggengraatinvesteringen |  | 2017 | Iveka
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Uitgevoerd | Reden (gestructureerd)
BRECHT | RE.000105 | 3229 ¦DCTBVS¦ Ombouw DC37 Hoge Haar 1 | Telebeheerde DC | DP | RE.000105/001 | Telebeheerde distributiecabine | 2017
HERENTALS | RE.000308 | 45304101 Jacobs Maes WT05 Olen | Klant | Kabel | RE.000308/001 | Inlussing met PA240 | 2017
|  |  |  | KP | RE.000308/002 | TC-kast V3 | 2017
| RE.000309 | 45304139 Dillen WT07 Olen | Klant | Kabel | RE.000309/001 | Inlussing met PA240 | 2017
|  |  |  | KP | RE.000309/002 | TC-kast V3, sineax | 2017
| RE.000310 | 45304518 Decetrans WT06 Olen | Klant | Kabel | RE.000310/001 | Inlussing met PA240 | 2017
|  |  |  | KP | RE.000310/002 | TC-kast V3 | 2017
KALMTHOUT | RE.000106 | 2052 ¦DCTBVS¦ Nieuw Kalmthout Industrie | Telebeheerde DC | Grond | RE.000106/001 | grond | 2017
|  |  |  | Kabel | RE.000106/003 | KABELWERKEN DCTB Kalmthout Industrie | 2017
| RE.000314 | 45267409 Vermeiren Loenhout AFN WKK | Klant | Kabel | RE.000314/001 | KABEL | 2017
| RE.000384 | 45416683 WKK De Sprong Wuustwezel | Klant | KP | RE.000384/001 | Telecontrolekast v3 GPRS + Sineax | 2017
LIER | RE.000103 | 2062 ¦DCTBVS¦ Nieuw Dorpstraat Emblem | Telebeheerde DC | Kabel | RE.000103/003 | KABELWERKEN DCTB Emblem | 2017
|  |  |  | SP | RE.000103/001 | Telebeheerde distributiecabine | 2017
[5 empty] | RE.000103/002 | gebouw | 2017
| RE.000276 | 45133029 - Beekstr 104 WKK costermans | Klant | KP | RE.000276/001 | 45133029 - Beekstr 104 WKK costermans | 2017
LILLE | RE.000099 | 2754 TS Poederlee: CAB 180Hz | Ruggengraat | TS | RE.000099/002 | CAB | 2017
MOL | RE.000170 | WIND SIBELCO-EDF (9,6MVA) 44709235 | Klant | KP | RE.000170/001 | KLANTCABINE | 2017
|  |  |  | TS | RE.000170/002 | TRANSFORMATORENSTATION | 2017
RANST | RE.000102 | 560 ¦DCTBVS¦ Nieuw Keerbaan-Zavelstraat | Telebeheerde DC | DP | RE.000102/001 | Telebeheerde distributiecabine | 2017
[5 empty] | RE.000102/002 | gebouw | 2017
| RE.000172 | 45294359 Groeikracht Broechem VZW WKK | Klant | Kabel | RE.000172/002 | KABEL | 2017
|  |  |  | KP | RE.000172/003 | TC-kast V3, 2 sineaxen | 2017
|  |  |  | SP | RE.000172/001 | Bijplaatsen Cel in SP Schoolstraat Ranst | 2017
| RE.000290 | 45245048 Waterlink Oelegem WIND | Klant | Kabel | RE.000290/001 | Kabelaanleg: 2x270m PA400 | 2017
|  |  |  | KP | RE.000290/002 | TC-kast V3, 3sineaxen max | 2017
RAVELS | RE.000073 | 2043 SP OL Vrouwstraat: verplaatsen en s | Ruggengraat | SP | RE.000073/001 | gebouw | 2017
| RE.000340 | 45362863 Den Breyn WKK NEW | Klant | Kabel | RE.000340/002 | kabelaanleg | 2017
|  |  |  | KP | RE.000340/003 | TC-kast V3, sineax(en) | 2017
RIJKEVORSEL | RE.000315 | 45329947 Hermans VERN WKK | Klant | Kabel | RE.000315/002 | kabelwissel | 2017
|  |  |  | KP | RE.000315/001 | TC-kast V3, 1 sineax | 2017
| RE.000323 | 45330852 Joosen WKK VERN | Klant | KP | RE.000323/001 | TC-kast V3 | 2017
| RE.000350 | 45295719 SEBIOG BIO WKK | Klant | Kabel | RE.000350/001 | PA400 vanaf TS Rijkevorsel A -> Klant | 2017
|  |  |  | KP | RE.000350/002 | TC-kast V3, 4 sineaxen | 2017
TURNHOUT | RE.000148 | WIND+AFN AVERY (3,6MVA/5MVA) 44647012 | Klant | TS | RE.000148/003 | TRANSFORMATORENSTATION | 2017
| RE.000204 | 45094446 Aldi Veedijk Turnhout AFN PV | Klant | KP | RE.000204/002 | TC-kast V3, 1 sineax | 2017
| RE.003409 | 45387753 Smurfit Kappa Turnhout | Klant | Kabel | RE.003409/001 | kabelwerken | 2017
WESTERLO | RE.000274 | 41807720 Electrabel Meerhout WIND | Klant | Kabel | RE.000274/002 | KABELAANLEG voor WIND EBL Meerhout | 2017
|  |  |  | KP | RE.000274/001 | KLANTCABINE | 2017
| RE.000278 | SP Nijverheidsstraat: aanpas beveiliging | Ruggengraat | SP | RE.000278/001 | Aanpassen beveiligingen voor 2de setting | 2017
| RE.000366 | 45384997 EDF Luminus WIND Geel | Klant | Kabel | RE.000366/001 | KABELAANLEG Wind EDF Luminus Geel | 2017
|  |  |  | KP | RE.000366/002 | Telecontrolekast v3 GPRS + Sineax | 2017
WOMMELGEM | RE.003350 | 45191412 AA Ijzerhand Wommelgem | Klant | Kabel | RE.003350/001 | kabelwerken | 2017

## geplande ruggengraat 2018-2022
Geplande ruggengraatinvesteringen | 2018-2022 | Iveka
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Planningsj | Reden (gestructureerd)
ANTWERPEN | RE.000259 | 244 TS Ekeren Saneren | Ruggengraat | TS | RE.000259/002 | TS Ekeren vernieuwen installatie IVEKA | 2021 | Wijziging planning Elia
BALEN | RE.000114 | 2753 TS Balen: CAB 180Hz | Ruggengraat | Kabel | RE.000114/004 | kabelaanleg | 2019
|  |  |  | TS | RE.000114/001 | gebouw | 2018
[5 empty] | RE.000114/002 | CAB | 2019 | Geen gebouw
[5 empty] | RE.000114/003 | TRANSFORMATORENSTATION | 2019 | Geen gebouw
BEERSE | RE.000166 | 45068067 AWV Turnhout SAN | Klant | Kabel | RE.000166/001 | Inlussing KC | 2018
BRECHT | RE.000188 | Aspiravi Zoegweg Brecht 45080490 WIND | Klant | Kabel | RE.000188/002 | Kabelaanleg 130m, 2xPA150 (+inlussing) | 2018
| RE.000556 | 45660428 Aspiravi Zoegweg Brecht | Klant | Kabel | RE.000556/001 | KABEL | 2018
|  |  |  | KP | RE.000556/002 | TC-kast V3 | 2018
DUFFEL | RE.000388 | 45429418 - Greenglass - Rumst - WKK | Klant | KP | RE.000388/001 | Telecontrolekast V3 GPRS + Sineax - WKK | 2018
| RE.000599 | SP Mechelsesteenweg Rumst diff | Ruggengraat | Kabel | RE.000599/001 | KBW - SP Mechelsestnwg - Rumst - Diff | 2020
|  |  |  | SP | RE.000599/002 | Aanbouw 2 cellen + dwarskop +diff bev'en | 2020
|  |  |  | Telecom | RE.000599/003 | SP Mechelsestwg - Rumst - Blazen GV | 2020
|  |  |  | TS | RE.000599/004 | TS Duffel - 2 diff bev cellen 9 & 30 | 2020
GEEL | RE.000530 | Wind EDF Janssen Pharma 45628136 | Klant | KP | RE.000530/001 | TC-kast V3 + sineax | 2018
HERENTALS | RE.000093 | 544 Nieuwe SP Vennen (Hannekenshoek) | Ruggengraat | Grond | RE.000093/001 | GROND SP Hannekenshoek | 2018 | Geen grond bekomen
|  |  |  | Kabel | RE.000093/005 | KABELAANLEG SP Hannekenshoek | 2019
|  |  |  | SP | RE.000093/002 | GEBOUW SP Hannekenshoek | 2019
[5 empty] | RE.000093/003 | SCHAKELPOST Hannekenshoek | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.000093/006 | Telecom | 2019
|  |  |  | TS | RE.000093/004 | TRANSFORMATORENSTATION | 2019
| RE.000334 | SP Koppelandstraat: renovatie uitrusting | Ruggengraat | Kabel | RE.000334/004 | KABELAANLEG SP Koppelandstraat | 2018
|  |  |  | SP | RE.000334/001 | SCHAKELPOST Koppelandstraat | 2018
[5 empty] | RE.000334/002 | GEBOUW SP Koppelandstraat | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.000334/005 | Telecom | 2018
|  |  |  | TS | RE.000334/003 | TRANSFORMATORENSTATION Herentals | 2018
| RE.000336 | Nieuwe SP Steenweg op Lier | Ruggengraat | Grond | RE.000336/001 | GROND SP Steenweg op Lier | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000336/004 | KABELAANLEG SP Steenweg op Lier | 2021
|  |  |  | SP | RE.000336/002 | GEBOUW SP Steenweg op Lier | 2021
[5 empty] | RE.000336/003 | SCHAKELPOST Steenweg op Lier | 2021
HERENTHOUT | RE.000255 | 45191815 Eurobase Herenthout VZW SAN | Klant | Kabel | RE.000255/001 | Inlussing met PA240 | 2018
| RE.000356 | Nieuwe SP Morkhoven | Ruggengraat | Grond | RE.000356/001 | GROND SP Morkhoven | 2019
|  |  |  | Kabel | RE.000356/005 | KABELAANLEG SP Morkhoven | 2021
|  |  |  | SP | RE.000356/002 | GEBOUW SP Morkhoven | 2021
[5 empty] | RE.000356/003 | SCHAKELPOST Morkhoven | 2021
|  |  |  | TS | RE.000356/004 | TRANSFORMATORENSTATION Herenthout | 2021
| RE.003407 | 45369785 Beirinckx Herentals | Klant | Telecom | RE.003407/001 | Telecom | 2018
HOOGSTRATEN | RE.000205 | 45122651 WKK Rielbroo Meer VERN WKK | Klant | KP | RE.000205/001 | TC-kast V3 + 1 Sineax | 2018
| RE.000353 | 45368899 VW Tuinderijen WKK | Klant | Kabel | RE.000353/002 | Kabelaanleg 4200m PA630 36kV | 2018
|  |  |  | KP | RE.000353/001 | Telecontrolekast v3 GPRS + 3x Sineax | 2018
| RE.000396 | 45445044 WND Mega Windy Loenhout | Klant | Kabel | RE.000396/002 | Kabelaanleg Mega Windy: 1600m PA630 36kV | 2018
|  |  |  | KP | RE.000396/001 | Telecontrolekast v3 GPRS | 2018
| RE.000406 | 45460516 WND Electrabel Meer | Klant | Kabel | RE.000406/002 | Kabelaanleg Electrabel:15,5km PA630 36kV | 2018
|  |  |  | KP | RE.000406/001 | Telecontrolekast v3 GPRS | 2018
| RE.000417 | 45070252 Intrapark E'bel Wuustwezel EXT | Klant | Kabel | RE.000417/001 | INTRAPARK KABEL | 2018
| RE.000471 | 45530367 WIND Aspiravi Brecht | Klant | Kabel | RE.000471/002 | Kabelaanleg Aspiravi Brecht: 2,7km PA630 | 2018
|  |  |  | KP | RE.000471/001 | Telecontrolekast v3 GPRS | 2018
| RE.000472 | 45267409 WKK Vermeiren P Loenhout | Klant | Kabel | RE.000472/002 | Kabelaanleg WKK Vermeiren Loenhout: 7,3k | 2018
|  |  |  | KP | RE.000472/001 | Telecontrolekast v3 GPRS + Sineax/WKK | 2018
| RE.000570 | 45666092 WKK Kenis Hoogstraten | Klant | Kabel | RE.000570/001 | Kabelaanleg WKK MaxburgKenis Hoogstraten | 2018
|  |  |  | KP | RE.000570/002 | Telecontrolekast v3 SEIN WKK Kenis | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.000570/003 | TELECOM: aanleg Seinkabel WKK Kenis HGST | 2018
| RE.003403 | 45363609 VERGO Meer | Klant | Telecom | RE.003403/001 | Telecom | 2018
KALMTHOUT | RE.000106 | 2052 ¦DCTBVS¦ Nieuw Kalmthout Industrie | Telebeheerde DC | DP | RE.000106/002 | Telebeheerde distributiecabine | 2018
| RE.000429 | 45491450 AFN Noordvlees Van Gool KALMT | Klant | Kabel | RE.000429/001 | Kabelaanleg Noordvlees Van Gool | 2018
| RE.000432 | SP Bloemstraat: F Van Gool versterken | Ruggengraat | Kabel | RE.000432/001 | Kabelaanleg N-1 feeder Van Gool | 2018
LIER | RE.000221 | 45133029 Costermans VERV WKK | Klant | KP | RE.000221/001 | TC-kast V3, 1 sineax | 2018
| RE.000236 | 44859827 - TBMP - Pittoors-koningshooikt | Klant | KP | RE.000236/001 | TC-kast V3 GPRS & 3 sineax - WKK 6,5MVA | 2018
| RE.003201 | Herstellen ABB Sacé-cellen - TS Lier | Ruggengraat | Kabel | RE.003201/002 | KBW - TS Lier - retrofit ABB Sacé | 2018
| RE.003436 | 45450743 Grobar Koningshooikt | Klant | Kabel | RE.003436/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003436/002 | telecontrolekast vs3 | 2018
| RE.003440 | 45436833 Fikoplant Koningshooikt | Klant | KP | RE.003440/001 | telecontrolekast vs3 | 2018
LILLE | RE.000164 | 45068023 AWV Gierle SAN | Klant | Kabel | RE.000164/001 | Inlussing KC | 2018
| RE.000193 | Pidpa Herentals VPL 44953934 | Klant | Kabel | RE.000193/001 | Sanering KC | 2018
| RE.000513 | 45579616 Vilatca Kasterlee AFN/PV | Klant | Kabel | RE.000513/003 | Kabelaanleg Vilatca Kasterlee 3km PA150 | 2018
|  |  |  | KP | RE.000513/002 | TC-kast V3 + sineax(en) | 2018
|  |  |  | SP | RE.000513/001 | Uitrusten cel op sp Kapelstraat Kasterle | 2018
MALLE | RE.000110 | 551 SP Antwerpsesteenweg Malle: verplaat | Ruggengraat | Kabel | RE.000110/004 | kabelaanleg | 2018
|  |  |  | SP | RE.000110/001 | gebouw | 2018
[5 empty] | RE.000110/002 | SCHAKELPOST | 2018
|  |  |  | TS | RE.000110/003 | TRANSFORMATORENSTATION | 2018
MEERHOUT | RE.000115 | 2953 Nieuw TS Meerhout | Ruggengraat | Kabel | RE.000115/003 | kabelaanleg | 2019
|  |  |  | SP | RE.000115/004 | SCHAKELPOST | 2019
[5 empty] | RE.000115/005 | SCHAKELPOST | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.000115/002 | Telecom | 2019
|  |  |  | TS | RE.000115/001 | TRANSFORMATORENSTATION | 2019
MOL | RE.000173 | SP Deliestraat: celwissel feeder Zandstr | Ruggengraat | SP | RE.000173/001 | SCHAKELPOST | 2018 | Project lopende, in afwerking
| RE.000365 | SP Heidebloemstr.: renovatie uitrusting | Ruggengraat | Kabel | RE.000365/005 | KABELAANLEG SP Heidebloemstraat | 2022
|  |  |  | SP | RE.000365/001 | SCHAKELPOST Heidebloemstraat | 2022
[5 empty] | RE.000365/002 | GEBOUW SP Heidebloemstraat | 2022
[5 empty] | RE.000365/003 | SCHAKELPOST Deliestraat | 2022
|  |  |  | TS | RE.000365/004 | TRANSFORMATORENSTATION Mol | 2022
| RE.000392 | 45452842 AGC Glass Mol VZW | Klant | KP | RE.000392/001 | Kabelaanleg AGC Glass Mol: 3x7000m | 2018
[5 empty] | RE.000392/003 | KC301 Glaverbel: klantkast Diff | 2018
|  |  |  | TS | RE.000392/002 | TRANSFORMATORENSTATION Mol | 2018
| RE.000445 | 45517869 WIND Storm Retie | Klant | Kabel | RE.000445/002 | KABELAANLEG Wind Storm Retie 2x 11km | 2018
|  |  |  | KP | RE.000445/003 | Telecontrolekast v3 GPRS + Sineax | 2018
|  |  |  | TS | RE.000445/001 | TRANSFORMATORENSTATION Mol | 2018
| RE.000492 | 45575720 SCK Mol VZW 24,9MW | Klant | Kabel | RE.000492/001 | Kabelaanleg SCK 3x2350m PA400 | 2018
|  |  |  | KP | RE.000492/003 | KC311 SCK Mol: nieuwe klantkast Diff | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.000492/004 | TELECOM: aanleg glasvezel SCK Mol | 2018
|  |  |  | TS | RE.000492/002 | TRANSFORMATORENSTATION Mol E Becquaert | 2018
| RE.000541 | 45595948 VITO Mol WKK | Klant | KP | RE.000541/001 | Telecontrolekast v3 GPRS+2x Sineax | 2018
| RE.000586 | 45669288 Wind EDF Luminus Oud-Turnhout | Klant | Kabel | RE.000586/002 | KABELAANLEG Wind EDF Lum 2x 12,5km | 2018
|  |  |  | KP | RE.000586/003 | Telecontrolekast v3 GPRS + Sineax | 2018
|  |  |  | TS | RE.000586/001 | TRANSFORMATORENSTATION Mol Vaartstraat | 2018
NIJLEN | RE.000561 | 44860044 WKK Didak Grobbendonk | Klant | Kabel | RE.000561/002 | Kabelaanleg nieuwe KC Didak | 2018
|  |  |  | KP | RE.000561/001 | Telecontrolekast v3 GPRS WKK Didak | 2018
| RE.003446 | 45499252 IMMO K Grobbendonk | Klant | Kabel | RE.003446/001 | Kabelwerken IMMO K Grobbendonk | 2018
RANST | RE.003417 | 45408558 AWV A2301 Ranst | Klant | Kabel | RE.003417/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003428 | 45434713 AWV cab A1801 Oelegem | Klant | Kabel | RE.003428/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003442 | 45468843 Business Center Oelegem | Klant | Kabel | RE.003442/001 | kabelwerken | 2018
RAVELS | RE.000232 | 45170479 WKK Biezen Spoormans VZW | Klant | KP | RE.000232/001 | TC-kast V3, 4 sineaxen | 2018
| RE.000351 | 45350986 Gemeente Ravels XPV | Klant | Kabel | RE.000351/002 | KABELAANLEG voor klant Gemeente Ravels | 2018
|  |  |  | KP | RE.000351/001 | ?# Telecontrolekast v3 GPRS + ?# Sineax | 2018
RIJKEVORSEL | RE.000261 | 45197831 Varom Rijkevorsel VZW WKK | Klant | KP | RE.000261/001 | TC-kast V3 | 2018
| RE.000390 | 45437376 WKK Heikenweg Loenhout | Klant | Kabel | RE.000390/002 | Kabelaanleg WKK Heikenweg: 1500m | 2018
|  |  |  | KP | RE.000390/001 | Telecontrolekast v3 GPRS + Sineax/WKK | 2018
| RE.000427 | 45474432 WKK Stoffels Rijkevorsel | Klant | Kabel | RE.000427/001 | Kabelaanleg WKK Stoffels 100m PA400 | 2018
| RE.000428 | 45496873 WKK Hortigro Rijkevorsel | Klant | KP | RE.000428/001 | Telecontrolekast v3 GPRS + Sineax/WKK | 2018
SCHELLE | RE.002047 | SP Krekelenberg tvv SP Pierstraat | Ruggengraat | Kabel | RE.002047/003 | SP Krekelenberg-overkop SP Pierstr-3,5km | 2020
[5 empty] | RE.002047/004 | SP Krekelenberg - lok KBW - 4000m | 2020
[5 empty] | RE.002047/005 | SP Krekelenberg-TSSchelle 2x3250m PRC400 | 2020
|  |  |  | SP | RE.002047/001 | Nieuwe uitrusting - 2 Idiff & 10 Imax | 2020
[5 empty] | RE.002047/002 | Gebouw SP Krekelenberg | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.002047/006 | Sp Krekelenberg - Blazen GV - 3250m | 2020
TURNHOUT | RE.000113 | 3140 SP Oud-Turnhout Centrum: renovatie | Ruggengraat | Kabel | RE.000113/004 | KABELWERKEN SP Oud-Turnhout Centrum | 2018
|  |  |  | SP | RE.000113/001 | SCHAKELPOST | 2018
[5 empty] | RE.000113/005 | SCHAKELPOST De Daries | 2018
[5 empty] | RE.000113/006 | GEBOUW SP Oud-Turnhout Centrum | 2018
|  |  |  | TS | RE.000113/002 | TRANSFORMATORENSTATION Turnhout | 2018
[5 empty] | RE.000113/003 | TRANSFORMATORENSTATION Ravels | 2018
| RE.000204 | 45094446 Aldi Veedijk Turnhout AFN PV | Klant | Kabel | RE.000204/001 | Inlussen nieuwe KC | 2018
| RE.000229 | TS Turnhout: herstelling ABB Unigear ins | Ruggengraat | Kabel | RE.000229/002 | KABELWERKEN TS Turnhout "Allard 1" | 2018
|  |  |  | TS | RE.000229/001 | TRANSFORMATORENSTATION Turnhout | 2018
| RE.003419 | 45407713 AWV Z1925 Turnhout | Klant | Kabel | RE.003419/001 | kabelwerken | 2018
WESTERLO | RE.000111 | 3216 SP Tongerlo Dorp: renovatie uitrust | Ruggengraat | Kabel | RE.000111/004 | kabelaanleg | 2020
|  |  |  | SP | RE.000111/001 | SCHAKELPOST | 2020
[5 empty] | RE.000111/002 | GEBOUW SP Tongerlo Dorp | 2020
|  |  |  | TS | RE.000111/003 | TRANSFORMATORENSTATION Oevel | 2020
| RE.000163 | 45067755 AWV Meerhout SAN | Klant | Kabel | RE.000163/001 | Inlussing KC | 2018
| RE.000438 | 45504711 AFN Nike Infrax Ham | Klant | Kabel | RE.000438/001 | Kabelaanleg Nike Infrax Ham: 2x1500m | 2018
|  |  |  | KP | RE.000438/002 | Klantcabines: aanpassen beveiligingen | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.000438/003 | Telecom: aanleg seinkabel | 2018
| RE.000439 | 45504620 WIND Infrax EDF Geel | Klant | Kabel | RE.000439/001 | KABELAANLEG Wind Infrax EDF Geel | 2018
|  |  |  | KP | RE.000439/002 | Telecontrolekast v3 GPRS + Sineax | 2018
| RE.000528 | WIND EDF Transfurans 45628081 | Klant | Kabel | RE.000528/001 | KABEL | 2018
|  |  |  | KP | RE.000528/002 | TC-kast V3 + sineax | 2018
| RE.000529 | WIND EDF Bell Telephone 3 45628113 | Klant | Kabel | RE.000529/001 | KABEL | 2018
|  |  |  | KP | RE.000529/002 | TC-kast V3 | 2018
| RE.000557 | 45635720 WKK Vervloet Westerlo | Klant | KP | RE.000557/001 | Telecontrolekast v3 GPRS + Sineax | 2018
| RE.003418 | 45407466 AWV A1047 Geel | Klant | Kabel | RE.003418/001 | kabelwerken | 2018
WOMMELGEM | RE.000487 | 45562609 Pieting Power Wommelgem WKK | Klant | Kabel | RE.000487/001 | KABEL | 2018
|  |  |  | KP | RE.000487/002 | TC-kast V3 + 2 sineaxen | 2018
|  |  |  | SP | RE.000487/003 | Cel op SP Minos | 2018

## gegevenstabel
DNB : Iveka |  |  |  |  | y = Jaar
| 2017 | 2017 | 2017 |  |  | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 | 2022
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | Vorig plan Verwachte 1/1/2018 | 2018-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2019-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2020-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2021-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2023-01-01
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Geïsoleerde bov.grondse lijn
Ondergrondse kabel | 41321 | 41321 | 47609 | 5938972.31 | 5905458 | 34171 | 34171 | 63669 | 5969127 | 34087 | 34087 | 56721 | 6025848 | 44985 | 44985 | 44363 | 6070211 | 36987 | 36987 | 44680 | 6114891 | 34586 | 34586 | 44528 | 6159419
Totaal lijnen en kabels MS | 41321 | 41321 | 47609 | 5938972.31 | 5905458 | 34171 | 34171 | 63669 | 5969127 | 34087 | 34087 | 56721 | 6025848 | 44985 | 44985 | 44363 | 6070211 | 36987 | 36987 | 44680 | 6114891 | 34586 | 34586 | 44528 | 6159419
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  | 0 |  | 1669.01 | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0 |  | 329
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 3584 | 18307 | 505 | 2514059.69 | 2511681 | 1400 | 13400 | 300 | 2499981 | 1627 | 15110 | 127 | 2486625 | 1623 | 13106 | 120 | 2475262 | 1623 | 13106 | 120 | 2463899 | 1623 | 13106 | 120 | 2452536
Ondergrondse kabel | 54984 | 40261 | 94298 | 8683504.14 | 8694657 | 53129 | 41129 | 74674 | 8781331 | 55912 | 42429 | 76405 | 8871219 | 53912 | 42429 | 74405 | 8957107 | 53912 | 42429 | 72405 | 9040995 | 53912 | 42429 | 72405 | 9124883
Totaal lijnen en kabels LS | 58568 | 58568 | 94803 | 11199232.84 | 11206667 | 54529 | 54529 | 74974 | 11281641 | 57539 | 57539 | 76532 | 11358173 | 55535 | 55535 | 74525 | 11432698 | 55535 | 55535 | 72525 | 11505223 | 55535 | 55535 | 72525 | 11577748
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
Schakelposten | 1 | 1 | 0 | 121 | 120 | 3 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 121 | 1 | 1 | 0 | 121 | 2 | 2 | 0 | 121 | 1 | 1 | 0 | 121
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | NVT | 110 | 2591 | 2477 | NVT | NVT | 108 | 2585 | NVT | NVT | 123 | 2708 | NVT | NVT | 117 | 2825 | NVT | NVT | 116 | 2941 | NVT | NVT | 116 | 3057
Distributiecabines | 47 | 47 | 48 | 4162 | 4157 | 51 | 51 | 53 | 4210 | 50 | 50 | 48 | 4258 | 50 | 50 | 48 | 4306 | 50 | 50 | 48 | 4354 | 50 | 50 | 48 | 4402
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | 100 |  | 110 | 2779 | 2616 | 37 |  | 108 | 2761 | 44 |  | 123 | 2928 | 46 |  | 117 | 3091 | 170 |  | 116 | 3377 | 170 |  | 116 | 3663
Aansluitingen laagspanning | 2141 | 3386 | 2737 | 382897 | 385605 | 2373 | 3530 | 2826 | 387274 | 3410 | 4590 | 3078 | 389172 | 3348 | 4526 | 2991 | 390985 | 2496 | 3674 | 2965 | 392772 | 2496 | 3674 | 2965 | 394559
Aansluitingen productie-installaties | NVT | NVT | 15 | 931 | 955 | NVT | NVT | 28 | 983 | NVT | NVT | 28 | 1011 | NVT | NVT | 28 | 1039 | NVT | NVT | 28 | 1067 | NVT | NVT | 28 | 1095
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | 100 |  | 110 | 2813 | 2643 | 37 |  | 108 | 2788 | 44 |  | 123 | 2955 | 46 |  | 117 | 3118 | 170 |  | 116 | 3404 | 170 |  | 116 | 3690
Facturatie meters laagspanning | 9425 | 9889 | 5909 | 414100 | 411943 | 6707 | 6933 | 6049 | 417766 | 18859 | 19078 | 6215 | 423762 | 34428 | 34647 | 6169 | 429712 | 26422 | 26641 | 6143 | 435636 | 25973 | 26192 | 6143 | 441560
Budgetmeters | 120 |  | 818 | 11610 | 11437 |  |  | 1004 | 12441 |  |  | 804 | 13245 |  |  | 805 | 14050 |  |  | 807 | 14857 |  |  | 809 | 15666

## overzicht >1MW injectie
Overzicht > 1MW projecten injectie - periode 1/3/2017 - 28/2/2018
DNB | Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Injectie Vermogen in kva | Meldingsdatum | Meldingsnr | Nieuw/verzwaring | Type productie
IVEKA | WOMMELGEM | 2160 | PIETINGBAAN 1, TL | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In aanvraag | 6800 | 2018-01-15 | 45562609 | Nieuw | WKK Aardgas
IVEKA | NOORDERWIJK | 2200 | ROSSEM 7 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | In offerte | 4500 | 2017-08-23 | 45369785 | Verzwaring | WKK Aardgas
IVEKA | RIJKEVORSEL | 2310 | BRANDGRAVENWEG 7 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | Besteld | 1200 | 2017-07-05 | 45329947 | Verzwaring | WKK Aardgas
IVEKA | WEELDE | 2381 | GEENEINDE 52, DN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In aanvraag | 9000 | 2017-07-28 | 45350986 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
IVEKA | WEELDE | 2381 | NIJVERHEIDSSTRAAT 764, TL | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In aanvraag | 4700 | 2017-11-02 | 45475812 | Nieuw | WKK Aardgas
IVEKA | WEELDE | 2381 | TURNHOUTSEWEG 102, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 4800 | 2017-08-09 | 45362863 | Nieuw | WKK Aardgas
IVEKA | GEEL | 2440 | EINDHOUTSEHEIDE 29 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | Besteld | 6600 | 2017-08-29 | 45384997 | Verzwaring | Windenergie
IVEKA | GEEL | 2440 | BELL-TELEPHONELAAN 2 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | In aanvraag | 4000 | 2018-02-21 | 45628081 | Verzwaring | Windenergie
IVEKA | GEEL | 2440 | BELL-TELEPHONELAAN 3 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In aanvraag | 4000 | 2018-02-28 | 45628113 | Nieuw | Windenergie
IVEKA | GEEL | 2440 | JANSSEN-PHARMACEUTICALAAN 3, A | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | In aanvraag | 4000 | 2018-02-21 | 45628136 | Verzwaring | Windenergie
IVEKA | GEEL | 2440 | EINDHOUTSEHEIDE 29, DN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 2200 | 2017-11-23 | 45504620 | Nieuw | Windenergie
IVEKA | KASTERLEE | 2460 | DESSELSEBAAN 7 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 1200 | 2018-01-26 | 45579616 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
IVEKA | KONINGSHOOIKT | 2500 | HEISTRAAT 33 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | In offerte | 1600 | 2017-10-16 | 45450743 | Verzwaring | WKK Aardgas
IVEKA | BROECHEM | 2520 | ABELEBAAN 66 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | Besteld | 1200 | 2017-06-14 | 45294359 | Verzwaring | WKK Aardgas
IVEKA | OELEGEM | 2520 | OUDSTRIJDERSSTRAAT 161, DN03 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | Besteld | 9600 | 2017-04-28 | 45245048 | Verzwaring | Windenergie
IVEKA | RUMST | 2840 | LAGE VOSBERGSTRAAT 62, A | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | In offerte | 2000 | 2017-03-28 | 45206580 | Verzwaring | WKK Aardgas
IVEKA | BRECHT | 2960 | SINT LENAARTSBAAN 999 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In aanvraag | 3790 | 2017-12-14 | 45530367 | Nieuw | Windenergie
IVEKA | SINT-LENAARTS | 2960 | VAARTKANT RECHTS 26 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 6000 | 2017-06-08 | 45295719 | Nieuw | WKK Bio
IVEKA | LOENHOUT | 2990 | BRANDWEG 1 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 20850 | 2017-10-12 | 45445044 | Nieuw | Windenergie

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht > 1MW projecten - periode 1/3/2017 - 29/2/2018
DNB | Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Toename afname Vermogen in kva | Meldingsdatum | Meldingsnr | Nieuw/verzwaring
IVEKA | WOMMELGEM | 2160 | DE HOGE KEER 1, A | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | Besteld | 1250 | 2017-06-14 | 45302338 | Nieuw
IVEKA | NOORDERWIJK | 2200 | ROSSEM 7 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | In offerte | 3500 | 2017-08-23 | 45369785 | Verzwaring
IVEKA | OLEN | 2250 | HOOGBUUL 43 | Elek HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 1150 | 2017-11-24 | 45502510 | Nieuw
IVEKA | OEVEL | 2260 | NIJVERHEIDSSTRAAT 15 | Elek HV Aansl. Verzwaren | Besteld | 1500 | 2017-05-30 | 45267433 | Verzwaring
IVEKA | GROBBENDONK | 2280 | INDUSTRIEWEG 10 | Elek HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 1400 | 2017-11-21 | 45499252 | Nieuw
IVEKA | MEER | 2321 | KETTINGDREEF 1 | Elek HV Aansl. Verzwaren | Besteld | 1000 | 2017-06-06 | 45292571 | Verzwaring
IVEKA | ARENDONK | 2370 | DE BIEZEN 6 | Elek HV Aansl. Verzwaren | Besteld | 3900 | 2017-03-01 | 45170479 | Verzwaring
IVEKA | WEELDE | 2381 | NIJVERHEIDSSTRAAT 764, TL | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In aanvraag | 4995 | 2017-11-02 | 45475812 | Nieuw
IVEKA | WEELDE | 2381 | TURNHOUTSEWEG 102, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 4800 | 2017-08-09 | 45362863 | Nieuw
IVEKA | MOL | 2400 | COLBURNLEI 1 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In offerte | 7200 | 2017-10-17 | 45452842 | Verzwaring
IVEKA | MOL | 2400 | BOERETANG 200 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In offerte | 17900 | 2018-02-01 | 45575720 | Verzwaring
IVEKA | MEERHOUT | 2450 | NIKELAAN 1, 1 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | Besteld | 4000 | 2017-11-23 | 45504711 | Verzwaring
IVEKA | BROECHEM | 2520 | ABELEBAAN 66 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | Besteld | 1840 | 2017-06-14 | 45294359 | Verzwaring
IVEKA | OELEGEM | 2520 | VAARTSTRAAT 189 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In offerte | 1350 | 2017-10-27 | 45468843 | Verzwaring
IVEKA | BOOM | 2850 | KAPELSTRAAT 83 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In offerte | 1200 | 2018-02-21 | 45628694 | Verzwaring

## niet-aansluitbare projecten
Niet aansluitbare projecten - periode 1/3/2017 - 28/2/2018
Iveka - geen dossiers