## feederpieken
Sibelgas | Feederpieken |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Gemeente TS | Naam TS Framme | Naam Vertrekcel TS Framme | Code | I norm Cyclisch | coefficient Y | coefficient Y+1 | coefficient Y+2 | coefficient Y+3 | coefficient Y+4 | coefficient Y+5 | Project
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Potaerde | I | 220 | 19.55% | 19.55% | 19.55% | 19.55% | 19.55% | 19.55%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Zijp | R | 220 | 52.27% | 52.8% | 53.32% | 53.86% | 54.4% | 54.94%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Haeneveld | M | 220 | 45.91% | 46.14% | 46.37% | 46.6% | 46.83% | 47.07%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Wolvertem 1 | M | 350 | 36% | 36.18% | 36.36% | 36.54% | 36.73% | 36.91%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Caterpillar | I | 220 | 42.73% | 42.73% | 42.73% | 42.73% | 42.73% | 42.73%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Statie 1 | M | 350 | 36% | 36.18% | 36.36% | 36.54% | 36.73% | 36.91%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | St Anna | M | 350 | 49.43% | 49.68% | 49.92% | 50.17% | 50.42% | 50.68%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Sint Amands | I | 260 | 73.08% | 73.08% | 73.08% | 73.08% | 73.08% | 73.08%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Douwe Egberts | I | 350 | 7.429% | 7.429% | 7.429% | 7.429% | 7.429% | 7.429%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Wolvertem 2 | M | 350 | 32% | 32.16% | 32.32% | 32.48% | 32.64% | 32.81%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Vliegveld | M | 350 | 49.14% | 49.39% | 49.64% | 49.88% | 50.13% | 50.38%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Maalbeek | M | 350 | 30.57% | 30.72% | 30.88% | 31.03% | 31.19% | 31.34%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Linden | M | 350 | 33.71% | 33.88% | 34.05% | 34.22% | 34.39% | 34.57%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Kapellaan | M | 430 | 41.16% | 41.37% | 41.58% | 41.78% | 41.99% | 42.2%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Statie 2 | M | 350 | 35.14% | 35.32% | 35.5% | 35.67% | 35.85% | 36.03%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Boechout | R | 140 | 22.86% | 23.09% | 23.32% | 23.55% | 23.79% | 24.02%
Brussel | TS PF Centenaire 11KV | De Vleminck | M | 350 | 29.14% | 29.29% | 29.44% | 29.58% | 29.73% | 29.88%
Brussel | TS PF Centenaire 11KV | Verregat | M | 270 | 22.96% | 23.08% | 23.19% | 23.31% | 23.43% | 23.54%
Brussel | TS PF Centenaire 11KV | Nieuwe 127 | M | 350 | 52.57% | 52.83% | 53.1% | 53.36% | 53.63% | 53.9%
Brussel | TS PF Centenaire 11KV | Astrid | M | 350 | 23.43% | 23.55% | 23.66% | 23.78% | 23.9% | 24.02%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Statie 3 | M | 350 | 33.14% | 33.31% | 33.48% | 33.64% | 33.81% | 33.98%
Brussel | TS PF Marly 11KV | VTM | I | 390 | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15%
Brussel | TS PF Marly 11KV | 3 Fontaines | M | 300 | 31.33% | 31.49% | 31.65% | 31.81% | 31.96% | 32.12%
Brussel | TS PF Marly 11KV | Teniers | M | 350 | 49.71% | 49.96% | 50.21% | 50.46% | 50.72% | 50.97%
Brussel | TS PF Marly 11KV | MB3 | I | 430 | 13.49% | 13.49% | 13.49% | 13.49% | 13.49% | 13.49%
Brussel | TS PF Marly 11KV | MB2 | I | 350 | 4.286% | 4.286% | 4.286% | 4.286% | 4.286% | 4.286%
Brussel | TS PF Marly 11KV | SDRB 2 | I | 350 | 17.14% | 17.14% | 17.14% | 17.14% | 17.14% | 17.14%
Brussel | TS PF Haren 11KV | Kennedy 1 | I | 350 | 75.71% | 75.71% | 75.71% | 75.71% | 75.71% | 75.71%
Brussel | TS PF Haren 11KV | Verdun | M | 350 | 2.286% | 2.297% | 2.309% | 2.32% | 2.332% | 2.343%
Brussel | TS PF Haren 11KV | Kennedy 2 | I | 350 | 64.57% | 64.57% | 64.57% | 64.57% | 64.57% | 64.57%
Brussel | TS PF Haren 11KV | Compair | I | 350 | 51.71% | 51.71% | 51.71% | 51.71% | 51.71% | 51.71%
Brussel | TS PF Haren 11KV | Koster | I | 350 | 34.86% | 34.86% | 34.86% | 34.86% | 34.86% | 34.86%
Brussel | TS PF Haren 11KV | Kennedy 3 | I | 350 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
Grimbergen | TS VP Grimbergen 11Kv | Ossegem | R | 510 | 31.37% | 31.69% | 32% | 32.32% | 32.65% | 32.97%
Brussel | TS PF Haren 11KV | Kennedy 4 | M | 510 | 57.84% | 58.13% | 58.42% | 58.72% | 59.01% | 59.3%
Brussel | TS PF CENTENAIRE 11KV | DE RIDDER | M | 510 | 40.39% | 40.59% | 40.8% | 41% | 41.21% | 41.41%

## verschakelingen TS
Verschakelingen TS - SIBELGAS
TRANSFORMATORSTATION | JAAR | WIJZIGING
Nihil

## verwezenlijkte ruggengraat 2017
Verwezenlijkte ruggengraatinvesteringen |  | 2017 | Sibelgas
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Uitgevoerd | Reden (gestructureerd)
BRUSSEL | RE.000622 | TS Centenaire -> SP De Vleminck | Ruggengraat | Kabel | RE.000622/001 | KBW - SP De Vleminck - 2017 | 2017
MACHELEN | RE.003336 | 45120366 LITES Vilvoorde | Klant | Kabel | RE.003336/001 | Inlussen nieuwe KC met PA240 | 2017

## geplande ruggengraat 2018-2022
Geplande ruggengraatinvesteringen | 2018-2022 | Sibelgas
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Planningsj | Reden (gestructureerd)
BRUSSEL | RE.000441 | SP Kerklaan RV.54 - LS + TFO | Ruggengraat | SP | RE.000441/001 | SP Kerklaan RV.54 - LS + TFO | 2018
| RE.000622 | TS Centenaire -> SP De Vleminck | Ruggengraat | Kabel | RE.000622/002 | KBW - SP De Vleminck - 2018 | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.000622/003 | Telecom | 2018
| RE.002591 | TS Haren - Scheiding der netten | Ruggengraat | Kabel | RE.002591/002 | KBW - TS Haren - Scheiding der netten | 2018 | Geen vergunning verkregen
|  |  |  | TS | RE.002591/003 | Verzwaren TI's - cel 13 - TS Haren | 2018
| RE.003434 | 45449263 Ghelamco Invest werf Grimbergen | Klant | Kabel | RE.003434/001 | kabelwerken | 2018
GRIMBERGEN | RE.002329 | SP Wolvertem - Nieuw | Ruggengraat | Grond | RE.002329/001 | Grond - regio huidige SP Wolvertem | 2020
|  |  |  | Kabel | RE.002329/003 | Feeders overkoppelen - 2000m | 2022
[5 empty] | RE.002329/006 | Lokale kabelwerken - 3000m | 2022
|  |  |  | SP | RE.002329/002 | Gebouw - Nieuwe SP Wolvertem | 2021
[5 empty] | RE.002329/004 | Uitrusting SP - 2 diff & 8 Imax | 2022
[5 empty] | RE.002329/007 | SP Wolvertem - LS-bord + TFO | 2018
|  |  |  | TS | RE.002329/005 | TS Grimbergen - diff bev cellen 8 & 16 | 2022
MACHELEN | RE.000440 | SP Park - Vilvoorde - Overname Elia | Ruggengraat | Kabel | RE.000440/005 | SP Park - Lokale KBW - lussen doorbreken | 2020
|  |  |  | SP | RE.000440/001 | SP Park - Gebouw - Overname Elia | 2019

## gegevenstabel
DNB : Sibelgas |  |  |  |  | y = Jaar
| 2017 | 2017 | 2017 |  |  | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 | 2022
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | Vorig plan Verwachte 1/1/2018 | 2018-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2019-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2020-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2021-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2023-01-01
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Geïsoleerde bov.grondse lijn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Ondergrondse kabel | 5740 | 5740 | 8548 | 638508.56 | 632142 | 8111 | 8111 | 9906 | 642048 | 7908 | 7908 | 6686 | 648734 | 10408 | 10408 | 4944 | 653678 | 7908 | 7908 | 4944 | 658622 | 12908 | 12908 | 4944 | 663566
Totaal lijnen en kabels MS | 5740 | 5740 | 8548 | 638508.56 | 632142 | 8111 | 8111 | 9906 | 642048 | 7908 | 7908 | 6686 | 648734 | 10408 | 10408 | 4944 | 653678 | 7908 | 7908 | 4944 | 658622 | 12908 | 12908 | 4944 | 663566
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  | 39 |  | 73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 67 | 758 | 231 | 146573.55 | 144762 | 41 | 1241 | 0 | 143562 | 37 | 1237 | 77 | 142439 | 37 | 1237 | 77 | 141316 | 37 | 1237 | 77 | 140193 | 37 | 1237 | 77 | 139070
Ondergrondse kabel | 6853 | 6123 | 15052 | 1023782.76 | 1013130 | 12615 | 11415 | 15276 | 1029606 | 8806 | 7606 | 16249 | 1047055 | 8806 | 7606 | 16249 | 1064504 | 8806 | 7606 | 16249 | 1081953 | 8806 | 7606 | 16249 | 1099402
Totaal lijnen en kabels LS | 6920 | 6920 | 15283 | 1170429.31 | 1157892 | 12656 | 12656 | 15276 | 1173168 | 8843 | 8843 | 16326 | 1189494 | 8843 | 8843 | 16326 | 1205820 | 8843 | 8843 | 16326 | 1222146 | 8843 | 8843 | 16326 | 1238472
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Schakelposten | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | NVT | 15 | 459 | 430 | NVT | NVT | 14 | 444 | NVT | NVT | 19 | 463 | NVT | NVT | 14 | 458 | NVT | NVT | 14 | 472 | NVT | NVT | 14 | 486
Distributiecabines | 13 | 13 | 11 | 524 | 528 | 29 | 29 | 6 | 534 | 21 | 21 | 7 | 541 | 21 | 21 | 7 | 548 | 21 | 21 | 7 | 555 | 21 | 21 | 7 | 562
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | 10 |  | 15 | 485 | 454 | 1 |  | 14 | 469 | 7 |  | 19 | 495 | 3 |  | 14 | 512 | 31 |  | 14 | 557 | 31 |  | 14 | 602
Aansluitingen laagspanning | 361 | 479 | 321 | 61763 | 62418 | 652 | 750 | 282 | 62602 | 543 | 652 | 339 | 62832 | 543 | 652 | 314 | 63037 | 565 | 674 | 302 | 63230 | 565 | 674 | 302 | 63423
Aansluitingen productie-installaties | NVT | NVT | 2 | 41 | 45 | NVT | NVT | 0 | 45 | NVT | NVT | 0 | 45 | NVT | NVT | 0 | 45 | NVT | NVT | 0 | 45 | NVT | NVT | 0 | 45
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | 10 |  | 15 | 492 | 459 | 1 |  | 14 | 474 | 7 |  | 19 | 500 | 3 |  | 14 | 517 | 31 |  | 14 | 562 | 31 |  | 14 | 607
Facturatie meters laagspanning | 1272 | 1373 | 985 | 63974 | 64077 | 1234 | 1253 | 680 | 64738 | 2038 | 2061 | 770 | 65485 | 5368 | 5391 | 745 | 66207 | 3240 | 3263 | 733 | 66917 | 3226 | 3249 | 733 | 67627
Budgetmeters | 22 |  | 186 | 2850 | 2814 |  |  | 264 | 3078 |  |  | 149 | 3227 |  |  | 149 | 3376 |  |  | 149 | 3525 |  |  | 149 | 3674

## overzicht >1MW injectie
Overzicht > 1MW injectie - periode 1/3/2017 - 28/2/2018
Sibelgas - geen dossiers

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht > 1MW afname projecten - periode 1/3/2017 - 28/2/2018
DNB | Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Toename Afname Vermogen in kva | Meldingsdatum | Meldingsnr | Nieuw/verzwaring
SIBELGAS | MACHELEN | 1830 | KERKLAAN 68 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In offerte | 860 | 2018-01-22 | 45573087 | Verzwaring
SIBELGAS | DIEGEM | 1831 | KOUTERVELDSTRAAT 13 | Elek HV Aansl. Verzwaren | Besteld | 630 | 2017-04-24 | 45237759 | Verzwaring
SIBELGAS | STROMBEEK-BEVER | 1853 | ROMEINSESTEENWEG 652 | Elek HV Tijdelijke Aansl. Plaatsen | In offerte | 3500 | 43024 | 45449263 | Nieuw

## niet-aansluitbare projecten
Niet aansluitbare projecten - periode 1/3/2017 - 28/2/2018
Sibelgas - geen dossiers