Investeringsplan GAS

2019 – 2022

Imewo

Inhoud

1.	Belastingsvoorspelling	3

1.1.	Overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik	4

1.2.	Industriële afnemers en decentrale producties	5

1.2.1.	Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen	5

1.2.2.	Decentrale productie toekomstverwachtingen	6

1.3.	Overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk	6

2.	Opvolging ruggengraat investeringen in tabel	7

2.1.	Ruggengraat	7

2.2.	Bijkomende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening	10

2.2.1.	Vervangingsinvesteringen – saneringen gasnet	10

2.2.2.	Oplossen van drukproblemen in het MD- en LD- net	10

2.2.3.	Nominatief gekende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening	10

3.	Overige investeringsprogramma 2019 - 2022	11

3.1.	Overige investeringen	11

4.	Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2017-2018	12

4.1.	LD	12

4.2.	MD	12

5.	Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2019-2022	12

5.1.	LD	12

5.2.	MD	12

6.	Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018	13

7.	Aansluitbaarheidsgraad voorspelling voor 2019 – 2022	13

8.	Investeringsbegroting	16

# Belastingsvoorspelling

Methodiek belastingsvoorspelling

In dit document worden de belastingsvoorspellingen voorgesteld, op basis van een nieuw uitgewerkte methodiek. Meer in detail, is de actuele werkwijze als volgt:

Bepaling van piekverbruik per GOS

- Verwerken van alle relevante dagpieken van afgelopen winter, zoals beschikbaar gesteld door Fluxys. Niet-relevante dagpieken zijn bijvoorbeeld verbruiken in weekends, vakanties, etc.

- Bepalen van de te verwachten piek bij Teq -11°C voor elke GOS door lineaire interpolatie en manuele detectie van buiten liggende punten (bvb ten gevolge van verschakelingen).

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per GOS

- Bovenstaande oefening werd herhaald voor alle historische winters tot en met 2012-2013

- De resulterende GOS-pieken (bij Teq -11°C) werden in de tijd uitgezet en voorzien van een trendlijn om zo de tendens van het verbruik binnen een GOS te kunnen bepalen.

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per OS

Het piekverbruik op niveau OS werd bepaald door het piekverbruik van het GOS, proportioneel te verdelen over elk OS – afhankelijk van de mate waarin elk OS afgelopen winters gemiddeld bijdroeg aan het piekverbruik binnen het GOS.

Met bovenstaande methode stappen we dus af van de arbitraire groei van +2% per jaar voor elk individueel OS.

Voordelen nieuwe methodiek:

- Tendensen uit het verleden worden mee in rekening gebracht, bijvoorbeeld

  - Aansluitingsgraad

  - Energie-efficiëntie

- Geen arbitraire groeifactor meer

- Impact van “warme” winters wordt beperkt

We merken hier echter wel op dat het bepalen en verder analyseren van piekverbruiken op OS-niveau een beperkte meerwaarde heeft. De belasting van stations binnen eenzelfde GOS gedraagt zich dynamisch op basis van de drukinstellingen van ontvangstations en reduceerstations en eventuele verschakelingen. Wanneer drukinstellingen gewijzigd worden of wanneer het net op een andere manier geschakeld wordt binnen een winterperiode of tussen winterperiodes onderling, daalt de betrouwbaarheid van de voorspelling op niveau OS significant. Daarom nemen wij de voorspelling op niveau GOS hier ook op.

Temperaturen tijdens afgelopen winters

Analyses van zowel de DNB als Fluxys, tonen aan dat een betrouwbare voorspelling van piekverbruik sterk beïnvloed wordt door de temperaturen tijdens de winter die beschouwd wordt. Warme winters geven aanleiding tot lagere piekverbruiken bij Teq -11°C dan koude. Dit heeft tot gevolg dat warme winters typsich leiden tot een onderschatting van het piekverbruik.

Om een inschatting te maken van de temperaturen tijdens de afgelopen winters, zijn de graaddagen en het aantal dagen met een Teq < 0°C een goede maatstaf.

| winter | graaddagen | aantal dagen met Teq < 0 |
| --- | --- | --- |
| 2012-2013 | 1501 | 23 |
| 2013-2014 | 1222 | 0 |
| 2014-2015 | 1373 | 6 |
| 2015-2016 | 1111 | 4 |
| 2016-2017 | 1444 | 16 |
| 2017-2018 | 1429 | 10 |

Winter 2017-2018 was qua temperaturen in grote mate vergelijkbaar met winter 2016-2017 en dus beduidend betrouwbaarder als basis voor piekvoorspellingen dan de 3 jaren daarvoor.

## Overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik

In tabel 2 hieronder vindt u een overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van de piek verbruiken.

Tabel 1: Overzicht piekverbruik per GOS

|  | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMEWO - GENT | 356.727 | 354.130 | 351.534 | 372.099 |
| IMEWO - OOSTENDE | 38.130 | 37.306 | 36.482 | 38.526 |

Bovenstaande getallen zijn piekverbruiken uitgedrukt in m³(n)/h bij Teq -11°C

Tabel 2: Overzicht van de ontvangstations per GOS

| Naam GOS | Ontvangstation | TD m³n/h | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qh -11°C | Qh -11°C | Qh -11°C | Qh -11°C |
|  |  |  | (m³(n)/h) | (m³(n)/h) | (m³(n)/h) | (m³(n)/h) |
| IMEWO - GENT | ASSENEDE | 9.000 | 3.458 | 3.433 | 3.408 | 3.608 |
| IMEWO - GENT | BRUGGE | 45.000 | 2.178 | 2.163 | 2.147 | 2.272 |
| IMEWO - GENT | DAMME - SIJSELE BRUGGE/KNOKKE | 35.000 | 21.322 | 21.167 | 21.012 | 22.241 |
| IMEWO - GENT | DAMME - SIJSELE EVERGEM/AALTER | 35.000 | 19.440 | 19.298 | 19.157 | 20.277 |
| IMEWO - GENT | DESTELBERGEN | 12.000 | 7.284 | 7.231 | 7.178 | 7.598 |
| IMEWO - GENT | EVERGEM | 62.000 | 42.131 | 41.825 | 41.518 | 43.947 |
| IMEWO - GENT | GENT - SINT-AMANDSBERG | 20.000 | 9.867 | 9.795 | 9.723 | 10.292 |
| IMEWO - GENT | GENT - ZWIJNAARDE | 44.000 | 28.208 | 28.002 | 27.797 | 29.423 |
| IMEWO - GENT | GENT FARMANSTRAAT | 61.000 | 43.272 | 42.957 | 42.642 | 45.136 |
| IMEWO - GENT | GENT HONDELEE | 8.000 | 4.674 | 4.640 | 4.606 | 4.876 |
| IMEWO - GENT | GENT IVAGO | 1.650 | 546 | 542 | 538 | 569 |
| IMEWO - GENT | GENT TERDONK 2 | 16.500 | 7.849 | 7.792 | 7.735 | 8.187 |
| IMEWO - GENT | GENT TERDONK 3 | 25.000 | 10.551 | 10.474 | 10.398 | 11.006 |
| IMEWO - GENT | GENTBRUGGE | 19.000 | 8.353 | 8.292 | 8.231 | 8.713 |
| IMEWO - GENT | LOKEREN NIEUWE MOLENSTR. | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMEWO - GENT | LOKEREN OUDE-BRUGLAAN | 25.000 | 18.444 | 18.310 | 18.175 | 19.239 |
| IMEWO - GENT | MELLE | 47.500 | 35.171 | 34.915 | 34.660 | 36.687 |
| IMEWO - GENT | MERELBEKE GAVERSESTEENWEG | 12.000 | 6.417 | 6.371 | 6.324 | 6.694 |
| IMEWO - GENT | MERELBEKE HUNDELGEMSESTEENWEG | 6.000 | 533 | 529 | 525 | 556 |
| IMEWO - GENT | VARSENARE | 75.000 | 50.055 | 49.691 | 49.327 | 52.212 |
| IMEWO - GENT | ZEDELGEM | 27.000 | 13.635 | 13.536 | 13.437 | 14.223 |
| IMEWO - GENT | ZEEBRUGGE | 25.000 | 19.514 | 19.372 | 19.230 | 20.355 |
| IMEWO - GENT | ZELE | 50.000 | 2.378 | 2.360 | 2.343 | 2.480 |
| IMEWO - OOSTENDE | BLANKENBERGE | 19.500 | 11.839 | 11.583 | 11.327 | 11.962 |
| IMEWO - OOSTENDE | ZANDVOORDE | 38.500 | 26.291 | 25.723 | 25.155 | 26.565 |

Opmerkingen:

- De vermelde TD's zijn degene die op vandaag vastliggen;

- In werkelijkheid worden ook steeds netten bijgelegd, en kan de verdeling over de verschillende stations in de toekomst anders evolueren;

- De impact van toekomstige of recent in dienst genomen gasstations of netten kan op heden slechts indicatief bepaald worden

- De afnames van de verschillende ontvangstations zijn afhankelijk van de exploitatiewijze van het net.

- Uit deze voorspellingen blijkt dat enkele ontvangstations bij -11°C een belasting van 100% of meer zou kunnen bereiken.

Gekoppelde investeringen met Fluxus:

- OS Zele: OS Lokeren bereikt zijn maximum capaciteit. Er kan op die locatie niet verzwaard worden omwille van herstructurering van het net van Fluxys. Er komt een nieuw OS in Zele, met van daaruit een nieuwe 15-bar leiding voor de voeding van een nieuw RS Zele. Dit project is uitgevoerd.

- OS Havenzone: Omwille van wegenwerken moet het huidig OS verplaatst worden. Van de gelegenheid zal gebruik gemaakt worden om dit station te vergroten. Mogelijks moet de afsluiter op de voedende leiding van Fluxys worden verzwaard. Dit project is gepland in het najaar 2018.

## Industriële afnemers en decentrale producties

### Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen

In onderstaande tabel vindt u het vermogen in m³ van de op dit moment gekende projecten, gebaseerd op concrete aanvragen en/of bestellingen: periode 01 03 2017 – 28 02 2018.

| Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Toename Afname Vermogen in mn³/h | Toename Injectie Vermogen in mn³/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEERNEM | 8730 | WINGENE STEENWEG 67, C | Gas HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 190 |  |
| GENT | 9000 | VOSKENSLAAN 364, A | Gas HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 400 |  |
| GENT | 9000 | ROOIGEMLAAN 2, TN01 | Gas HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 400 |  |
| GENT | 9000 | KERAMIEKSTRAAT 80 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 250 |  |
| GENT | 9000 | LANGERBRUGGEKAAI 18 | Gas HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 1100 |  |
| SINT-KRUIS-WINKEL | 9042 | WILLEM VAN RUBROECKSTRAAT 1 | Gas HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 400 |  |
| SINT-KRUIS-WINKEL | 9042 | WILLEM VAN RUBROECKSTRAAT 1 | Gas HV Aansl. Plaatsen | In offerte |  | 900 |
| SINT-KRUIS-WINKEL | 9042 | WILLEM VAN RUBROECKSTRAAT 1 | Gas HV Aansl. Plaatsen | In offerte |  | 4000 |
| NEVELE | 9850 | VELDEKEN 25 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 500 |  |
| LEMBEKE | 9971 | GENTSTRAAT 52 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 400 |  |

### Decentrale productie toekomstverwachtingen

Eind 2017 ontving Eandis een aansluitingsaanvraag voor de biomethaaninstallatie van afvalintercommunale IOK (Milieubedrijf Merksplas). Volgens laatste planning wenst IOK eind 2018 te kunnen injecteren in het aardgasdistributienet. Als pilootproject voorziet Eandis (DNB IVEKA) hiervoor een injectiestation dat zowel de drukregeling, de volumemeting, de odorisatie als de finale controle van de gaskwaliteit herbergt.

Vragen van andere potentiële biomethaanproducenten beperken zicht tot het inwinnen van financiële informatie ten behoeve van studieprojecten. Op basis van de huidige beschikbare informatie blijft het onmogelijk om een realistische forecast op te maken voor wat betreft studieaanvragen of aansluitingsaanvragen voor de injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet.

## Overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk

Imewo heeft geen gemeten koppelpunten op middendruk met andere aardgasdistributienetten in eigendom.

# Opvolging ruggengraat investeringen in tabel

## Ruggengraat

Onder ruggengraatinvesteringen wordt verstaan:

  - nieuwe aanleg of vervangen van

    - ontvangstations (in eigendom van de DNB)

    - meetstations DNB-DNB met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

    - drukreduceerstations met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

    - telecontrole

  - aanleg van nieuwe MD-leidingen categorie B of C die duidelijk definieerbaar zijn

  - reeds gekende aansluitingen >= 300 m³(n)/h

De DNB’s houden in de planning rekening met o.a. de huidige en verwachte belasting van de ontvang- en drukreduceerstations, de capaciteit in de netten om te voldoen aan de verwachte piekvraag in de winter (drukniveaus), de timing van bepaalde gekoppelde infrastructuurwerken, klantenaanvragen, ontwikkeling van industrieterreinen en de actuele toestand van stations en netten. O.a. uit drukmetingen en netstudies m.b.v. computersimulaties kan Eandis bepalen waar welke investeringen noodzakelijk zijn. Soms moet voor een probleem overleg gepleegd worden met de beheerder van het vervoersnet, indien aldus een economisch interessantere oplossing mogelijk zou zijn.

In tabel 2 vindt u een overzicht een overzicht van de ruggengraat investeringen.

Tabel 2: Ruggengraatinvesteringen – uitvoering 2017 – begroting 2019-2022

| Gemeente | Aard | Project | Omschrijving project | Motivatie | Uitgevoerd | Budget 2019-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gent | RSS | Slopen RS Potuitstraat G4070 | Slopen RS Potuitstraat G4070 | Strat - Algemene netversterking capaciteit | 2017 |  |
| Brugge | MD | Drukproblemen Knokke | MDB-Netversterking tbv drukproblemen Knokke (deel 2) | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit | 2017iu |  |
| Brugge | MD | MD-B uitbrieiding voor voeding nieuwe DC Odegemstraat | Uitbreiding MD-B PE110 | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2019 |
| Gent | MD | MD uitbreiding voor DC Jules Van Biesbroeckstraat | MD-B uitbreiding voor DC Jules Van Biesbroeckstraat (cluster 3). | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit |  | 2018 |
| Gent | MD | Optimaliseren nettoestand regio Braemkasteelstraat | Optimaliseren nettoestand regio Braemkasteelstraat | Strat - Verhogen capaciteit |  | 2019 |
| Gent | MD | MD uitbreiding voor U Gent | MD uitbreiding voor U Gent | Klant - Aansluiting klant |  | 2018 |
| Knokke-Heist | MD | MD-B uitbreiding voor AZ Zeno | Aanleg MD-B voor klantaansluiting AZ Zeno | Klant - Aansluiting klant | 2017 |  |
| Eeklo | MD | MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling Ringlaan | MD-B voor nieuwe industriële verkaveling Ringlaan. | Klant - Verkaveling |  | 2017 |
| Gent | MD | MD-B uitbreiding voor voeding Hogeschool Gent | MD-B uitbreiding voor voeding Hogeschool Gent | Klant - Aansluiting klant |  | 2018 |
| Eeklo | MD | MD-B uitbreiding voor voeding IVM | MD-B uitbreiding voor voeding IVM | Klant - Aansluiting klant |  | 2018 |
| Aalter | MD | MD-C uitbreiding voor voeding Pitpoint (CNG) | MD-C uitbreiding voor voeding Pitpoint (CNG) | Klant - Aansluiting klant |  | 2018 |
| Evergem | MD | Verplaatsen cabine Van Hoorebeke | Verplaatsen cabine Van Hoorebeke | Strat Rug - Verhogen capaciteit |  | 2018 |
| Blankenberge | MD | Nieuw afsluiterknooppunt | Volledig vernieuwen van het bestaande afsluiterknooppunt | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2018 |
| Zele | MD | RS Zele | MDC netuitbreiding voor voeding nieuw RS | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit | 2017 |  |
| Zele | MD | RS Zele | Aankoppelen nieuw RS | Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS |  |  |
| Evergem | OST | OS Evergem | Vervangen 1 teller BJ 2005 | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Jabbeke | OST | OS Varsenare | Vervangen 1 teller BJ 2006 | Strat - Preventief vervangen |  | 2021 |
| Gent | MD | Voeding verkaveling " 't Eilandje" Zwijnaarde | MD-B voor nieuwe opgespoten industriezone langsheen E40. | Klant - Verkaveling |  | 2018 |
| Oostende | RSV | RS Stene G4019 | Vervangen monitor en regelaar | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Gent | MD | Vervangen afsluiter tbv voorbereidende werken zinkers | Vervangen afsluiter tbv voorbereidende werken zinkers | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2018 |
| Gent | MD | Vervangen afsluiter tbv voorbereidende werken zinkers | Vervangen afsluiter tbv voorbereidende werken zinkers | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2018 |
| Gent | MD | Vervangen zinkers Muide | Vervangen zinkers. | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken | 2017iu |  |
| Gent | MD | Verzwaren leiding tbv voorbereidende werken zinkers | Verzwaren leiding tbv voorbereidende werken zinkers | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit |  | 2018 |
| Brugge | MD | Vervangen zinkers | Zeebrugge, vervangen zinkers achterhaven. | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken | 2017 |  |
| Brugge | MD | Vervangen zinkers | Zeebrugge, vervangen zinkers achterhaven. | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2020 |
| Wetteren | RSV | RS Noordlaan vernieuwen | Vernieuwen RS noordlaan | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2018 |
| Kaprijke | MD | RS Lotus | Nieuw RS koppelen + saneren leidingknooppunt bij RS "Lotus". | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit |  | 2018 |
| Kaprijke | MD | RS Lotus | Aanleg MD-C voor voeding nieuw RS Lotus | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit |  | 2018 |
| Kaprijke | MD | RS Lotus | Aanleg MD-B vanaf nieuw RS Lotus tot bestaand MD-B net | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit |  | 2018 |
| Kaprijke | RSV | RS Lotus | Oprichting nieuw RS "Lotus"; splitsen van RS "Lotus" en de klantcabine "Lotus". | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2018 |
| Assenede | OST | OS Assenede | vernieuwen 1 gasmeter G250. | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Destelbergen | OST | OS Destelbergen | Vervangen 1 teller BJ 2006 | Strat - Preventief vervangen |  | 2021 |
| Evergem | OSV | OS Evergem | Vervangen monitor en regelaar | Strat - Preventief vervangen |  | 2018 |
| Gent | OSV | OS Gent Havenzone | Verzwaren OS Gent Havenzone. | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2018 |
| Gent | OSV | OS Gent Havenzone | Verzwaren OS Gent Havenzone. | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2018 |
| Gent | OST | OS Gentbrugge | vernieuwen 1 gasmeter. | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Gent | OST | OS Hondelee | Vervangen 1 teller BJ1995 (te laat) | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Gent | OST | OS Sint-Amandsberg | Vervangen 2 tellers BJ 2007 | Strat - Preventief vervangen |  | 2022 |
| Jabbeke | OSV | OS Varsenare | Vervangen odorisatie | Strat - Preventief vervangen |  | 2018 |
| Veldegem | OST | OS Veldegem | Vervangen 1 teller BJ 2005 | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Brugge | OST | OS Zeebrugge | Vernieuwen meter (2x 1999) | Strat - Preventief vervangen |  | 2018 |
| Gent | MD | Plaatsen afsluiters ikv lekken Destelbergen 1 | Plaatsen afsluiters ikv lekken | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2018 |
| Gent | MD | Plaatsen afsluiters ikv lekken Destelbergen 2 | Plaatsen afsluiters ikv lekken | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2018 |
| Gent | MD | Plaatsen afsluiters ikv lekken Gentbrugge | Plaatsen afsluiters ikv lekken | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2018 |
| Gent | MD | Plaatsen afsluiters ikv lekken Hondelee | Plaatsen afsluiters ikv lekken | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2018 |
| Gent | MD | Plaatsen afsluiters ikv lekken Oostakker | Plaatsen afsluiters ikv lekken | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2018 |
| Oostende | RSS | RS Kasteelstraat | Wegnemen RS |  | 2017iu |  |
| Oostende | MD | RS Kasteelstraat | Afkoppelen leidingen |  | 2017 |  |
| Gent | MD | Project "the Loop" | Sint-Denijs-Westrem, project "The Loop": aanleg gasnet MD-B (deel 2). | Klant - Verkaveling |  | 2019 |
| Gent | MD | MD-B uitbreiding voor voeding BP Belgium | MD-B uitbreiding voor voeding BP Belgium | Klant - Aansluiting klant |  | 2018 |
| Gent | MD | MD-B ringsluiting Doornzele | MD-B ringsluiting Doornzele | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2019 |
| Oostende | MD | MD-B ringsluiting Oostende | MD-B ringsluiting Oostende | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2019 |
| Brugge | MD | Plaatsen gestuurde boring i.k.v. schade aan zinker | Plaatsen gestuurde boring i.k.v. schade aan zinker | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2019 |
| Oostende | MD | Problematiek spui Tweebruggenstraat (lek) | Problematiek spui Tweebruggenstraat (lek) | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2019 |
| Assenede | OSV | OS Assenede | Vervangen ODO installatie | Strat - Preventief vervangen |  | 2021 |
| Melle | OSV | OS Melle Kouterslag: Plaatsing nieuwe prefab met ODO & TCTS | Oprichting nieuw gebouw met ODO en TCTS nav overdracht station aan Fluxys | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Brugge | MD | Oprichten nieuwe distributiecabine Stubbekwartier op nieuwe locatie | Uitbreiding MD-net | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2022 |

2017iu = de dossiers 2017iu (2017 in uitvoering) zijn gestart in 2017 maar einde jaar nog niet volledig afgewerkt.

MD = Middendruk

OS = Ontvangstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

RS = Reduceerstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

## Bijkomende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening

### Vervangingsinvesteringen – saneringen gasnet

#### Gaslekherstellingen en saneringen-vervangingsinvesteringen

Het vervangingsprogramma zoals reeds opgegeven in de vorige investeringsplannen blijft behouden. Hieronder vindt u een kort overzicht van de voornaamste krachtlijnen van dit vervangingsprogramma:

- Grijs gietijzer: de doelstelling is om het grijsgietijzer te saneren tegen 2013.
De sanering van beperkte restlengtes – nog in dienst na 2013 – werd opgenomen in concrete vervangingsplanen en afgestemd met Fodekme.

- Vezelcement: De doelstelling is om het vezelcement te saneren uiterlijk tegen eind 2020.

- Andere materialen: Voor de andere materialen (nodulair gietijzer, PVC, staal al dan niet kathodisch beschermd), is geen systematische afbouw gepland, maar kan eventueel op basis van lokale situaties en /of opportuniteiten (vb. wegeniswerken) beslist worden om te saneren en dit op basis van de conditie van de leidingen

#### Vervangen van meters

Onder het vervangen van meters kunnen we de volgende zaken onderscheiden:

- Het moderniseren van bestaande meetinstallaties om technische en veiligheidsredenen;

- Het vervangen van bestaande gasmeters in het kader van het KB van 28 augustus 2012 betreffende metrologie gas. Volgens het vernieuwd KB worden meterfamilies uitsluitend aanvaard of afgekeurd op basis van periodieke steekproeven vervangingsprogramma omschreven in het KB van 1989.

Indien men overgaat tot de vervanging van de meter wordt er nagekeken of de kwaliteit van de aftakking nog voldoende is, zo niet wordt er overgegaan tot vernieuwing van de aftakking.

#### Vervangen van aansluitingen

Vervangen van aansluitingen: bij zowel het saneren van de hoofdleiding als bij werken aan de aansluiting zelf wordt de conditie van de aansluiting bepaald. Indien blijkt dat deze aansluiting niet meer voldoet aan de gestelde criteria wordt ze vervangen.

#### Vervanging en saneringsprogramma gascabines

Er is een langlopend vervangingsprogramma opgemaakt voor het saneren van gascabines. Het betreft hier cabines die op basis van asset management doelstellingen en qua risicoprofiel niet meer voldoen.

### Oplossen van drukproblemen in het MD- en LD- net

Wanneer de kwaliteit van het drukniveau bij piekbelasting, na extrapolatie van de doorgedreven metingen, in een bepaald gasnet onvoldoende blijkt, kan dit aanleiding geven tot een investeringsdossier. Denken we hier aan diverse kleinere MD-uitbreidingen, de inplanting van nieuwe distributiecabines voor bijkomende voeding voor het LD-net, diverse kleine doorverbindingen op het MD- en LD-net of de ombouw van LD-netten naar LD100.

### Nominatief gekende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening

Bovenstaande investeringen (2.2.1 en  2.2.2) worden gekenmerkt door:

- Een grote hoeveelheid kleine werken: het is hierbij onmogelijk om alle werken in dit investeringsplan vooraf op te nemen.

- Een grote onzekerheid qua hoeveelheid werken die mogelijk afhankelijk zijn van externe aanleidingen waarbij zelfs indien de werken reeds nominatief gekend zijn, de juiste tijdsplanning een jaar op voorhand dikwijls onzeker is.

De totaliteit van deze voorziene hoeveelheden wordt opgenomen in de investeringsbegroting tabel.

# Overige investeringsprogramma 2019 - 2022

## Overige investeringen

Onderstaande tabel geeft de geplande investeringen weer in informatica, telecommunicatie en klantenbeheersystemen en omvatten:

- Programma’s

- Standalone projecten

- Continuïteitsprojecten

Deze investeringen worden uitgebreid toegelicht in het investeringsplan Elektriciteit onder punt 5. Overige investeringsprogramma’s voor de jaren 2019-2022.

# Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2017-2018

## LD

Een gedetailleerd plan op CD-ROM van het aardgasdistributienet zal u worden bezorgd. Het betreft een momentopname.

## MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders zal u worden bezorgd.

# Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2019-2022

## LD

Zoals reeds in het vorige investeringsplan werd gemeld, en ook tijdens het overleg VREG - aardgas netbeheerders (dd. 7 juni 2005) werd overeengekomen, is het niet mogelijk om de LD-uitbreidingen voor de jaren 2019-2022 op CD-ROM te bezorgen.

De aardgas distributienetbeheerders plaatsen de gasuitbreidingen op de website. Bovendien heeft de eindklant de mogelijkheid om zijn aansluitbaarheid te checken via dezelfde website.

## MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders met aanduiding van de werken voor de jaren 2019-2022 zal u worden bezorgd.

# Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018

De doelstellingen over de aansluitbaarheidsgraad, zoals voorzien in het Energiedecreet

van 8 mei 2009, werden verlaten en vervangen door een alternatief dat erin bestaat de rendabiliteit

van elke aanvraag tot aansluiting waarbij een gasnetuitbreiding nodig is te evalueren.

Hieronder vindt u een overzicht van de aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand)

Definitie:

Aansluitbaarheidsgraad: aantal aansluitbare wooneenheden/totaal aantal wooneenheden

Aansluitingsgraad: aantal aangesloten wooneenheden/aantal aansluitbare wooneenheden

# Aansluitbaarheidsgraad voorspelling voor 2019 – 2022

Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad voor de komende jaren. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand)

# Investeringsbegroting

Tabel 3: Investeringsbegroting Imewo

Opmerking:

De investeringen voor het jaar 2019-2022 werden gemaakt op basis van voorlopige budgetten die nog niet werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur, eventuele afwijkingen zijn dus nog mogelijk

Aantal aansluitingen LD

Aantal aansluitingen MD

Meetapparatuur LD= Aantal digitale meters

Meetapparatuur MD= Aantal rotor- en turbinegasmeters