## Belastingsvoorspelling
Gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik per ontvangstation
de piekverbruiken zijn uitgedrukt in m³(n)/h bij Teq -11°C
GOS | Fluxys Node | OS | TD | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
IMEWO - GENT | 04220-N01 | Imewo Damme Sijsele (L1+2) | 35000 | 20346 | 20375 | 20404 | 20433 | 20462
IMEWO - GENT | 04220-N02 | Imewo Damme Sijsele (L3+4) | 35000 | 22721 | 22754 | 22786 | 22818 | 22850
IMEWO - GENT | 41513-N01 | Imewo Melle | 47500 | 32535 | 32581 | 32628 | 32674 | 32720
IMEWO - GENT | 42109-N01 | Imewo Munte | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMEWO - GENT | 41092-N01 | MERELBEKE HUNDELGEMSESTEENWEG | 6000 | 2710 | 2714 | 2718 | 2721 | 2725
IMEWO - GENT | 42111-N01 | Imewo Merelbeke | 12000 | 8207 | 8219 | 8231 | 8242 | 8254
IMEWO - GENT | 42115-N01 | Imewo Gentbrugge | 19000 | 8715 | 8728 | 8740 | 8752 | 8765
IMEWO - GENT | 42133-N01 | Imewo St-Amandsberg Zuid | 20000 | 12974 | 12993 | 13011 | 13029 | 13048
IMEWO - GENT | 42145-N01 | Imewo Destelbergen | 12000 | 5200 | 5207 | 5214 | 5222 | 5229
IMEWO - GENT | 42147-N01 | Imewo Lokeren Molenstraat | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMEWO - GENT | 42151-N01 | Imewo Lokeren Oude Brug | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMEWO - GENT | 42185-N01 | Imewo Zwijnaarde Hondelee | 8000 | 5803 | 5811 | 5820 | 5828 | 5836
IMEWO - GENT | 42193-N01 | Imewo Zwijnaarde Ringvaart | 44000 | 30959 | 31003 | 31047 | 31091 | 31135
IMEWO - GENT | 42437-N02 | Imewo Gent Terdonk 2 | 16500 | 8501 | 8513 | 8525 | 8537 | 8549
IMEWO - GENT | 42437-N03 | Imewo Gent Terdonk 3 | 25000 | 13862 | 13881 | 13901 | 13920 | 13940
IMEWO - GENT | 42463-N01 | Imewo Assenede | 9000 | 5401 | 5408 | 5416 | 5424 | 5431
IMEWO - GENT | 42525-N01 | Imewo Gent Havenzone | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMEWO - GENT | 42531-N01 | Imewo Gent Farmanstraat | 61000 | 46684 | 46750 | 46816 | 46883 | 46949
IMEWO - GENT | 42561-N01 | Imewo Evergem | 62000 | 47660 | 47727 | 47795 | 47862 | 47930
IMEWO - GENT | 46335-N01 | Imewo Brugge Kolenkaai | 45000 | 48541 | 48610 | 48678 | 48747 | 48816
IMEWO - OOSTENDE | 47107-N01 | Imewo Zandvoorde | 38500 | 28292 | 28021 | 27750 | 27479 | 27209
IMEWO - OOSTENDE | 47131-N01 | Imewo Blankenberge | 19500 | 12800 | 12678 | 12555 | 12433 | 12310
IMEWO - GENT | 47535-N01 | Imewo Varsenare | 75000 | 12901 | 12920 | 12938 | 12956 | 12974
IMEWO - GENT | 47541-N01 | Imewo Veldegem | 27000 | 17499 | 17524 | 17549 | 17574 | 17598
IMEWO - GENT | 47719-N01 | Imewo Zeebrugge | 25000 | 17729 | 17754 | 17779 | 17805 | 17830
IMEWO - GENT | 07350-N01 | Imewo Zele |  | 30515 | 30558 | 30601 | 30644 | 30688
Opmerkingen:
- De vermelde TD's zijn degene die op vandaag vastliggen;
- In werkelijkheid worden ook steeds netten bijgelegd, en kan de verdeling over de verschillende stations in de toekomst anders evolueren;
- De impact van toekomstige of recent in dienst genomen gasstations of netten kan op heden slechts indicatief bepaald worden
- De afnames van de verschillende ontvangstations zijn afhankelijk van de exploitatiewijze van het net.
- Uit deze voorspellingen blijkt dat enkele ontvangstations bij -11°C een belasting van 100% of meer zou kunnen bereiken.
Dossiers met gekoppelde investeringen Fluxys
OS Melle Kouterslag: Investeringen om exploitatie en eigendom hogedrukinstallatie over te dragen aan Fluxys. Voorzien in 2021.

## Industriële afnemers
Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen
Periode: 01/03/2019 - 31/03/2020
Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Toename Afname Vermogen in mn³/h
MERELBEKE | 9820 | KAREL DE ROOSESTRAAT 15 | Gas HV Aansl. Plaatsen | besteld | 82 m³n/h
SINT-DENIJS-WESTREM | 9051 | KORTRIJKSESTEENWEG 1034 | Gas HV Aansl. Plaatsen | besteld | 190 m³n/h
LOVENDEGEM | 9920 | GROTE BAAN 24, TN01 | Gas HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 180 m³n/h
WESTKAPELLE | 8300 | T WALLETJE 51 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 380 m³n/h
BRUGGE | 8000 | PERALTASTRAAT 69 | Gas HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 400 m³n/h
GENT | 9000 | AKKERHAGE 10, TN01 | Gas HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 100 m³n/h
EVERGEM | 9940 | DELORI-MAESLAAN 8 | Gas HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 1200 m³n/h
SINT-KRUIS-WINKEL | 9042 | KUHLMANNKAAI 1 | Gas HV Aansl. Plaatsen | besteld | 650 m³n/h
EVERGEM | 9940 | BARON VAN LOOLAAN 2, TN01 | Gas HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 1600 m³n/h
SINT-ANDRIES | 8200 | LIEVEN BAUWENSSTRAAT 21 | Gas HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 500 m³n/h
MALDEGEM | 9990 | KONING LEOPOLDLAAN 2 | Gas HV Aansl. Plaatsen | besteld | 350 m³n/h

## Gemeten koppelpunten
Gemeten koppelpunten op middendruk in eigendom
DNB1 | DNB2 | GOS1 | GOS2 | Type | Stationnr | Naam | Fluxys Node | Fluxys Naam | Technisch Debiet | Voedingstoestand | Richting
Imewo | Fluvius Antwerpen | IMEWO - GENT | IMEWO - GENT | MS | ZEL007 | ZELZATE INFRAX |  |  |  | open | DNB1 => DNB2
Imewo | Infrax West | IMEWO - OOSTENDE | NOORD INFRAX WEST | MS | 28002 | MIDDELKERKE VLIEGVELD | 49795-N01 | WVEM MIDDELKERKE VLIEGVELD | 3500 | Noodvoeding | DNB1 => DNB2

## Ruggengraat investeringen
Ruggengraatsinvesteringen |  | IMEWO
Gemeente | Aard | Project | Omschrijving project | Motivatie | Uitgevoerd | Budget 2020-2024
Maldegem | MD | Saneren oude PE | Saneren oude PE. | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2021
Eeklo | MD | Saneren oude PE | Saneren / optimaliseren van dit open net. | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit |  | 2020
Evergem | MD | Verplaatsen cabine Van Hoorebeke | Verplaatsen cabine Van Hoorebeke | Strat Rug - Verhogen capaciteit |  | 2020
Blankenberge | MD | Nieuw afsluiterknooppunt | Volledig vernieuwen van het bestaande afsluiterknooppunt | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2022
Kaprijke | MD | RS Lotus | Nieuw RS koppelen + saneren leidingknooppunt bij RS "Lotus". | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit | 2019
Kaprijke | MD | RS Lotus | Aanleg MD-C voor voeding nieuw RS Lotus | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit | 2019
Kaprijke | MD | RS Lotus | Aanleg MD-B vanaf nieuw RS Lotus tot bestaand MD-B net | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit | 2019
Gent | MD | OS Gent Havenzone | Koppelen van het OS "Havenzone" (deel 1). | Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS | 2019
Gent | MD | Plaatsen afsluiters ikv lekken Destelbergen 1 | Plaatsen afsluiters ikv lekken | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2020
Gent | MD | Plaatsen afsluiters ikv lekken Destelbergen 2 | Plaatsen afsluiters ikv lekken | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2020
Gent | MD | Plaatsen afsluiters ikv lekken Gentbrugge | Plaatsen afsluiters ikv lekken | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2020
Gent | MD | Plaatsen afsluiters ikv lekken Hondelee | Plaatsen afsluiters ikv lekken | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2020
Gent | MD | Plaatsen afsluiters ikv lekken Oostakker | Plaatsen afsluiters ikv lekken | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2020
Berlare | MD | Ringsluiting ON 66-65 | Ringsluiting tot stand te brengen tussen ON65 (Wichelen) en ON66 (Berlare) | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2020
Oostende | MD | MD-B ringsluiting Oostende | MD-B ringsluiting Oostende (deel1) | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2020
Oostende | MD | MD-B ringsluiting Oostende | MD-B ringsluiting Oostende (deel2) | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2020
Brugge | MD | Plaatsen gestuurde boring i.k.v. schade aan zinker | Plaatsen gestuurde boring i.k.v. schade aan zinker | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2020
Oostende | MD | Problematiek spui Tweebruggenstraat (lek) | Problematiek spui Tweebruggenstraat (lek) | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2020
Brugge | MD | Ringsluiting Wijk Koolkerke | Maken ringsluiting tussen cabine D67 Interbrugse en Kapellestuk. | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid | 2019
Brugge | MD | Nieuwe MD-leiding plaatsen Beursplein | Nieuwe traject nav wegeniswerken voor voeding DC op nieuwe locatie | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid | 2019
Brugge | MD | Vervangen bestaande ST150 | Vervangen van de bestaande MD ST150 door MD PE200 wegens gebrek aan dekking | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2021
Brugge | MD | Ringsluiting MD | Krakelestraat, sluiten tussen ST100 en ST250 | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2021
Eeklo | MD | MD net Eeklo koppelen met ON131 | MD net Eeklo koppelen met ON131 | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2020
Eeklo | MD | MD net Eeklo koppelen met ON131 | MD net Eeklo koppelen met ON131 | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2020
Eeklo | MD | Vervangen kunstwerk Zeelaan (brug N9) | Vervangen kunstwerk Zeelaan (brug N9) | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2020
Gent | MD | Vervangen afsluiters Achterleie | Vervangen afsluiters Achterleie | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2020
Gent | MD | Vervangen 2 zinkers Achterleie | Vervangen 2 zinkers Achterleie | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken |  | 2022
MD = Middendruk
OS = Ontvangstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen; T=Teller)
RS = Reduceerstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

## Gegevenstabel
DNB : Imewo
| 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 | 2024
Omschrijving | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | Vorig plan 1/1/2020 | Toestand 1/1/2020 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2021-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2023-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2024-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2025-01-01
Leidingen [m]
a) leidingen LD | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Staal | 833 | 11376 | 181 | 761402 | 757618 | 960 | 6835 | 201 | 751944 | 740 | 6900 | 190 | 745974 | 740 | 6900 | 166 | 739980 | 740 | 6900 | 166 | 733986 | 740 | 6900 | 166 | 727992
PE | 28771 | 8896 | 27375 | 6400391 | 6397284 | 26904 | 17645 | 25606 | 6432149 | 28716 | 19533 | 8739 | 6450071 | 28216 | 19533 | 4297 | 6463051 | 28216 | 19533 | 4297 | 6476031 | 28216 | 19533 | 4297 | 6489011
PVC |  | 191 |  | 97969 | 35180 |  | 3384 |  | 91652 |  | 3023 |  | 88629 |  | 2523 |  | 86106 |  | 2523 |  | 83583 |  | 2523 |  | 81060
Vezelcement |  | 1824 |  |  | 219
Gietijzer (grijs) |  | 1241 |  |  | 5337
Gietijzer (nodulair) |  | 4308 |  |  | 54300
Totaal Leidingen LD | 29604 | 27836 | 27556 | 7259762 | 7249938 | 27864 | 27864 | 25807 | 7275745 | 29456 | 29456 | 8929 | 7284674 | 28956 | 28956 | 4463 | 7289137 | 28956 | 28956 | 4463 | 7293600 | 28956 | 28956 | 4463 | 7298063
b) leidingen MD | [5 empty] | 8130 | 8130 | 18153 | 2207312 | 9602 | 9602 | 7995 | 2215307 | 6002 | 6002 | 8045 | 2223352 | 6002 | 6002 | 7925 | 2231277 | 6002 | 6002 | 7925 | 2239202
Staal | 1049 | 4235 | 675 | 2201679 | 977959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
PE | 7099 | 4065 | 4176 |  | 1211200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
PVC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Vezelcement |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Gietijzer (grijs) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Gietijzer (nodulair) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Totaal Leidingen MD | 8148 | 8300 | 4851 | 2201679 | 2189159 | 8130 | 8130 | 18153 | 2207312 | 9602 | 9602 | 7995 | 2215307 | 6002 | 6002 | 8045 | 2223352 | 6002 | 6002 | 7925 | 2231277 | 6002 | 6002 | 7925 | 2239202
Ontvangstations [aantal] | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
Reduceerstations MD/MD [aantal] | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
Gascabines
Distributie | 15 | 15 | 7 | 883 | 872 | 10 | 10 | 9 | 881 | 10 | 10 | 5 | 886 | 10 | 10 | 5 | 891 | 10 | 10 | 5 | 896 | 10 | 10 | 5 | 901
Klant | 11 | 11 | 33 | 1148 | 1145 | 11 | 11 | 26 | 1171 | 6 | 6 | 32 | 1203 | 6 | 6 | 32 | 1235 | 6 | 6 | 32 | 1267 | 6 | 6 | 32 | 1299
Totaal | 27 | 27 | 40 | 2102 | 2088 | 22 | 22 | 35 | 2123 | 16 | 16 | 37 | 2160 | 16 | 16 | 37 | 2197 | 16 | 16 | 37 | 2234 | 16 | 16 | 37 | 2271
Actieve Toegangspunten [aantal]
LD |  |  |  |  | 404501
MD |  |  |  |  | 13347
Aansluitingen
LD | 1885 | 2603 | 5913 | 306842 | 304825 | 3001 | 3744 | 5850 | 309932 | 13791 | 14535 | 5603 | 314791 | 10231 | 10975 | 5506 | 319553 | 5506 | 6250 | 5506 | 324315 | 39001 | 39745 | 5506 | 329077
MD | 7 |  | 32 | 12158 | 12681 | 6 |  | 2 | 12689 | 2 |  | 6 | 12697 | 2 |  | 6 | 12705 | 2 |  | 6 | 12713 | 2 |  | 6 | 12721
Meetapparatuur
LD (*) | 1433 | 1777 | 13565 | 434092 | 430088 | 36887 | 37147 | 10662 | 440490 | 64915 | 65245 | 10082 | 450242 | 77717 | 78047 | 9848 | 459760 | 67479 | 67809 | 9711 | 469141 | 91547 | 91877 | 9575 | 478386
MD | 37 |  | 49 | 2456 | 2403 | 37 |  | 47 | 2487 | 33 |  | 47 | 2567 | 44 |  | 47 | 2658 | 43 |  | 47 | 2748 | 35 |  | 47 | 2830
Kathodische bescherming [aantal]
Anodes | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 6 | 6 | 0 | 51 | 2 | 2 | 0 | 51 | 1 | 1 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 54 | 2 | 2 | 0 | 54
Toestellen | 2 | 2 | 0 | 89 | 89 | 7 | 7 | 0 | 89 | 3 | 3 | 0 | 89 | 3 | 3 | 0 | 89 | 4 | 0 | 0 | 93 | 3 | 3 | 0 | 93