## Feederpieken TS
Gemeente TS | Naam TS | Feedernaam TS | Celnaam TS | Code | Inom(A) | Afname / Injectie | coefficient 2021 gem | coefficient 2021 piek | coefficient 2022 | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | Project
DIEST | TS DIEST | ASTRIDLAAN | 31 SP ASTRIDLAAN | R | 444 | Afname | 0.1134 | 0.252 | 0.26725 | 0.28341 | 0.30056 | 0.31874
DIEST | TS DIEST | ASTRIDLAAN | 31 SP ASTRIDLAAN | R | 444 | Injectie | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | AVERBODE 1 | 10034 SP MELKERIJSTRAAT | R | 667 | Afname | 0.092475 | 0.2055 | 0.21855 | 0.23242 | 0.24718 | 0.26287
DIEST | TS DIEST | AVERBODE 1 | 10034 SP MELKERIJSTRAAT | R | 667 | Injectie | 0.092475 | 0.033 | 0.036525 | 0.040427 | 0.044746 | 0.049526
DIEST | TS DIEST | AVERBODE 2 | 10034 SP MELKERIJSTRAAT | R | 500 | Afname | 0.0972 | 0.216 | 0.22971 | 0.2443 | 0.25981 | 0.2763
DIEST | TS DIEST | AVERBODE 2 | 10034 SP MELKERIJSTRAAT | R | 500 | Injectie | 0.0972 | 0.036 | 0.039846 | 0.044103 | 0.048814 | 0.054029
DIEST | TS DIEST | AVERBODE 3 | 10034 SP MELKERIJSTRAAT | R | 396 | Afname | 0.13756 | 0.3057 | 0.32511 | 0.34575 | 0.3677 | 0.39104
DIEST | TS DIEST | AVERBODE 3 | 10034 SP MELKERIJSTRAAT | R | 396 | Injectie | 0.13756 | 0.0505 | 0.055895 | 0.061866 | 0.068475 | 0.07579
DIEST | TS DIEST | BERKENLAAN | 910861 SP LINTENBERG | R | 250 | Afname | 0.108 | 0.24 | 0.25477 | 0.27044 | 0.28708 | 0.30475
DIEST | TS DIEST | BERKENLAAN | 910861 SP LINTENBERG | R | 250 | Injectie | 0.108 | 0.744 | 0.82146 | 0.90699 | 1.0014 | 1.1057
DIEST | TS DIEST | FABRIEKSTRAAT RAS OP | 912308 BPOST | I | 278 | Afname | 0.05832 | 0.1296 | 0.13274 | 0.13596 | 0.13926 | 0.14264
DIEST | TS DIEST | FABRIEKSTRAAT RAS OP | 912308 BPOST | I | 278 | Injectie | 0.05832 | 0.0072 | 0.007578 | 0.0079758 | 0.0083946 | 0.0088353
DIEST | TS DIEST | GROENSTRAAT | 912103 HOME - GROENSTRAAT | R | 181 | Afname | 0.11961 | 0.2658 | 0.28206 | 0.29932 | 0.31763 | 0.33707
DIEST | TS DIEST | GROENSTRAAT | 912103 HOME - GROENSTRAAT | R | 181 | Injectie | 0.11961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | KAAI ALU | 910986 SP KAAI 1 | R | 299 | Afname | 0.061785 | 0.1373 | 0.14509 | 0.15333 | 0.16203 | 0.17122
DIEST | TS DIEST | KAAI ALU | 910986 SP KAAI 1 | R | 299 | Injectie | 0.061785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | KAAI KOPER | 910986 SP KAAI 1 | R | 153 | Afname | 0.25038 | 0.5564 | 0.58978 | 0.62517 | 0.66268 | 0.70244
DIEST | TS DIEST | KAAI KOPER | 910986 SP KAAI 1 | R | 153 | Injectie | 0.25038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | KAGGEVINNE RAS-OP | 402 SP RAS-OP | G | 333 | Afname | 0.19305 | 0.429 | 0.44969 | 0.47139 | 0.49413 | 0.51796
DIEST | TS DIEST | KAGGEVINNE RAS-OP | 402 SP RAS-OP | G | 333 | Injectie | 0.19305 | 0.024 | 0.026057 | 0.028291 | 0.030716 | 0.033348
DIEST | TS DIEST | RAS OP DIRECT | 402 SP RAS-OP | R | 500 | Afname | 0.1881 | 0.418 | 0.44326 | 0.47004 | 0.49844 | 0.52855
DIEST | TS DIEST | RAS OP DIRECT | 402 SP RAS-OP | R | 500 | Injectie | 0.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | SAUTRAC 1 | 912278 SAUTRAC | I | 567 | Afname | 0.2835 | 0.63 | 0.63504 | 0.64012 | 0.64524 | 0.6504
DIEST | TS DIEST | SAUTRAC 1 | 912278 SAUTRAC | I | 567 | Injectie | 0.2835 | 0.0035 | 0.003605 | 0.0037132 | 0.0038245 | 0.0039393
DIEST | TS DIEST | SAUTRAC 2 | 912278 SAUTRAC | I | 567 | Afname | 0.29462 | 0.6547 | 0.65994 | 0.66522 | 0.67054 | 0.6759
DIEST | TS DIEST | SAUTRAC 2 | 912278 SAUTRAC | I | 567 | Injectie | 0.29462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | SCHAFFEN | 912256 SP DORP SCHAFFEN | R | 333 | Afname | 0.12285 | 0.273 | 0.29216 | 0.31266 | 0.3346 | 0.35808
DIEST | TS DIEST | SCHAFFEN | 912256 SP DORP SCHAFFEN | R | 333 | Injectie | 0.12285 | 0.597 | 0.6663 | 0.74365 | 0.82998 | 0.92633
DIEST | TS DIEST | SP INDUSTRIEZONE WEBBEKOM | 912262 SP INDUSTRIEZONE WEBBEKOM | I | 333 | Afname | 0.17415 | 0.387 | 0.39714 | 0.40754 | 0.41822 | 0.42918
DIEST | TS DIEST | SP INDUSTRIEZONE WEBBEKOM | 912262 SP INDUSTRIEZONE WEBBEKOM | I | 333 | Injectie | 0.17415 | 0.015 | 0.015828 | 0.016702 | 0.017624 | 0.018596
DIEST | TS DIEST | STATION 1 | 53 SP STATION | R | 667 | Afname | 0.0918 | 0.204 | 0.21651 | 0.22978 | 0.24387 | 0.25883
DIEST | TS DIEST | STATION 1 | 53 SP STATION | R | 667 | Injectie | 0.0918 | 0.243 | 0.26823 | 0.29608 | 0.32681 | 0.36074
DIEST | TS DIEST | STATION 2 | 53 SP STATION | R | 396 | Afname | 0.13527 | 0.3006 | 0.31903 | 0.33859 | 0.35935 | 0.38139
DIEST | TS DIEST | STATION 2 | 53 SP STATION | R | 396 | Injectie | 0.13527 | 0.3537 | 0.39042 | 0.43095 | 0.4757 | 0.52508
DIEST | TS DIEST | STATION 3 | 53 SP STATION | R | 306 | Afname | 0.15169 | 0.3371 | 0.35777 | 0.37971 | 0.40299 | 0.4277
DIEST | TS DIEST | STATION 3 | 53 SP STATION | R | 306 | Injectie | 0.15169 | 0.4025 | 0.44429 | 0.49041 | 0.54133 | 0.59753
DIEST | TS DIEST | TRICODIST | 912304 WATERSNIP | G | 278 | Afname | 0.17334 | 0.3852 | 0.40378 | 0.42326 | 0.44368 | 0.46508
DIEST | TS DIEST | TRICODIST | 912304 WATERSNIP | G | 278 | Injectie | 0.17334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | TURNHOUTSEBAAN 1 | 912184 SP TURNHOUTSEBAAN | G | 444 | Afname | 0.066825 | 0.1485 | 0.15589 | 0.16365 | 0.1718 | 0.18036
DIEST | TS DIEST | TURNHOUTSEBAAN 1 | 912184 SP TURNHOUTSEBAAN | G | 444 | Injectie | 0.066825 | 0.0518 | 0.056351 | 0.061302 | 0.066688 | 0.072547
DIEST | TS DIEST | TURNHOUTSEBAAN 2 | 912184 SP TURNHOUTSEBAAN | G | 444 | Afname | 0.065835 | 0.1463 | 0.15358 | 0.16123 | 0.16926 | 0.17768
DIEST | TS DIEST | TURNHOUTSEBAAN 2 | 912184 SP TURNHOUTSEBAAN | G | 444 | Injectie | 0.065835 | 0.0495 | 0.053849 | 0.05858 | 0.063727 | 0.069325
DIEST | TS DIEST | WEBBEKOM 1 | 912262 SP INDUSTRIEZONE WEBBEKOM | I | 556 | Afname | 0.1134 | 0.252 | 0.2586 | 0.26538 | 0.27233 | 0.27947
DIEST | TS DIEST | WEBBEKOM 1 | 912262 SP INDUSTRIEZONE WEBBEKOM | I | 556 | Injectie | 0.1134 | 0.1728 | 0.18234 | 0.1924 | 0.20302 | 0.21423
DIEST | TS DIEST | WEBBEKOM 2 | 912262 SP INDUSTRIEZONE WEBBEKOM | I | 556 | Afname | 0.11421 | 0.2538 | 0.26045 | 0.26727 | 0.27428 | 0.28146
DIEST | TS DIEST | WEBBEKOM 2 | 912262 SP INDUSTRIEZONE WEBBEKOM | I | 556 | Injectie | 0.11421 | 0.171 | 0.18044 | 0.1904 | 0.20091 | 0.212
DIEST | TS DIEST | ZWARTEBEEK 1 | 911015 SP ZWARTE BEEK | R | 417 | Afname | 0.11016 | 0.2448 | 0.25869 | 0.27337 | 0.28889 | 0.30528
DIEST | TS DIEST | ZWARTEBEEK 1 | 911015 SP ZWARTE BEEK | R | 417 | Injectie | 0.11016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | ZWARTEBEEK 2 | 911015 SP ZWARTE BEEK | R | 417 | Afname | 0.10908 | 0.2424 | 0.25616 | 0.27069 | 0.28605 | 0.30229
DIEST | TS DIEST | ZWARTEBEEK 2 | 911015 SP ZWARTE BEEK | R | 417 | Injectie | 0.10908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERNE | TS HERFELINGEN | EXT. OUDE PL. | 912058 OUDE PLAATS EXTENTIE | R | 333 | Afname | 0.2376 | 0.528 | 0.55901 | 0.59184 | 0.6266 | 0.6634
HERNE | TS HERFELINGEN | EXT. OUDE PL. | 912058 OUDE PLAATS EXTENTIE | R | 333 | Injectie | 0.2376 | 0.081 | 0.08912 | 0.098053 | 0.10788 | 0.1187
HERNE | TS HERFELINGEN | HERFELINGEN | 911483 DORP HERFELINGEN | R | 250 | Afname | 0.0108 | 0.024 | 0.025752 | 0.027632 | 0.029649 | 0.031813
HERNE | TS HERFELINGEN | HERFELINGEN | 911483 DORP HERFELINGEN | R | 250 | Injectie | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERNE | TS HERFELINGEN | KAMSTRAAT | 911494 KERKHOF KAMSTRAAT HERFELINGEN | R | 250 | Afname | 0.1422 | 0.316 | 0.33633 | 0.35797 | 0.381 | 0.40551
HERNE | TS HERFELINGEN | KAMSTRAAT | 911494 KERKHOF KAMSTRAAT HERFELINGEN | R | 250 | Injectie | 0.1422 | 0.068 | 0.075344 | 0.083481 | 0.092497 | 0.10249
HERNE | TS HERFELINGEN | KESTER | 911409 DORP | R | 250 | Afname | 0.2268 | 0.504 | 0.53206 | 0.56167 | 0.59294 | 0.62595
HERNE | TS HERFELINGEN | KESTER | 911409 DORP | R | 250 | Injectie | 0.2268 | 0.056 | 0.061376 | 0.067268 | 0.073726 | 0.080804
HERNE | TS HERFELINGEN | N272 | 911424 N 272 | R | 330 | Afname | 0.2128 | 0.4729 | 0.50533 | 0.53998 | 0.577 | 0.61656
HERNE | TS HERFELINGEN | N272 | 911424 N 272 | R | 330 | Injectie | 0.2128 | 0.1607 | 0.179 | 0.19938 | 0.22208 | 0.24737
HERNE | TS HERFELINGEN | OLYMPIA 1 | 911484 SP OLYMPIA | R | 444 | Afname | 0.1215 | 0.27 | 0.28745 | 0.30602 | 0.32579 | 0.34684
HERNE | TS HERFELINGEN | OLYMPIA 1 | 911484 SP OLYMPIA | R | 444 | Injectie | 0.1215 | 0.0428 | 0.047439 | 0.052581 | 0.05828 | 0.064597
HERNE | TS HERFELINGEN | OLYMPIA 2 | 911484 SP OLYMPIA | R | 250 | Afname | 0.1908 | 0.424 | 0.44842 | 0.47426 | 0.50158 | 0.53047
HERNE | TS HERFELINGEN | OLYMPIA 2 | 911484 SP OLYMPIA | R | 250 | Injectie | 0.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERNE | TS HERFELINGEN | OLYMPIA 3 | 911484 SP OLYMPIA | R | 250 | Afname | 0.1908 | 0.424 | 0.44842 | 0.47426 | 0.50158 | 0.53047
HERNE | TS HERFELINGEN | OLYMPIA 3 | 911484 SP OLYMPIA | R | 250 | Injectie | 0.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERNE | TS HERFELINGEN | PLUTSINGEN | 4000 TELEWEIDESTRAAT 5 | R | 250 | Afname | 0.2088 | 0.464 | 0.49147 | 0.52058 | 0.5514 | 0.58405
HERNE | TS HERFELINGEN | PLUTSINGEN | 4000 TELEWEIDESTRAAT 5 | R | 250 | Injectie | 0.2088 | 0.052 | 0.057247 | 0.063024 | 0.069384 | 0.076385
HERNE | TS HERFELINGEN | VOLLEZELE | 912227 SP VOLLEZELE | R | 299 | Afname | 0.21096 | 0.4688 | 0.49896 | 0.53106 | 0.56522 | 0.60159
HERNE | TS HERFELINGEN | VOLLEZELE | 912227 SP VOLLEZELE | R | 299 | Injectie | 0.21096 | 0.0971 | 0.10759 | 0.11921 | 0.13208 | 0.14635
HERNE | TS HERFELINGEN | VONCK | 912125 VONCK | G | 250 | Afname | 0.0756 | 0.168 | 0.17629 | 0.185 | 0.19413 | 0.20371
HERNE | TS HERFELINGEN | VONCK | 912125 VONCK | G | 250 | Injectie | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | ASSENT | 910645 SOMERS | R | 278 | Afname | 0.28674 | 0.6372 | 0.67451 | 0.71401 | 0.75582 | 0.80007
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | ASSENT | 910645 SOMERS | R | 278 | Injectie | 0.28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | GOUD.KRUISPNT1 | 912013 SP GOUDEN KRUISPUNT | R | 444 | Afname | 0.19138 | 0.4253 | 0.45209 | 0.48058 | 0.51085 | 0.54304
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | GOUD.KRUISPNT1 | 912013 SP GOUDEN KRUISPUNT | R | 444 | Injectie | 0.19138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | GOUD.KRUISPNT2 | 912013 SP GOUDEN KRUISPUNT | R | 444 | Afname | 0.19237 | 0.4275 | 0.45443 | 0.48306 | 0.51349 | 0.54584
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | GOUD.KRUISPNT2 | 912013 SP GOUDEN KRUISPUNT | R | 444 | Injectie | 0.19237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | HOELEDEN | 910638 KERSBEEK | R | 250 | Afname | 0.2376 | 0.528 | 0.56082 | 0.59569 | 0.63272 | 0.67205
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | HOELEDEN | 910638 KERSBEEK | R | 250 | Injectie | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | KATTEBEEK | 910642 KATTEBEEK | R | 306 | Afname | 0.17672 | 0.3927 | 0.41441 | 0.43731 | 0.46148 | 0.48699
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | KATTEBEEK | 910642 KATTEBEEK | R | 306 | Injectie | 0.17672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | KERSBEEK DORP | 910638 KERSBEEK | R | 250 | Afname | 0.2502 | 0.556 | 0.59452 | 0.63571 | 0.67976 | 0.72686
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | KERSBEEK DORP | 910638 KERSBEEK | R | 250 | Injectie | 0.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | MISKOM | 910663 TERBECK KERSBEEK | G | 292 | Afname | 0.1188 | 0.264 | 0.27755 | 0.2918 | 0.30678 | 0.32253
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | MISKOM | 910663 TERBECK KERSBEEK | G | 292 | Injectie | 0.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | NETELZEEP | 910650 WINDMOLENSTRAAT | R | 278 | Afname | 0.25434 | 0.5652 | 0.60136 | 0.63983 | 0.68076 | 0.72431
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | NETELZEEP | 910650 WINDMOLENSTRAAT | R | 278 | Injectie | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | SCHIPBROECK | 910663 TERBECK KERSBEEK | R | 292 | Afname | 0.13576 | 0.3017 | 0.32372 | 0.34736 | 0.37271 | 0.39992
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | SCHIPBROECK | 910663 TERBECK KERSBEEK | R | 292 | Injectie | 0.13576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | ZUURBEMDE | 910068 ZUURBEMDE | G | 250 | Afname | 0.0972 | 0.216 | 0.22738 | 0.23936 | 0.25197 | 0.26525
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | ZUURBEMDE | 910068 ZUURBEMDE | G | 250 | Injectie | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANDEN | TS LANDEN | ALEXIS | 912003 ALEXIS (NIEUW) | G | 250 | Afname | 0.0756 | 0.168 | 0.17662 | 0.18569 | 0.19522 | 0.20524
LANDEN | TS LANDEN | ALEXIS | 912003 ALEXIS (NIEUW) | G | 250 | Injectie | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANDEN | TS LANDEN | COIL1 | 911995 COIL 1 & 2 | I | 333 | Afname | 0.1053 | 0.234 | 0.23587 | 0.23776 | 0.23966 | 0.24158
LANDEN | TS LANDEN | COIL1 | 911995 COIL 1 & 2 | I | 333 | Injectie | 0.1053 | 0.036 | 0.03708 | 0.038192 | 0.039338 | 0.040518
LANDEN | TS LANDEN | COIL2 | 911995 COIL 1 & 2 | I | 333 | Afname | 0.10935 | 0.243 | 0.24494 | 0.2469 | 0.24888 | 0.25087
LANDEN | TS LANDEN | COIL2 | 911995 COIL 1 & 2 | I | 333 | Injectie | 0.10935 | 0.036 | 0.03708 | 0.038192 | 0.039338 | 0.040518
LANDEN | TS LANDEN | DORMAAL1 | 910363 SP DORMAAL | R | 300 | Afname | 0.23251 | 0.5167 | 0.54445 | 0.57369 | 0.6045 | 0.63696
LANDEN | TS LANDEN | DORMAAL1 | 910363 SP DORMAAL | R | 300 | Injectie | 0.23251 | 0.0467 | 0.051056 | 0.055819 | 0.061026 | 0.066718
LANDEN | TS LANDEN | DORMAAL2 | 910363 SP DORMAAL | R | 300 | Afname | 0.23251 | 0.5167 | 0.54445 | 0.57369 | 0.6045 | 0.63696
LANDEN | TS LANDEN | DORMAAL2 | 910363 SP DORMAAL | R | 300 | Injectie | 0.23251 | 0.0467 | 0.051056 | 0.055819 | 0.061026 | 0.066718
LANDEN | TS LANDEN | INDUSTRIEPARK | 910424 SCHEPERS 54 | R | 250 | Afname | 0.1854 | 0.412 | 0.4365 | 0.46245 | 0.48995 | 0.51908
LANDEN | TS LANDEN | INDUSTRIEPARK | 910424 SCHEPERS 54 | R | 250 | Injectie | 0.1854 | 0.068 | 0.074885 | 0.082467 | 0.090817 | 0.10001
LANDEN | TS LANDEN | KLOOSTER | 910382 SP KLOOSTER | R | 333 | Afname | 0.2835 | 0.63 | 0.66746 | 0.70714 | 0.74919 | 0.79374
LANDEN | TS LANDEN | KLOOSTER | 910382 SP KLOOSTER | R | 333 | Injectie | 0.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANDEN | TS LANDEN | NEERWINDEN | 910382 SP KLOOSTER | R | 333 | Afname | 0.09855 | 0.219 | 0.23415 | 0.25035 | 0.26767 | 0.28618
LANDEN | TS LANDEN | NEERWINDEN | 910382 SP KLOOSTER | R | 333 | Injectie | 0.09855 | 0.042 | 0.046818 | 0.052188 | 0.058174 | 0.064847
LANDEN | TS LANDEN | NETSTURING | 912199 TS LANDEN NETSTURING | R | 138 | Afname | 0.11128 | 0.2473 | 0.26535 | 0.28472 | 0.30551 | 0.32781
LANDEN | TS LANDEN | NETSTURING | 912199 TS LANDEN NETSTURING | R | 138 | Injectie | 0.11128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANDEN | TS LANDEN | RAATSHOVEN | 910432 SP SPOORWEG | R | 333 | Afname | 0.18225 | 0.405 | 0.4293 | 0.45506 | 0.48236 | 0.5113
LANDEN | TS LANDEN | RAATSHOVEN | 910432 SP SPOORWEG | R | 333 | Injectie | 0.18225 | 0.051 | 0.056202 | 0.061935 | 0.068252 | 0.075214
LANDEN | TS LANDEN | SPOORWEG | 910432 SP SPOORWEG | R | 333 | Afname | 0.0459 | 0.102 | 0.10945 | 0.11744 | 0.12601 | 0.13521
LANDEN | TS LANDEN | SPOORWEG | 910432 SP SPOORWEG | R | 333 | Injectie | 0.0459 | 0.072 | 0.08064 | 0.090317 | 0.10115 | 0.11329

## Feederpieken SP
Gemeente SP | Naam TS | Naam SP | Feedernaam SP | Code | Inom(A) | Afname / Injectie | coefficient 2021 gem | coefficient 2021 piek | coefficient 2022 | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | Project
DIEST | TS DIEST | SP DORP SCHAFFEN | BURCHTSTRAAT | G | 132 | Afname | 0.09207 | 0.2046 | 0.21954 | 0.23556 | 0.25276 | 0.27121
DIEST | TS DIEST | SP DORP SCHAFFEN | POSTBAAN 2 | G | 132 | Afname | 0.09891 | 0.2198 | 0.23585 | 0.25306 | 0.27154 | 0.29136
DIEST | TS DIEST | SP DORP SCHAFFEN | SOTIK | R | 278 | Afname | 0.28674 | 0.6372 | 0.6778 | 0.72098 | 0.76692 | 0.81579
DIEST | TS DIEST | SP INDUSTRIEZONE WEBBEKOM | INDUSTRIEZONE LOK. CAB 912303 | G | 250 | Afname | 0.2034 | 0.452 | 0.46737 | 0.48326 | 0.49969 | 0.51668
DIEST | TS DIEST | SP INDUSTRIEZONE WEBBEKOM | ROPA | I | 250 | Afname | 0.2376 | 0.528 | 0.53604 | 0.5442 | 0.55248 | 0.56089
DIEST | TS DIEST | SP LINTENBERG | BERKENLAAN | R | 156 | Afname | 0.50688 | 1.1264 | 1.1982 | 1.2745 | 1.3557 | 1.4421 | WKK op residentiële feeder; wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
DIEST | TS DIEST | SP LINTENBERG | KRUISTRAAT | R | 188 | Afname | 0.038385 | 0.0853 | 0.090418 | 0.095843 | 0.10159 | 0.10769
DIEST | TS DIEST | SP LINTENBERG | LANGEBERG | R | 156 | Afname | 0.04896 | 0.1088 | 0.11533 | 0.12225 | 0.12958 | 0.13736
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | ABDIJ 1 | I | 368 | Afname | 0.02934 | 0.0652 | 0.065722 | 0.066247 | 0.066777 | 0.067312
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | BREDESTRAAT | R | 167 | Afname | 0.0972 | 0.216 | 0.22976 | 0.2444 | 0.25997 | 0.27654
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | DE BEL | R | 146 | Afname | 0.092565 | 0.2057 | 0.21774 | 0.2305 | 0.24399 | 0.25828
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | DEGSTRAAT | R | 146 | Afname | 0.10183 | 0.2263 | 0.24015 | 0.25484 | 0.27043 | 0.28697
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | HONINGHDRIES | R | 146 | Afname | 0.080235 | 0.1783 | 0.18874 | 0.19979 | 0.21149 | 0.22388
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | KAPELSTRAAT | G | 132 | Afname | 0.15007 | 0.3335 | 0.35785 | 0.38397 | 0.412 | 0.44207
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | STWG TESTELT | G | 146 | Afname | 0.1111 | 0.2469 | 0.26492 | 0.28426 | 0.30501 | 0.32728
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | TUERLINCKX | R | 146 | Afname | 0.12649 | 0.2811 | 0.29756 | 0.31498 | 0.33343 | 0.35295
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | VOORT | R | 146 | Afname | 0.12033 | 0.2674 | 0.28499 | 0.30373 | 0.32371 | 0.34501
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | VORSTSTRAAT | R | 146 | Afname | 0.18824 | 0.4183 | 0.44636 | 0.47631 | 0.50827 | 0.54237
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | ALEXANDERSTRAAT | R | 146 | Afname | 0.18824 | 0.4183 | 0.44657 | 0.47675 | 0.50897 | 0.54337
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | BEYLEMANS | R | 132 | Afname | 0.15007 | 0.3335 | 0.35544 | 0.37882 | 0.40373 | 0.43029
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | BKO | G | 146 | Afname | 0.09873 | 0.2194 | 0.22829 | 0.23753 | 0.24715 | 0.25716
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | BOUDEWIJNLAAN | G | 292 | Afname | 0.05553 | 0.1234 | 0.13241 | 0.14207 | 0.15245 | 0.16357
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | MOBELEC | R | 146 | Afname | 0.1543 | 0.3429 | 0.3645 | 0.38747 | 0.41188 | 0.43782
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | NMKL | G | 167 | Afname | 0.1296 | 0.288 | 0.30902 | 0.33158 | 0.35579 | 0.38176
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | STER DER ZEE | R | 146 | Afname | 0.092565 | 0.2057 | 0.21737 | 0.22971 | 0.24275 | 0.25652
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | TIENSESTRAAT | R | 132 | Afname | 0.1944 | 0.432 | 0.45792 | 0.4854 | 0.51452 | 0.54539
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | VOSSENKOTSTRAAT | G | 146 | Afname | 0.12649 | 0.2811 | 0.30162 | 0.32364 | 0.34726 | 0.37261
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | WINDMOLENS | I | 667 | Afname | 0.00135 | 0.003 | 0.003024 | 0.0030482 | 0.0030726 | 0.0030972
DIEST | TS DIEST | SP TURNHOUTSEBAAN | ASDONK | G | 158 | Afname | 0.19044 | 0.4232 | 0.45409 | 0.48724 | 0.52281 | 0.56098
DIEST | TS DIEST | SP TURNHOUTSEBAAN | AUTOVEILIGHEID | G | 158 | Afname | 0.090945 | 0.2021 | 0.21029 | 0.2188 | 0.22766 | 0.23688
DIEST | TS DIEST | SP TURNHOUTSEBAAN | HERRESTRAAT | I | 125 | Afname | 0.2808 | 0.624 | 0.64005 | 0.65652 | 0.67341 | 0.69074
DIEST | TS DIEST | SP ZWARTE BEEK | FEEDER BROCKMANS | G | 111 | Afname | 0.1782 | 0.396 | 0.42491 | 0.45593 | 0.48921 | 0.52492
DIEST | TS DIEST | SP ZWARTE BEEK | FEEDER FORT LEOPOLD | G | 132 | Afname | 0.09549 | 0.2122 | 0.22252 | 0.23334 | 0.24468 | 0.25658
DIEST | TS DIEST | SP ZWARTE BEEK | FEEDER ST-JACOBSPLEIN | R | 250 | Afname | 0.1818 | 0.404 | 0.42929 | 0.45616 | 0.48472 | 0.51506
DIEST | TS DIEST | SP ZWARTE BEEK | FEEDER STADHUIS | G | 111 | Afname | 0.16605 | 0.369 | 0.38394 | 0.39949 | 0.41567 | 0.43251
DIEST | TS DIEST | SP ZWARTE BEEK | FEEDER VANNA | G | 250 | Afname | 0.0486 | 0.108 | 0.11325 | 0.11876 | 0.12453 | 0.13059
HERNE | TS HERFELINGEN | SP OLYMPIA | BEELDEKENSSTRAAT | R | 243 | Afname | 0.09999 | 0.2222 | 0.23553 | 0.24966 | 0.26464 | 0.28052
HERNE | TS HERFELINGEN | SP OLYMPIA | DESSERT 2 | I | 167 | Afname | 0.2916 | 0.648 | 0.65318 | 0.65841 | 0.66368 | 0.66899
HERNE | TS HERFELINGEN | SP OLYMPIA | GARAGE DUYCK | G | 243 | Afname | 0.22401 | 0.4978 | 0.51796 | 0.53894 | 0.56077 | 0.58348
HERNE | TS HERFELINGEN | SP OLYMPIA | HAVI-TV | R | 243 | Afname | 0.1481 | 0.3291 | 0.34826 | 0.36854 | 0.39 | 0.41271
TIELT-WINGE | TS KERSBEEK | SP GOUDEN KRUISPUNT | ARC | R | 278 | Afname | 0.24119 | 0.53597 | 0.56965 | 0.60545 | 0.6435 | 0.68394
TIELT-WINGE | TS KERSBEEK | SP GOUDEN KRUISPUNT | HEURE TEURE | R | 278 | Afname | 0.10683 | 0.23741 | 0.25268 | 0.26894 | 0.28624 | 0.30466
TIELT-WINGE | TS KERSBEEK | SP GOUDEN KRUISPUNT | QUICK | R | 278 | Afname | 0.16511 | 0.36691 | 0.38801 | 0.41033 | 0.43394 | 0.4589
TIELT-WINGE | TS KERSBEEK | SP GOUDEN KRUISPUNT | ST-JORISVELD | G | 278 | Afname | 0.080935 | 0.17986 | 0.19299 | 0.20707 | 0.22219 | 0.23841
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | SP ONTMOETINGSCENTRUM | DIESTSEBAAN | G | 208 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | SP ONTMOETINGSCENTRUM | V.D.WYNGAERD | G | 188 | Afname | 0.038385 | 0.0853 | 0.091527 | 0.098208 | 0.10538 | 0.11307
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | SP WINGE DORP | KWADE POORT | G | 139 | Afname | 0.08748 | 0.1944 | 0.20859 | 0.22382 | 0.24016 | 0.25769
DIEST | TS DIEST | SP DORP SCHAFFEN | BURCHTSTRAAT | G | 132 | Injectie | 0.09207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | SP DORP SCHAFFEN | POSTBAAN 2 | G | 132 | Injectie | 0.09891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | SP DORP SCHAFFEN | SOTIK | R | 278 | Injectie | 0.28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | SP INDUSTRIEZONE WEBBEKOM | INDUSTRIEZONE LOK. CAB 912303 | G | 250 | Injectie | 0.2034 | 0.084 | 0.089544 | 0.095454 | 0.10175 | 0.10847
DIEST | TS DIEST | SP INDUSTRIEZONE WEBBEKOM | ROPA | I | 250 | Injectie | 0.2376 | 0.692 | 0.71968 | 0.74847 | 0.77841 | 0.80954
DIEST | TS DIEST | SP LINTENBERG | BERKENLAAN | R | 156 | Injectie | 0.50688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WKK op residentiële feeder; wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
DIEST | TS DIEST | SP LINTENBERG | KRUISTRAAT | R | 188 | Injectie | 0.038385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | SP LINTENBERG | LANGEBERG | R | 156 | Injectie | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | ABDIJ 1 | I | 368 | Injectie | 0.02934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | BREDESTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.0972 | 0.006 | 0.0066429 | 0.0073546 | 0.0081426 | 0.009015
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | DE BEL | R | 146 | Injectie | 0.092565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | DEGSTRAAT | R | 146 | Injectie | 0.10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | HONINGHDRIES | R | 146 | Injectie | 0.080235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | KAPELSTRAAT | G | 132 | Injectie | 0.15007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | STWG TESTELT | G | 146 | Injectie | 0.1111 | 0.0069 | 0.007728 | 0.0086554 | 0.009694 | 0.010857
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | TUERLINCKX | R | 146 | Injectie | 0.12649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | VOORT | R | 146 | Injectie | 0.12033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP MELKERIJSTRAAT | VORSTSTRAAT | R | 146 | Injectie | 0.18824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | ALEXANDERSTRAAT | R | 146 | Injectie | 0.18824 | 0.1303 | 0.14496 | 0.16127 | 0.17941 | 0.19959
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | BEYLEMANS | R | 132 | Injectie | 0.15007 | 0.0834 | 0.092574 | 0.10276 | 0.11406 | 0.12661
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | BKO | G | 146 | Injectie | 0.09873 | 0.2194 | 0.23586 | 0.25354 | 0.27256 | 0.293
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | BOUDEWIJNLAAN | G | 292 | Injectie | 0.05553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | MOBELEC | R | 146 | Injectie | 0.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | NMKL | G | 167 | Injectie | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | STER DER ZEE | R | 146 | Injectie | 0.092565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | TIENSESTRAAT | R | 132 | Injectie | 0.1944 | 0.144 | 0.15869 | 0.17487 | 0.19271 | 0.21237
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | VOSSENKOTSTRAAT | G | 146 | Injectie | 0.12649 | 0.0891 | 0.099792 | 0.11177 | 0.12518 | 0.1402
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | TS DIEST | SP STATION | WINDMOLENS | I | 667 | Injectie | 0.00135 | 0.6015 | 0.61955 | 0.63813 | 0.65728 | 0.67699
DIEST | TS DIEST | SP TURNHOUTSEBAAN | ASDONK | G | 158 | Injectie | 0.19044 | 0.2905 | 0.32536 | 0.3644 | 0.40813 | 0.45711
DIEST | TS DIEST | SP TURNHOUTSEBAAN | AUTOVEILIGHEID | G | 158 | Injectie | 0.090945 | 0.1958 | 0.21049 | 0.22627 | 0.24324 | 0.26148
DIEST | TS DIEST | SP TURNHOUTSEBAAN | HERRESTRAAT | I | 125 | Injectie | 0.2808 | 0.064 | 0.067491 | 0.071172 | 0.075054 | 0.079148
DIEST | TS DIEST | SP ZWARTE BEEK | FEEDER BROCKMANS | G | 111 | Injectie | 0.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | SP ZWARTE BEEK | FEEDER FORT LEOPOLD | G | 132 | Injectie | 0.09549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | SP ZWARTE BEEK | FEEDER ST-JACOBSPLEIN | R | 250 | Injectie | 0.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | SP ZWARTE BEEK | FEEDER STADHUIS | G | 111 | Injectie | 0.16605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | TS DIEST | SP ZWARTE BEEK | FEEDER VANNA | G | 250 | Injectie | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERNE | TS HERFELINGEN | SP OLYMPIA | BEELDEKENSSTRAAT | R | 243 | Injectie | 0.09999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERNE | TS HERFELINGEN | SP OLYMPIA | DESSERT 2 | I | 167 | Injectie | 0.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERNE | TS HERFELINGEN | SP OLYMPIA | GARAGE DUYCK | G | 243 | Injectie | 0.22401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERNE | TS HERFELINGEN | SP OLYMPIA | HAVI-TV | R | 243 | Injectie | 0.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT-WINGE | TS KERSBEEK | SP GOUDEN KRUISPUNT | ARC | R | 278 | Injectie | 0.24119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT-WINGE | TS KERSBEEK | SP GOUDEN KRUISPUNT | HEURE TEURE | R | 278 | Injectie | 0.10683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT-WINGE | TS KERSBEEK | SP GOUDEN KRUISPUNT | QUICK | R | 278 | Injectie | 0.16511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT-WINGE | TS KERSBEEK | SP GOUDEN KRUISPUNT | ST-JORISVELD | G | 278 | Injectie | 0.080935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | SP ONTMOETINGSCENTRUM | DIESTSEBAAN | G | 208 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | SP ONTMOETINGSCENTRUM | V.D.WYNGAERD | G | 188 | Injectie | 0.038385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | SP WINGE DORP | KWADE POORT | G | 139 | Injectie | 0.08748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pieken TS
Gemeente TS | Naam TS | Snom [MW] | Afname / Injectie | coefficient 2021 gem | coefficient 2021 piek | coefficient 2022 | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2032 | Project
AARSCHOT | TS AARSCHOT | 27.4 | Afname | 0.19051 | 0.46387 | 0.5542 | 0.64453 | 0.73487 | 0.8252 | 1.4575
AARSCHOT | TS AARSCHOT | 27.4 | Injectie | 0.19051 | 0.059548 | 0.088601 | 0.11765 | 0.14671 | 0.17576 | 0.41513
DIEST | TS DIEST | 51.52 | Afname | 0.21506 | 0.47496 | 0.5432 | 0.61144 | 0.67968 | 0.74792 | 1.2256
DIEST | TS DIEST | 51.52 | Injectie | 0.21506 | 0.12001 | 0.13647 | 0.15292 | 0.16938 | 0.18583 | 0.30102
HALEN | TS HALEN | 38.3 | Afname | 0.030809 | 0.18068 | 0.2344 | 0.28811 | 0.34183 | 0.39555 | 0.77156
HALEN | TS HALEN | 38.3 | Injectie | 0.030809 | 0.27251 | 0.29532 | 0.31814 | 0.34095 | 0.41376 | 0.57345
HERNE | TS HERFELINGEN | 56 | Afname | 0.17964 | 0.39429 | 0.45126 | 0.50823 | 0.5652 | 0.62217 | 1.021
HERNE | TS HERFELINGEN | 56 | Injectie | 0.17964 | 0.063959 | 0.09988 | 0.1358 | 0.17172 | 0.20764 | 0.45909
LEUVEN | TS HEVERLEE | 14.52 | Afname | 0.20868 | 0.5 | 0.50336 | 0.50671 | 0.51007 | 0.51343 | 0.53693
LEUVEN | TS HEVERLEE | 14.52 | Injectie | 0.20868 | 0 | 0.036988 | 0.073976 | 0.11096 | 0.14795 | 0.40687
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | 80 | Afname | 0.12825 | 0.30675 | 0.34926 | 0.39177 | 0.43428 | 0.4768 | 0.77437
KORTENAKEN | TS KERSBEEK | 80 | Injectie | 0.12825 | 0.13196 | 0.1599 | 0.18785 | 0.2158 | 0.24374 | 0.43936
LEUVEN | TS KESSEL LO | 19.84 | Afname | 0.17591 | 0.40071 | 0.47246 | 0.54421 | 0.61597 | 0.68772 | 1.19
LEUVEN | TS KESSEL LO | 19.84 | Injectie | 0.17591 | 0 | 0.028117 | 0.056234 | 0.08435 | 0.11247 | 0.30928
LANDEN | TS LANDEN | 80 | Afname | 0.10812 | 0.23362 | 0.26774 | 0.30185 | 0.33596 | 0.37008 | 0.60886
LANDEN | TS LANDEN | 80 | Injectie | 0.10812 | 0.041335 | 0.062619 | 0.083903 | 0.10519 | 0.12647 | 0.27546
MACHELEN | TS MACHELEN | 14.6 | Afname | 0.16164 | 0.37329 | 0.38216 | 0.39104 | 0.39991 | 0.40878 | 0.47091
MACHELEN | TS MACHELEN | 14.6 | Injectie | 0.16164 | 0.0056636 | 0.010629 | 0.015594 | 0.020559 | 0.025524 | 0.06028
HAACHT | TS WESPELAAR | 16 | Afname | 0.20187 | 0.45312 | 0.52512 | 0.59711 | 0.66911 | 0.7411 | 1.2451
HAACHT | TS WESPELAAR | 16 | Injectie | 0.20187 | 0.076733 | 0.10918 | 0.14162 | 0.17407 | 0.20651 | 0.43362
LEUVEN | TS WILSELE | 11.76 | Afname | 0.18793 | 0.47194 | 0.51937 | 0.5668 | 0.61423 | 0.66167 | 0.99369
LEUVEN | TS WILSELE | 11.76 | Injectie | 0.18793 | 0 | 0.036472 | 0.072943 | 0.10942 | 0.14589 | 0.40119
ZAVENTEM | TS ZAVENTEM | 16 | Afname | 0.27313 | 0.48125 | 0.48474 | 0.48823 | 0.49172 | 0.4952 | 0.51962
ZAVENTEM | TS ZAVENTEM | 16 | Injectie | 0.27313 | 0 | 0.034674 | 0.069348 | 0.10402 | 0.1387 | 0.38141

## Pieken SP
Gemeente SP | Naam SP | Inom (A) | Afname / Injectie | coefficient 2021 gem | coefficient 2021 piek | coefficient 2022 | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2032 | Project
ZOUTLEEUW | SP DORMAAL | 600 | Afname | 0.31002 | 0.5167 | 0.55804 | 0.60268 | 0.65089 | 0.70296 | 1.2048
ZOUTLEEUW | SP DORMAAL | 600 | Injectie | 0.31002 | 0.0467 | 0.053705 | 0.061761 | 0.071025 | 0.081679 | 0.21727
DIEST | SP DORP SCHAFFEN | 333 | Afname | 0.1638 | 0.273 | 0.29484 | 0.31843 | 0.3439 | 0.37141 | 0.63654
DIEST | SP DORP SCHAFFEN | 333 | Injectie | 0.1638 | 0.597 | 0.68655 | 0.78953 | 0.90796 | 1.0442 | 2.7775
TIELT-WINGE | SP GOUDEN KRUISPUNT | 888 | Afname | 0.25584 | 0.4264 | 0.46051 | 0.49735 | 0.53714 | 0.58011 | 0.99421
TIELT-WINGE | SP GOUDEN KRUISPUNT | 888 | Injectie | 0.25584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIEST | SP KAAI 1 | 452 | Afname | 0.113 | 0.18834 | 0.20341 | 0.21968 | 0.23725 | 0.25623 | 0.43914
DIEST | SP KAAI 1 | 452 | Injectie | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANDEN | SP KLOOSTER | 666 | Afname | 0.0657 | 0.1095 | 0.11826 | 0.12772 | 0.13794 | 0.14897 | 0.25531
LANDEN | SP KLOOSTER | 666 | Injectie | 0.0657 | 0.021 | 0.02415 | 0.027772 | 0.031938 | 0.036729 | 0.0977
DIEST | SP LINTENBERG | 250 | Afname | 0.144 | 0.24 | 0.2592 | 0.27994 | 0.30233 | 0.32652 | 0.55959
DIEST | SP LINTENBERG | 250 | Injectie | 0.144 | 0.744 | 0.8556 | 0.98394 | 1.1315 | 1.3013 | 3.4614
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | SP MELKERIJSTRAAT | 1563 | Afname | 0.14055 | 0.23425 | 0.25299 | 0.27322 | 0.29508 | 0.31869 | 0.54618
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | SP MELKERIJSTRAAT | 1563 | Injectie | 0.14055 | 0.038393 | 0.044152 | 0.050775 | 0.058392 | 0.06715 | 0.17862
HERNE | SP OLYMPIA | 944 | Afname | 0.076195 | 0.12699 | 0.13715 | 0.14812 | 0.15997 | 0.17277 | 0.2961
HERNE | SP OLYMPIA | 944 | Injectie | 0.076195 | 0.020131 | 0.02315 | 0.026623 | 0.030616 | 0.035208 | 0.093655
LANDEN | SP SPOORWEG | 666 | Afname | 0.1215 | 0.2025 | 0.2187 | 0.2362 | 0.25509 | 0.2755 | 0.47216
LANDEN | SP SPOORWEG | 666 | Injectie | 0.1215 | 0.0615 | 0.070725 | 0.081334 | 0.093534 | 0.10756 | 0.28612
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | SP STATION | 1369 | Afname | 0.15702 | 0.26169 | 0.28263 | 0.30524 | 0.32966 | 0.35603 | 0.61017
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | SP STATION | 1369 | Injectie | 0.15702 | 0.31067 | 0.35727 | 0.41086 | 0.47249 | 0.54337 | 1.4454
DIEST | SP TURNHOUTSEBAAN | 888 | Afname | 0.08844 | 0.1474 | 0.15919 | 0.17193 | 0.18568 | 0.20054 | 0.34368
DIEST | SP TURNHOUTSEBAAN | 888 | Injectie | 0.08844 | 0.05065 | 0.058248 | 0.066985 | 0.077032 | 0.088587 | 0.23564
DIEST | SP ZWARTE BEEK | 834 | Afname | 0.14616 | 0.2436 | 0.26309 | 0.28414 | 0.30687 | 0.33142 | 0.56799
DIEST | SP ZWARTE BEEK | 834 | Injectie | 0.14616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht > 1 MW projecten afname - periode 1/142021 - 31/3/2022
(Commercieel relevante informatie wordt niet ter beschikking gesteld voor publieke consultatie)
DNB | Status | Eindvermogen (kW) | Nieuw/verzwaring | Meldingsdatum
PBE | In offerte | 1000 | nieuwe aansluiting | 2022-01-19
PBE | In studie | 1250 | nieuwe aansluiting | 2022-03-29

## overzicht > 400KVA injectie
Overzicht PBE > 400KVA injectie - periode 1/4/2021 - 31/3/2022
(Commercieel relevante informatie wordt niet ter beschikking gesteld voor publieke consultatie)
DNB | Status | Eindvermogen (kW) | Type Productie | Meldingsdatum
PBE | Oriëntatiestudie | 10000 | Windenergie
PBE | Prijssimulatie | 8000 | Zonnepanelen | 2021-08-03
PBE | In Studie | 5000 | Zonnepanelen | 2022-02-15

## niet aansluitbare projecten
Geweigerde aanvragen tot aansluiting - periode 1/4/2021 - 31/3/2022
Geen geweigerde dossiers

## verwezenlijkte ruggengraat 2021
Gemeente | Hoofdproject | Hoofdproject Omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproject Omschrijving | Uitgevoerd
ZAVENTEM | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/017 | 2021 TS DIEST CAB lokaal bord | 2021
Bekkevoort | RE.001327 | Nieuwe SP Bekkevoort | Ruggengraat | SP | RE.001327/002 | Gebouw | 2021
Steenokkerzeel | RE.001383 | Perk Peuti | Ruggengraat | Kabel | RE.001383/005 | Kabel | 2021

## geplande ruggengraat 2022-2032
Gemeente | Hoofdproject | Hoofdproject Omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproject Omschrijving | Planningsjaar | Reden wijziging planningsjaar | Onderzochte alternatieven, motivatie niet weerhouden
Kortenaken | RE.000444 | TS Kersbeek | Ruggengraat | Kabel | RE.000444/001 | Kabel | 2022 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
Kortenaken | RE.000444 | TS Kersbeek | Ruggengraat | TS | RE.000444/002 | Uitrusting TS | 2022 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
Kortenaken | RE.000444 | TS Kersbeek | Ruggengraat | Telecom | RE.000444/002 | Uitrusting TS | 2022 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
Kortenaken | RE.000444 | TS Kersbeek | Ruggengraat | TS | RE.000444/003 | Gebouw | 2022 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
Kortenaken | RE.000444 | TS Kersbeek | Ruggengraat | SP | RE.000444/004 | Uitrusting SP | 2022 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
Bekkevoort | RE.001327 | Nieuwe SP Bekkevoort | Ruggengraat | SP | RE.001327/003 | Uitrusting SP | 2022 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
Bekkevoort | RE.001327 | Nieuwe SP Bekkevoort | Ruggengraat | Kabel | RE.001327/004 | Kabel | 2022 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
Bekkevoort | RE.001327 | Nieuwe SP Bekkevoort | Ruggengraat | Kabel | RE.001327/004 | KABELWERKEN | 2022 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
Landen | RE.001329 | Sanering SP Klooster Landen | Ruggengraat | SP | RE.001329/002 | Gebouw | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
Landen | RE.001329 | Sanering SP Klooster Landen | Ruggengraat | SP | RE.001329/003 | Uitrusting | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
Landen | RE.001329 | Sanering SP Klooster Landen | Ruggengraat | Telecom | RE.001329/003 | Uitrusting | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
Diest | RE.001335 | Sanering SP Rasop Diest | Ruggengraat | SP | RE.001335/002 | Gebouw | 2025 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
Diest | RE.001335 | Sanering SP Rasop Diest | Ruggengraat | SP | RE.001335/003 | Uitrusting | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
Diest | RE.001335 | Sanering SP Rasop Diest | Ruggengraat | Telecom | RE.001335/003 | Uitrusting | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
Diest | RE.001335 | Sanering SP Rasop Diest | Ruggengraat | Kabel | RE.001335/004 | Kabel | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
Gooik | RE.001357 | Telebediening Oude plaats extensie Gooik | Ruggengraat | SP | RE.001357/001 | RTU | 2022 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
Gooik | RE.001358 | Telebediening Oude plaats Gooik | Ruggengraat | SP | RE.001358/001 | RTU | 2022 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
Steenokkerzeel | RE.001383 | Perk Peuti | Ruggengraat | Kabel | RE.001383/001 | Kabel | 2022 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
Steenokkerzeel | RE.001383 | Perk Peuti | Ruggengraat | Kabel | RE.001383/002 | Kabel | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
AARSCHOT | RE.002828 | 1418 Saneren TS Aarschot cab 1 | Ruggengraat | TS | RE.002828/007 | Uitrusting TS | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
AARSCHOT | RE.002828 | 1418 Saneren TS Aarschot cab 1 | Ruggengraat | Telecom | RE.002828/007 | Uitrusting TS | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
Herne | RE.003846 | Telebediening SP Olympia | Ruggengraat | SP | RE.003846/001 | RTU | 2023 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
HERNE | RE.003867 | Nieuw SP te Herne tvv Scherpstraat | Ruggengraat | SP | RE.003867/002 | Gebouw SP | 2024 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
HERNE | RE.003867 | Nieuw SP te Herne tvv Scherpstraat | Ruggengraat | SP | RE.003867/003 | Uitrusting SP | 2025 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
HERNE | RE.003867 | Nieuw SP te Herne tvv Scherpstraat | Ruggengraat | Telecom | RE.003867/003 | Uitrusting SP | 2025 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
HERNE | RE.003867 | Nieuw SP te Herne tvv Scherpstraat | Ruggengraat | Kabel | RE.003867/004 | Kabelwerken | 2025 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot

## gegevenstabel
DNB : PBE
| 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 | 2025
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | Vorig plan Verwachte 1/1/2022 | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2023-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2024-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2025-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2026-01-01
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Geïsoleerde bov.grondse lijn |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Ondergrondse kabel | 17390 | 17390 | 7004 | 1594143 | 1603585 | 20229 | 20229 | 30082 | 1633667 | 16574 | 16574 | 12410 | 1646077 | 18204 | 18204 | 14898 | 1660975 | 20759 | 20759 | 28285 | 1689260
Totaal lijnen en kabels MS | 17390 | 17390 | 7004 | 1594143 | 1603585 | 20229 | 20229 | 30082 | 1633667 | 16574 | 16574 | 12410 | 1646077 | 18204 | 18204 | 14898 | 1660975 | 20759 | 20759 | 28285 | 1689260
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  | 172 |  | 0 | 233 |  | 0 |  | 233 |  | 0 |  | 233 |  | 0 |  | 233 |  | 0 |  | 233
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 10963 | 12134 | 846 | 1587380 | 1579251 | 1062 | 4317 | 4116 | 1580112 | 569 | 3749 | 3816 | 1580748 | 569 | 3749 | 3816 | 1581384 | 569 | 3749 | 3816 | 1582020
Ondergrondse kabel | 19697 | 18354 | 18444 | 1455043 | 1480623 | 9733 | 6478 | 17043 | 1500921 | 10804 | 7624 | 46398 | 1550499 | 10804 | 7624 | 84478 | 1638157 | 10804 | 7624 | 121438 | 1762775
Totaal lijnen en kabels LS | 30660 | 30660 | 19290 | 3042235 | 3060107 | 10795 | 10795 | 21159 | 3081266 | 11373 | 11373 | 50214 | 3131480 | 11373 | 11373 | 88294 | 3219774 | 11373 | 11373 | 125254 | 3345028
Laagspanningsnetten
230V 3-draads |  |  |  |  | 241878
230V 4-draads |  |  |  |  | 4630
400V |  |  |  |  | 2813599
Totaal lijnen en kabels LS |  |  |  |  | 3060107
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Schakelposten | 0 | 0 | 1 | 63 | 28 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | 1 | 31
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | NVT | 14 | 420 | 356 | NVT | NVT | 48 | 404 | NVT | NVT | 65 | 469 | NVT | NVT | 65 | 534 | NVT | NVT | 65 | 599
Distributiecabines | 17 | 17 | 3 | 1384 | 1339 | 18 | 18 | 14 | 1353 | 20 | 20 | 22 | 1375 | 20 | 20 | 21 | 1396 | 20 | 20 | 21 | 1417
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | NVT | NVT | 7 | 451 | 406 | 17 |  | 38 | 461 | 19.75 |  | 66.4 | 547.15 | 19.75 |  | 66.4 | 633.3 | 19.75 |  | 66.4 | 719.45
Aansluitingen laagspanning | 1603 | 1603 | 1636 | 95546 | 95018 | 738 | 987 | 1945 | 96714 | 1068.8417 | 1330.8417 | 2008.2044 | 98460.2044 | 1560.9581 | 1821.4581 | 2022.869 | 100222.5734 | 2608.0089 | 2866.3839 | 2022.869 | 101987.0674
Aansluitingen productie-installaties | NVT | NVT | 7 | 203 | 216 | NVT | NVT | 10 | 226 | NVT | NVT | 10.3 | 236.3 | NVT | NVT | 10.3 | 246.6 | NVT | NVT | 10.3 | 256.9
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | NVT | NVT | 14 | 521 | 443 | 17 |  | 48 | 508 | 19.75 |  | 65 | 592.75 | 19.75 |  | 65 | 677.5 | 19.75 |  | 65 | 762.25
Facturatie meters laagspanning | 9913 | 9913 | 1636 | 100139 | 97998 | 21632 | 21708 | 2217 | 100139 | 20295.0416 | 20339.0416 | 2077.2044 | 102172.2044 | 19093.4081 | 19135.4581 | 2076.719 | 104206.8734 | 16584.7089 | 16624.8089 | 2055.569 | 106222.3424
Budgetmeters |  |  | 127 | 0 | 911 |  |  |  | 911 |  |  |  | 911 |  |  |  | 911 |  |  |  | 911