## Feederpieken TS
Gemeente TS | Naam TS | Feedernaam TS | Celnaam TS | Code | Inom(A) | Afname / Injectie | coefficient 2021 gem | coefficient 2021 piek | coefficient 2022 | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | Project
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | DE BRUYCKER 1 | 192 SP DE BRUYCKER | G | 521 | Afname | 0.18662 | 0.4147 | 0.4362 | 0.45882 | 0.48262 | 0.50764
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | DE BRUYCKER 1 | 192 SP DE BRUYCKER | G | 521 | Injectie | 0.18662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | DE BRUYCKER 2 | 192 SP DE BRUYCKER | G | 278 | Afname | 0.23147 | 0.51439 | 0.54106 | 0.56912 | 0.59863 | 0.62967
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | DE BRUYCKER 2 | 192 SP DE BRUYCKER | G | 278 | Injectie | 0.23147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | GROOT BIJGAARDEN 1 | 10219 SP GROOT-BIJGAARDEN | G | 500 | Afname | 0.1287 | 0.286 | 0.29503 | 0.30434 | 0.31394 | 0.32385
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | GROOT BIJGAARDEN 1 | 10219 SP GROOT-BIJGAARDEN | G | 500 | Injectie | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | GROOT BIJGAARDEN 3 | 10219 SP GROOT-BIJGAARDEN | G | 500 | Afname | 0.1143 | 0.254 | 0.26202 | 0.27029 | 0.27882 | 0.28762
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | GROOT BIJGAARDEN 3 | 10219 SP GROOT-BIJGAARDEN | G | 500 | Injectie | 0.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | GROOT-BIJGAARDEN 2 | 10219 SP GROOT-BIJGAARDEN | G | 500 | Afname | 0.1296 | 0.288 | 0.29709 | 0.30647 | 0.31614 | 0.32612
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | GROOT-BIJGAARDEN 2 | 10219 SP GROOT-BIJGAARDEN | G | 500 | Injectie | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | KERSELAAR | 10040 KERSELAARSTRAAT | G | 347 | Afname | 0.07128 | 0.1584 | 0.16521 | 0.17232 | 0.17972 | 0.18745
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | KERSELAAR | 10040 KERSELAARSTRAAT | G | 347 | Injectie | 0.07128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | SAVIO 1 | 10002 SP SAVIO | R | 521 | Afname | 0.08901 | 0.1978 | 0.20979 | 0.22251 | 0.236 | 0.2503
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | SAVIO 1 | 10002 SP SAVIO | R | 521 | Injectie | 0.08901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | SAVIO 2 | 10002 SP SAVIO | R | 521 | Afname | 0.068265 | 0.1517 | 0.1609 | 0.17065 | 0.18099 | 0.19197
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | SAVIO 2 | 10002 SP SAVIO | R | 521 | Injectie | 0.068265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS DUNANT | KAZERNES 1 | 3316 SP SSW KAZERNES | R | 333 | Afname | 0.19305 | 0.429 | 0.45694 | 0.48669 | 0.51839 | 0.55215
BRUSSEL | TS DUNANT | KAZERNES 1 | 3316 SP SSW KAZERNES | R | 333 | Injectie | 0.19305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS DUNANT | KAZERNES 2 | 3316 SP SSW KAZERNES | I | 278 | Afname | 0.13759 | 0.30576 | 0.3082 | 0.31067 | 0.31315 | 0.31566
BRUSSEL | TS DUNANT | KAZERNES 2 | 3316 SP SSW KAZERNES | I | 278 | Injectie | 0.13759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS DUNANT | NATO GEBOUW Z | 20016 NATO GEBOUW Z | I | 278 | Afname | 0.17644 | 0.39209 | 0.39522 | 0.39838 | 0.40157 | 0.40478
BRUSSEL | TS DUNANT | NATO GEBOUW Z | 20016 NATO GEBOUW Z | I | 278 | Injectie | 0.17644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 1 | 283 SP LEUVEN | G | 347 | Afname | 0.12312 | 0.2736 | 0.28445 | 0.29572 | 0.30745 | 0.31964
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 1 | 283 SP LEUVEN | G | 347 | Injectie | 0.12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 2 | 283 SP LEUVEN | G | 347 | Afname | 0.12312 | 0.2736 | 0.28445 | 0.29572 | 0.30745 | 0.31964
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 2 | 283 SP LEUVEN | G | 347 | Injectie | 0.12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 3 | 283 SP LEUVEN | G | 347 | Afname | 0.12182 | 0.2707 | 0.28143 | 0.29259 | 0.30419 | 0.31625
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 3 | 283 SP LEUVEN | G | 347 | Injectie | 0.12182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 4 | 283 SP LEUVEN | G | 347 | Afname | 0.12312 | 0.2736 | 0.28445 | 0.29572 | 0.30745 | 0.31964
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 4 | 283 SP LEUVEN | G | 347 | Injectie | 0.12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | NIJVERHEIDSSTRAAT | 55 MATERDAK | I | 208 | Afname | 0.03672 | 0.0816 | 0.082253 | 0.082911 | 0.083574 | 0.084243
MACHELEN | TS MACHELEN | NIJVERHEIDSSTRAAT | 55 MATERDAK | I | 208 | Injectie | 0.03672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | OS PEUTIE 300 | 911920 SP PEUTIE | R | 278 | Afname | 0.22014 | 0.48921 | 0.51554 | 0.54328 | 0.57252 | 0.60334
MACHELEN | TS MACHELEN | OS PEUTIE 300 | 911920 SP PEUTIE | R | 278 | Injectie | 0.22014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | OS PEUTIE240 | 911920 SP PEUTIE | R | 278 | Afname | 0.21853 | 0.48561 | 0.51175 | 0.53929 | 0.56831 | 0.5989
MACHELEN | TS MACHELEN | OS PEUTIE240 | 911920 SP PEUTIE | R | 278 | Injectie | 0.21853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 1 | 1000 SP PARK 11KV | G | 667 | Afname | 0.093825 | 0.2085 | 0.21487 | 0.22143 | 0.22819 | 0.23516
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 1 | 1000 SP PARK 11KV | G | 667 | Injectie | 0.093825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 2 | 1000 SP PARK 11KV | G | 667 | Afname | 0.10395 | 0.231 | 0.23805 | 0.24532 | 0.25281 | 0.26053
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 2 | 1000 SP PARK 11KV | G | 667 | Injectie | 0.10395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 3 | 1000 SP PARK 11KV | G | 667 | Afname | 0.097875 | 0.2175 | 0.22414 | 0.23098 | 0.23804 | 0.24531
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 3 | 1000 SP PARK 11KV | G | 667 | Injectie | 0.097875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDELAAN | 18 VILVOORDEL.RV.114 | R | 347 | Afname | 0.092025 | 0.2045 | 0.21721 | 0.23072 | 0.24506 | 0.26029
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDELAAN | 18 VILVOORDEL.RV.114 | R | 347 | Injectie | 0.092025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 1 | 337 SP WATERSITE | G | 667 | Afname | 0.13905 | 0.309 | 0.31889 | 0.32909 | 0.33962 | 0.35048
MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 1 | 337 SP WATERSITE | G | 667 | Injectie | 0.13905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 2 | 337 SP WATERSITE | G | 667 | Afname | 0.1539 | 0.342 | 0.35294 | 0.36423 | 0.37589 | 0.38791
MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 2 | 337 SP WATERSITE | G | 667 | Injectie | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 3 | 337 SP WATERSITE | G | 667 | Afname | 0.15525 | 0.345 | 0.35604 | 0.36743 | 0.37918 | 0.39132
MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 3 | 337 SP WATERSITE | G | 667 | Injectie | 0.15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | ASTRID | 96 ROMEINSESTW COLRUYT | G | 208 | Afname | 0.13392 | 0.2976 | 0.30681 | 0.3163 | 0.32609 | 0.33618
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | ASTRID | 96 ROMEINSESTW COLRUYT | G | 208 | Injectie | 0.13392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | DE RIDDER | 88 SP DE RIDDER | R | 667 | Afname | 0.12825 | 0.285 | 0.30036 | 0.31654 | 0.3336 | 0.35157
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | DE RIDDER | 88 SP DE RIDDER | R | 667 | Injectie | 0.12825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | NIEUWE 127 | 420 NIEUWE 127 | R | 208 | Afname | 0.33696 | 0.7488 | 0.79373 | 0.84135 | 0.89183 | 0.94534
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | NIEUWE 127 | 420 NIEUWE 127 | R | 208 | Injectie | 0.33696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VAN DEN WINKEL | 10542 ECOLE REINE ASTRID | G | 208 | Afname | 0.19872 | 0.4416 | 0.46267 | 0.48475 | 0.50789 | 0.53213
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VAN DEN WINKEL | 10542 ECOLE REINE ASTRID | G | 208 | Injectie | 0.19872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VERREGAT | 26 VANDER VEKEN RO 185 | R | 208 | Afname | 0.10368 | 0.2304 | 0.24535 | 0.26126 | 0.27821 | 0.29626
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VERREGAT | 26 VANDER VEKEN RO 185 | R | 208 | Injectie | 0.10368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | COMPAIR | 611 HOTEL ETAP | I | 347 | Afname | 0.14517 | 0.3226 | 0.32709 | 0.33164 | 0.33625 | 0.34093
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | COMPAIR | 611 HOTEL ETAP | I | 347 | Injectie | 0.14517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KAZERNES | 3316 SP SSW KAZERNES | G | 667 | Afname | 0.0405 | 0.09 | 0.094742 | 0.099734 | 0.10499 | 0.11052
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KAZERNES | 3316 SP SSW KAZERNES | G | 667 | Injectie | 0.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 1 | 537 SP KENNEDY | G | 347 | Afname | 0.22162 | 0.4925 | 0.50941 | 0.52689 | 0.54498 | 0.56369
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 1 | 537 SP KENNEDY | G | 347 | Injectie | 0.22162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 2 | 537 SP KENNEDY | G | 347 | Afname | 0.20866 | 0.4637 | 0.47962 | 0.49608 | 0.51311 | 0.53073
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 2 | 537 SP KENNEDY | G | 347 | Injectie | 0.20866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 3 | 537 SP KENNEDY | G | 347 | Afname | 0.2268 | 0.504 | 0.5213 | 0.5392 | 0.55771 | 0.57685
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 3 | 537 SP KENNEDY | G | 347 | Injectie | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 4 | 537 SP KENNEDY | G | 667 | Afname | 0.21127 | 0.4695 | 0.48562 | 0.50229 | 0.51953 | 0.53737
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 4 | 537 SP KENNEDY | G | 667 | Injectie | 0.21127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KOSTER | 577 SOFITEL | I | 306 | Afname | 0.11781 | 0.2618 | 0.2656 | 0.26945 | 0.27335 | 0.27732
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KOSTER | 577 SOFITEL | I | 306 | Injectie | 0.11781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | VERDUN |  | I | 278 | Afname | 0.16187 | 0.35971 | 0.36727 | 0.37498 | 0.38285 | 0.39089
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | VERDUN |  | I | 278 | Injectie | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | 3 FONTAINES | 11001 DEMETS-ANPI | R | 208 | Afname | 0.17496 | 0.3888 | 0.41381 | 0.44043 | 0.46877 | 0.49893
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | 3 FONTAINES | 11001 DEMETS-ANPI | R | 208 | Injectie | 0.17496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | M B 3 | 353 ALCOVIL 1 | G | 208 | Afname | 0.12528 | 0.2784 | 0.2862 | 0.29421 | 0.30245 | 0.31092
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | M B 3 | 353 ALCOVIL 1 | G | 208 | Injectie | 0.12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | SDRB 2 | 423 INDRINGINGSWEG 2 DPD | I | 347 | Afname | 0.04149 | 0.0922 | 0.092938 | 0.093681 | 0.094431 | 0.095186
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | SDRB 2 | 423 INDRINGINGSWEG 2 DPD | I | 347 | Injectie | 0.04149 | 0.0058 | 0.005974 | 0.0061532 | 0.0063378 | 0.006528
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | TENIERS | 362 BENELUXLAAN LV9 | R | 208 | Afname | 0.32616 | 0.7248 | 0.76829 | 0.81439 | 0.86325 | 0.91504
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | TENIERS | 362 BENELUXLAAN LV9 | R | 208 | Injectie | 0.32616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | VTM | 162 V.T.M. | I | 347 | Afname | 0.10629 | 0.2362 | 0.23809 | 0.23999 | 0.24191 | 0.24385
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | VTM | 162 V.T.M. | I | 347 | Injectie | 0.10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | BOECHOUT | 94 ZIJP AEDIFICA | G | 250 | Afname | 0.0522 | 0.116 | 0.1207 | 0.12559 | 0.13067 | 0.13596
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | BOECHOUT | 94 ZIJP AEDIFICA | G | 250 | Injectie | 0.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | CATERPILLAR | 171 HELLEBEEKSTR AWV | G | 208 | Afname | 0.19656 | 0.4368 | 0.45558 | 0.47517 | 0.4956 | 0.51692
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | CATERPILLAR | 171 HELLEBEEKSTR AWV | G | 208 | Injectie | 0.19656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | DOUWE EGBERTS | 120 DOUWE EGBERTS | I | 306 | Afname | 0.019125 | 0.0425 | 0.04284 | 0.043183 | 0.043528 | 0.043876
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | DOUWE EGBERTS | 120 DOUWE EGBERTS | I | 306 | Injectie | 0.019125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | HANEVELD | 56 ST.-ALEXIUS KLINIEK | R | 208 | Afname | 0.17712 | 0.3936 | 0.41782 | 0.44353 | 0.47082 | 0.49978
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | HANEVELD | 56 ST.-ALEXIUS KLINIEK | R | 208 | Injectie | 0.17712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | KAPELLELAAN | 10 KAPELLELN | G | 438 | Afname | 0.20673 | 0.4594 | 0.48215 | 0.50603 | 0.5311 | 0.5574
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | KAPELLELAAN | 10 KAPELLELN | G | 438 | Injectie | 0.20673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | LINDEN | 477 SP DE VLEMINCK | G | 250 | Afname | 0.153 | 0.34 | 0.35551 | 0.37174 | 0.3887 | 0.40644
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | LINDEN | 477 SP DE VLEMINCK | G | 250 | Injectie | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | MAALBEEK | 16 MAALBEEK RV 40 | R | 208 | Afname | 0.15984 | 0.3552 | 0.37935 | 0.40515 | 0.4327 | 0.46212
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | MAALBEEK | 16 MAALBEEK RV 40 | R | 208 | Injectie | 0.15984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | OSSEGEM | 32 OSSEGEM 12 | R | 667 | Afname | 0.099225 | 0.2205 | 0.23363 | 0.24754 | 0.26229 | 0.27791
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | OSSEGEM | 32 OSSEGEM 12 | R | 667 | Injectie | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | POTAERDE | 2 GRIMBERGEN VP LOK. | R | 208 | Afname | 0.07776 | 0.1728 | 0.18261 | 0.19297 | 0.20392 | 0.21549
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | POTAERDE | 2 GRIMBERGEN VP LOK. | R | 208 | Injectie | 0.07776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SINT-AMANDS | 441 ST. AMANDSPLEIN 15 | R | 278 | Afname | 0.2754 | 0.612 | 0.65005 | 0.69046 | 0.73338 | 0.77897
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SINT-AMANDS | 441 ST. AMANDSPLEIN 15 | R | 278 | Injectie | 0.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SINT-ANNA | 49 ACHTBUNDER LV 42 | G | 333 | Afname | 0.2484 | 0.552 | 0.58116 | 0.61186 | 0.64419 | 0.67822
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SINT-ANNA | 49 ACHTBUNDER LV 42 | G | 333 | Injectie | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 1 | 1 SP STATIE GRIMBERGEN | R | 347 | Afname | 0.14256 | 0.3168 | 0.33538 | 0.35506 | 0.37589 | 0.39794
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 1 | 1 SP STATIE GRIMBERGEN | R | 347 | Injectie | 0.14256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 2 | 1 SP STATIE GRIMBERGEN | R | 347 | Afname | 0.13739 | 0.3053 | 0.32321 | 0.34217 | 0.36224 | 0.38349
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 2 | 1 SP STATIE GRIMBERGEN | R | 347 | Injectie | 0.13739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 3 | 1 SP STATIE GRIMBERGEN | R | 347 | Afname | 0.12829 | 0.2851 | 0.30182 | 0.31953 | 0.33827 | 0.35812
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 3 | 1 SP STATIE GRIMBERGEN | R | 347 | Injectie | 0.12829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | VLIEGVELD | 114 SP VLIEGVELD | R | 347 | Afname | 0.19958 | 0.4435 | 0.47176 | 0.50181 | 0.53379 | 0.5678
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | VLIEGVELD | 114 SP VLIEGVELD | R | 347 | Injectie | 0.19958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | WOLVERTEM 1 | 548 SP WOLVERTEM | R | 333 | Afname | 0.15795 | 0.351 | 0.37103 | 0.3922 | 0.41457 | 0.43823
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | WOLVERTEM 1 | 548 SP WOLVERTEM | R | 333 | Injectie | 0.15795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | WOLVERTEM 2 | 548 SP WOLVERTEM | R | 333 | Afname | 0.14445 | 0.321 | 0.33932 | 0.35868 | 0.37914 | 0.40077
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | WOLVERTEM 2 | 548 SP WOLVERTEM | R | 333 | Injectie | 0.14445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | ZIJP | 483 ROTTERIK RV11 | R | 208 | Afname | 0.21816 | 0.4848 | 0.51777 | 0.55297 | 0.59058 | 0.63074
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | ZIJP | 483 ROTTERIK RV11 | R | 208 | Injectie | 0.21816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Feederpieken SP
Gemeente SP | Naam TS | Naam SP | Feedernaam SP | Code | Inom(A) | Afname / Injectie | coefficient 2021 gem | coefficient 2021 piek | coefficient 2022 | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | Project
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | DORPSTRAAT | R | 139 | Afname | 0.0972 | 0.216 | 0.22826 | 0.24121 | 0.2549 | 0.26937
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | ITTERBEEK | R | 139 | Afname | 0.15552 | 0.3456 | 0.3647 | 0.38486 | 0.40613 | 0.42858
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | KERKSTRAAAT | R | 139 | Afname | 0.11016 | 0.2448 | 0.26002 | 0.27618 | 0.29335 | 0.31159
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | M.O.W. | G | 278 | Afname | 0.06156 | 0.1368 | 0.1416 | 0.14657 | 0.15171 | 0.15703
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | NINOOFSESTEENWEG | G | 139 | Afname | 0.14904 | 0.3312 | 0.3482 | 0.36608 | 0.38487 | 0.40462
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | SPANJEBERG | R | 118 | Afname | 0.1944 | 0.432 | 0.46073 | 0.49137 | 0.52404 | 0.55889
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | SPORTLAAN | G | 139 | Afname | 0.12636 | 0.2808 | 0.29521 | 0.31037 | 0.3263 | 0.34305
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | ST ALENALAAN | G | 139 | Afname | 0.13284 | 0.2952 | 0.30907 | 0.3236 | 0.33881 | 0.35473
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | VERGELS | R | 118 | Afname | 0.1372 | 0.3049 | 0.32319 | 0.34259 | 0.36314 | 0.38493
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | VERHEYDENSTRAAT | G | 139 | Afname | 0.18144 | 0.4032 | 0.42255 | 0.44284 | 0.46409 | 0.48637
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | BOSSTRAAT | G | 500 | Afname | 0.0576 | 0.128 | 0.1318 | 0.13571 | 0.13973 | 0.14388
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | BRUSSELSTRAAT | G | 181 | Afname | 0.08226 | 0.1828 | 0.19218 | 0.20205 | 0.21242 | 0.22333
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | DANSAERTLAAN | G | 118 | Afname | 0.057195 | 0.1271 | 0.13638 | 0.14633 | 0.15702 | 0.16848
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | GOSSETLAAN | I | 347 | Afname | 0.10107 | 0.2246 | 0.22905 | 0.23359 | 0.23822 | 0.24294
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | HAZELAAR | I | 118 | Afname | 0.10674 | 0.2372 | 0.24372 | 0.25043 | 0.25731 | 0.26439
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | INDUSTRIA | I | 347 | Afname | 0.20997 | 0.4666 | 0.4764 | 0.4864 | 0.49662 | 0.50705
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | JOZEF MERTENS | G | 118 | Afname | 0.17154 | 0.3812 | 0.40002 | 0.41976 | 0.44048 | 0.46223
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | KASTEELLAAN | G | 125 | Afname | 0.216 | 0.48 | 0.50464 | 0.53054 | 0.55778 | 0.58641
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | OTIS | I | 118 | Afname | 0.07623 | 0.1694 | 0.17259 | 0.17584 | 0.17915 | 0.18253
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | STATIONSTRAAT | I | 347 | Afname | 0.033705 | 0.0749 | 0.07604 | 0.077198 | 0.078373 | 0.079566
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | DANSAERTLAAN | G | 118 | Afname | 0.12577 | 0.2795 | 0.29385 | 0.30893 | 0.32479 | 0.34146
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | HOOIBEMPT | G | 125 | Afname | 0.0792 | 0.176 | 0.18885 | 0.20263 | 0.21743 | 0.2333
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | LINDENBERG | R | 118 | Afname | 0.11817 | 0.2626 | 0.27933 | 0.29713 | 0.31606 | 0.3362
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | NIEUWENBOS | G | 500 | Afname | 0.0585 | 0.13 | 0.13949 | 0.14967 | 0.1606 | 0.17232
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | RENBAAN | R | 118 | Afname | 0.14486 | 0.3219 | 0.34191 | 0.36317 | 0.38574 | 0.40972
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | SINT-ULRIKS-KAPELLE | G | 181 | Afname | 0.034875 | 0.0775 | 0.080135 | 0.08286 | 0.085677 | 0.08859
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | STATIONSSTRAAT | G | 278 | Afname | 0.048561 | 0.10791 | 0.11579 | 0.12424 | 0.13331 | 0.14305
ZAVENTEM | TS DUNANT | SP SSW KAZERNES | LANGE WAGENSTRAAT | G | 333 | Afname | 0.04455 | 0.099 | 0.10623 | 0.11398 | 0.1223 | 0.13123
ZAVENTEM | TS DUNANT | SP SSW KAZERNES | SPORTCENTRUM | R | 139 | Afname | 0.15876 | 0.3528 | 0.37397 | 0.39641 | 0.42019 | 0.4454
ZAVENTEM | TS DUNANT | SP SSW KAZERNES | VOORDE | R | 181 | Afname | 0.22181 | 0.4929 | 0.52408 | 0.55722 | 0.59247 | 0.62994
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | HOUTEM | G | 208 | Afname | 0.20736 | 0.4608 | 0.48445 | 0.50932 | 0.53547 | 0.56296
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVENSESTEENWEG | I | 347 | Afname | 0.1296 | 0.288 | 0.29446 | 0.30107 | 0.30783 | 0.31474
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEVIS | G | 208 | Afname | 0.16416 | 0.3648 | 0.37562 | 0.38677 | 0.39824 | 0.41005
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | MILITAIREN | G | 347 | Afname | 0.11146 | 0.2477 | 0.25934 | 0.27153 | 0.28429 | 0.29765
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | MIMA | G | 347 | Afname | 0.06093 | 0.1354 | 0.13978 | 0.14431 | 0.14898 | 0.1538
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | WOLUWE | I | 208 | Afname | 0.07344 | 0.1632 | 0.16602 | 0.16889 | 0.17181 | 0.17478
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | ZAVEL | G | 347 | Afname | 0.13221 | 0.2938 | 0.30809 | 0.32307 | 0.33878 | 0.35525
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | AARSCHOTSESTRAAT | R | 347 | Afname | 0.05445 | 0.121 | 0.12852 | 0.13651 | 0.145 | 0.15401
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | LUCHTHAVENLAAN | I | 347 | Afname | 0.02979 | 0.0662 | 0.067805 | 0.06945 | 0.071134 | 0.072859
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MAKRO | G | 347 | Afname | 0.10368 | 0.2304 | 0.23724 | 0.24427 | 0.25152 | 0.25898
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 1 | I | 347 | Afname | 0.08685 | 0.193 | 0.19768 | 0.20247 | 0.20738 | 0.21241
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 2 | I | 347 | Afname | 0.28125 | 0.625 | 0.64128 | 0.65799 | 0.67514 | 0.69273
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 3 | I | 208 | Afname | 0.18576 | 0.4128 | 0.42281 | 0.43306 | 0.44357 | 0.45432
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | PARK 123 | G | 208 | Afname | 0.05616 | 0.1248 | 0.1285 | 0.13231 | 0.13624 | 0.14028
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | QUICK SCHAARBEEKLEI | R | 208 | Afname | 0.0432 | 0.096 | 0.10145 | 0.10721 | 0.11329 | 0.11972
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PEUTIE | ELECTRO 80 | G | 110 | Afname | 0.16817 | 0.3737 | 0.39351 | 0.41436 | 0.43632 | 0.45945
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PEUTIE | KREKELENHOEKSTRAAT | G | 192 | Afname | 0.35217 | 0.7826 | 0.82224 | 0.8639 | 0.90766 | 0.95364
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PEUTIE | RESERVE 3 | I | 333 | Afname | 0.0324 | 0.072 | 0.072576 | 0.073157 | 0.073742 | 0.074332
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PEUTIE | RIJKSWEG | R | 333 | Afname | 0.10125 | 0.225 | 0.23947 | 0.25488 | 0.27128 | 0.28873
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | CARGOVIL 1 | I | 347 | Afname | 0.085545 | 0.1901 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19785 | 0.20051
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | CARGOVIL 2 | I | 208 | Afname | 0.20736 | 0.4608 | 0.46948 | 0.47832 | 0.48733 | 0.49651 | veel industriële PV; wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | MOLEN | I | 306 | Afname | 0.078075 | 0.1735 | 0.17714 | 0.18086 | 0.18466 | 0.18854
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | NOWE | G | 208 | Afname | 0.3132 | 0.696 | 0.71762 | 0.73991 | 0.7629 | 0.7866
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | POMPSTATION | G | 208 | Afname | 0.08208 | 0.1824 | 0.18894 | 0.19572 | 0.20273 | 0.21
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | RIDDERSTRAAT | G | 208 | Afname | 0.24624 | 0.5472 | 0.57404 | 0.6022 | 0.63174 | 0.66273
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | SPIEGEL | G | 306 | Afname | 0.13991 | 0.3109 | 0.31961 | 0.32855 | 0.33775 | 0.34721
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | STADHUIS | G | 208 | Afname | 0.108 | 0.24 | 0.25043 | 0.26131 | 0.27267 | 0.28452
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | STATIONSLEI | G | 208 | Afname | 0.14472 | 0.3216 | 0.33695 | 0.35303 | 0.36987 | 0.38753
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | STEENKAAI | G | 500 | Afname | 0.0135 | 0.03 | 0.03102 | 0.032075 | 0.033165 | 0.034293
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | WESTVAARTDIJK | I | 347 | Afname | 0.09981 | 0.2218 | 0.22502 | 0.22828 | 0.23159 | 0.23495
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | DVT | I | 236 | Afname | 0.049545 | 0.1101 | 0.1117 | 0.11332 | 0.11496 | 0.11663
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | LAR ZUID A | I | 500 | Afname | 0.054 | 0.12 | 0.12096 | 0.12193 | 0.1229 | 0.12389
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | MOW AFRIT LAR | R | 292 | Afname | 0.038565 | 0.0857 | 0.090842 | 0.096293 | 0.10207 | 0.10819
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | PROVINCIEBAAN | R | 167 | Afname | 0.1431 | 0.318 | 0.33644 | 0.35596 | 0.3766 | 0.39845
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | TRILOYWEG | R | 167 | Afname | 0.0648 | 0.144 | 0.15347 | 0.16357 | 0.17433 | 0.18579
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | VANDENBOGAERDE | I | 236 | Afname | 0.2268 | 0.504 | 0.51739 | 0.53114 | 0.54525 | 0.55974
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | VERVAECKE | G | 306 | Afname | 0.04122 | 0.0916 | 0.094979 | 0.098483 | 0.10212 | 0.10588
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | CAMERLYNCK | I | 306 | Afname | 0.13109 | 0.2913 | 0.29742 | 0.30366 | 0.31004 | 0.31655
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | FATTUS DUBRULLE | R | 299 | Afname | 0.084375 | 0.1875 | 0.19875 | 0.21068 | 0.22332 | 0.23671
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | KOOI CENTER | R | 306 | Afname | 0.19733 | 0.4385 | 0.46832 | 0.50016 | 0.53417 | 0.5705
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | NIEUW BAREEL | R | 278 | Afname | 0.07614 | 0.1692 | 0.18045 | 0.19245 | 0.20525 | 0.2189
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | PATRIMOVAN | I | 139 | Afname | 0.01296 | 0.0288 | 0.02903 | 0.029263 | 0.029497 | 0.029733
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | SUPER VF | I | 306 | Afname | 0.17672 | 0.3927 | 0.40222 | 0.41198 | 0.42197 | 0.4322
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | AU CROQUANT | G | 208 | Afname | 0.14904 | 0.3312 | 0.3471 | 0.36376 | 0.38122 | 0.39952
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | SPORTHAL | R | 146 | Afname | 0.28697 | 0.6377 | 0.6745 | 0.71342 | 0.75459 | 0.79813
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | SUPER GB | R | 208 | Afname | 0.07992 | 0.1776 | 0.18768 | 0.19833 | 0.20958 | 0.22148
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | COMPAIR | G | 347 | Afname | 0.16587 | 0.3686 | 0.37954 | 0.39079 | 0.40239 | 0.41433
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | CULLIGAN | G | 208 | Afname | 0.18576 | 0.4128 | 0.43143 | 0.45091 | 0.47127 | 0.49254
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | KOUTERVELD | I | 347 | Afname | 0.18013 | 0.4003 | 0.40722 | 0.41426 | 0.42142 | 0.4287
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | SLOUGH 1 | G | 347 | Afname | 0.13478 | 0.2995 | 0.30968 | 0.32021 | 0.3311 | 0.34236
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | SLOUGH 2 | I | 347 | Afname | 0.18792 | 0.4176 | 0.42396 | 0.43041 | 0.43696 | 0.44361
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | VAN KEERBERGEN | G | 347 | Afname | 0.21254 | 0.4723 | 0.49184 | 0.51219 | 0.53339 | 0.55546
ZAVENTEM | TS PF HAREN 11KV | SP SSW KAZERNES | ENEBOOMSTRAAT | R | 139 | Afname | 0.19764 | 0.4392 | 0.46311 | 0.48831 | 0.51489 | 0.54291
ZAVENTEM | TS PF HAREN 11KV | SP SSW KAZERNES | IREKS | G | 333 | Afname | 0.01755 | 0.039 | 0.040579 | 0.042223 | 0.043933 | 0.045712
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | TS UCL WOL-ST-LAMBERT | SP RING HUART | 4 ARMEN | G | 104 | Afname | 0.09936 | 0.2208 | 0.23692 | 0.25421 | 0.27277 | 0.29268
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | TS UCL WOL-ST-LAMBERT | SP RING HUART | HEIDEKRUIDDREEF | R | 125 | Afname | 0.2016 | 0.448 | 0.47342 | 0.50029 | 0.52868 | 0.55869
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | TS UCL WOL-ST-LAMBERT | SP RING HUART | UTRECHT | G | 208 | Afname | 0.08856 | 0.1968 | 0.21117 | 0.22658 | 0.24312 | 0.26087
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP DE VLEMINCK | MEISESTRAAT | G | 208 | Afname | 0.0432 | 0.096 | 0.099442 | 0.10301 | 0.1067 | 0.11053
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP DE VLEMINCK | SINGEL | G | 208 | Afname | 0.14256 | 0.3168 | 0.33306 | 0.35016 | 0.36813 | 0.38703
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | N.M.B.S. | G | 181 | Afname | 0.15701 | 0.3489 | 0.36637 | 0.38471 | 0.40396 | 0.42419
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | ROTSART | R | 347 | Afname | 0.15682 | 0.3485 | 0.37 | 0.39283 | 0.41706 | 0.4428
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | VILVOORDSESTEENWEG | R | 208 | Afname | 0.12096 | 0.2688 | 0.28405 | 0.30017 | 0.31721 | 0.33521
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | WOLVERTEMSESTEENWEG | R | 181 | Afname | 0.25421 | 0.5649 | 0.60063 | 0.63862 | 0.67901 | 0.72196
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | BENEDEN | R | 208 | Afname | 0.12528 | 0.2784 | 0.29594 | 0.31458 | 0.3344 | 0.35547
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | HAVELAAR | R | 181 | Afname | 0.12213 | 0.2714 | 0.28869 | 0.30709 | 0.32665 | 0.34746
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | LINTKASTEEL | R | 146 | Afname | 0.11727 | 0.2606 | 0.2772 | 0.29487 | 0.31365 | 0.33364
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | WARANDE | G | 500 | Afname | 0.0099 | 0.022 | 0.023606 | 0.025329 | 0.027178 | 0.029162
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP WOLVERTEM | GODHUIS | R | 333 | Afname | 0.07155 | 0.159 | 0.16913 | 0.17991 | 0.19137 | 0.20356
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP WOLVERTEM | HOOGSTRAAT | G | 208 | Afname | 0.12528 | 0.2784 | 0.28968 | 0.30141 | 0.31361 | 0.32632
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP WOLVERTEM | OPPEM | R | 146 | Afname | 0.1296 | 0.288 | 0.30694 | 0.32713 | 0.34865 | 0.37159
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP WOLVERTEM | ROSSEMHOEK | R | 146 | Afname | 0.24071 | 0.5349 | 0.56622 | 0.59938 | 0.63447 | 0.67163
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | DORPSTRAAT | R | 139 | Injectie | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | ITTERBEEK | R | 139 | Injectie | 0.15552 | 0.0288 | 0.031549 | 0.034561 | 0.03786 | 0.041473
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | KERKSTRAAAT | R | 139 | Injectie | 0.11016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | M.O.W. | G | 278 | Injectie | 0.06156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | NINOOFSESTEENWEG | G | 139 | Injectie | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | SPANJEBERG | R | 118 | Injectie | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | SPORTLAAN | G | 139 | Injectie | 0.12636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | ST ALENALAAN | G | 139 | Injectie | 0.13284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | VERGELS | R | 118 | Injectie | 0.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP DE BRUYCKER | VERHEYDENSTRAAT | G | 139 | Injectie | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | BOSSTRAAT | G | 500 | Injectie | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | BRUSSELSTRAAT | G | 181 | Injectie | 0.08226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | DANSAERTLAAN | G | 118 | Injectie | 0.057195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | GOSSETLAAN | I | 347 | Injectie | 0.10107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | HAZELAAR | I | 118 | Injectie | 0.10674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | INDUSTRIA | I | 347 | Injectie | 0.20997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | JOZEF MERTENS | G | 118 | Injectie | 0.17154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | KASTEELLAAN | G | 125 | Injectie | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | OTIS | I | 118 | Injectie | 0.07623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP GROOT-BIJGAARDEN | STATIONSTRAAT | I | 347 | Injectie | 0.033705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | DANSAERTLAAN | G | 118 | Injectie | 0.12577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | HOOIBEMPT | G | 125 | Injectie | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | LINDENBERG | R | 118 | Injectie | 0.11817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | NIEUWENBOS | G | 500 | Injectie | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | RENBAAN | R | 118 | Injectie | 0.14486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | SINT-ULRIKS-KAPELLE | G | 181 | Injectie | 0.034875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DILBEEK | TS BERCHEM | SP SAVIO | STATIONSSTRAAT | G | 278 | Injectie | 0.048561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAVENTEM | TS DUNANT | SP SSW KAZERNES | LANGE WAGENSTRAAT | G | 333 | Injectie | 0.04455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAVENTEM | TS DUNANT | SP SSW KAZERNES | SPORTCENTRUM | R | 139 | Injectie | 0.15876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAVENTEM | TS DUNANT | SP SSW KAZERNES | VOORDE | R | 181 | Injectie | 0.22181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | HOUTEM | G | 208 | Injectie | 0.20736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVENSESTEENWEG | I | 347 | Injectie | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEVIS | G | 208 | Injectie | 0.16416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | MILITAIREN | G | 347 | Injectie | 0.11146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | MIMA | G | 347 | Injectie | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | WOLUWE | I | 208 | Injectie | 0.07344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP LEUVEN | ZAVEL | G | 347 | Injectie | 0.13221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | AARSCHOTSESTRAAT | R | 347 | Injectie | 0.05445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | LUCHTHAVENLAAN | I | 347 | Injectie | 0.02979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MAKRO | G | 347 | Injectie | 0.10368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 1 | I | 347 | Injectie | 0.08685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 2 | I | 347 | Injectie | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 3 | I | 208 | Injectie | 0.18576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | PARK 123 | G | 208 | Injectie | 0.05616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | QUICK SCHAARBEEKLEI | R | 208 | Injectie | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PEUTIE | ELECTRO 80 | G | 110 | Injectie | 0.16817 | 0.1185 | 0.12944 | 0.14139 | 0.15444 | 0.16869
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PEUTIE | KREKELENHOEKSTRAAT | G | 192 | Injectie | 0.35217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PEUTIE | RESERVE 3 | I | 333 | Injectie | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PEUTIE | RIJKSWEG | R | 333 | Injectie | 0.10125 | 0.045 | 0.04986 | 0.055245 | 0.061211 | 0.067822
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | CARGOVIL 1 | I | 347 | Injectie | 0.085545 | 0.1786 | 0.1853 | 0.19225 | 0.19946 | 0.20693
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | CARGOVIL 2 | I | 208 | Injectie | 0.20736 | 1.0368 | 1.0835 | 1.1322 | 1.1832 | 1.2364 | veel industriële PV; wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | MOLEN | I | 306 | Injectie | 0.078075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | NOWE | G | 208 | Injectie | 0.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | POMPSTATION | G | 208 | Injectie | 0.08208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | RIDDERSTRAAT | G | 208 | Injectie | 0.24624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | SPIEGEL | G | 306 | Injectie | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | STADHUIS | G | 208 | Injectie | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | STATIONSLEI | G | 208 | Injectie | 0.14472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | STEENKAAI | G | 500 | Injectie | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | WESTVAARTDIJK | I | 347 | Injectie | 0.09981 | 0.1094 | 0.11367 | 0.1181 | 0.12271 | 0.12749
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | DVT | I | 236 | Injectie | 0.049545 | 0.3515 | 0.36521 | 0.37945 | 0.39425 | 0.40963
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | LAR ZUID A | I | 500 | Injectie | 0.054 | 0.286 | 0.29458 | 0.30342 | 0.31252 | 0.3219
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | MOW AFRIT LAR | R | 292 | Injectie | 0.038565 | 0.0034 | 0.0037468 | 0.004129 | 0.0045501 | 0.0050142
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | PROVINCIEBAAN | R | 167 | Injectie | 0.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | TRILOYWEG | R | 167 | Injectie | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | VANDENBOGAERDE | I | 236 | Injectie | 0.2268 | 0.1482 | 0.15646 | 0.16517 | 0.17438 | 0.18409
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | VERVAECKE | G | 306 | Injectie | 0.04122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | CAMERLYNCK | I | 306 | Injectie | 0.13109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | FATTUS DUBRULLE | R | 299 | Injectie | 0.084375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | KOOI CENTER | R | 306 | Injectie | 0.19733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | NIEUW BAREEL | R | 278 | Injectie | 0.07614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | PATRIMOVAN | I | 139 | Injectie | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | SUPER VF | I | 306 | Injectie | 0.17672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | AU CROQUANT | G | 208 | Injectie | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | SPORTHAL | R | 146 | Injectie | 0.28697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | SUPER GB | R | 208 | Injectie | 0.07992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | COMPAIR | G | 347 | Injectie | 0.16587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | CULLIGAN | G | 208 | Injectie | 0.18576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | KOUTERVELD | I | 347 | Injectie | 0.18013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | SLOUGH 1 | G | 347 | Injectie | 0.13478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | SLOUGH 2 | I | 347 | Injectie | 0.18792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | VAN KEERBERGEN | G | 347 | Injectie | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAVENTEM | TS PF HAREN 11KV | SP SSW KAZERNES | ENEBOOMSTRAAT | R | 139 | Injectie | 0.19764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAVENTEM | TS PF HAREN 11KV | SP SSW KAZERNES | IREKS | G | 333 | Injectie | 0.01755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | TS UCL WOL-ST-LAMBERT | SP RING HUART | 4 ARMEN | G | 104 | Injectie | 0.09936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | TS UCL WOL-ST-LAMBERT | SP RING HUART | HEIDEKRUIDDREEF | R | 125 | Injectie | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | TS UCL WOL-ST-LAMBERT | SP RING HUART | UTRECHT | G | 208 | Injectie | 0.08856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP DE VLEMINCK | MEISESTRAAT | G | 208 | Injectie | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP DE VLEMINCK | SINGEL | G | 208 | Injectie | 0.14256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | N.M.B.S. | G | 181 | Injectie | 0.15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | ROTSART | R | 347 | Injectie | 0.15682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | VILVOORDSESTEENWEG | R | 208 | Injectie | 0.12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | WOLVERTEMSESTEENWEG | R | 181 | Injectie | 0.25421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | BENEDEN | R | 208 | Injectie | 0.12528 | 0.0864 | 0.095572 | 0.10572 | 0.11694 | 0.12935
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | HAVELAAR | R | 181 | Injectie | 0.12213 | 0.0665 | 0.073625 | 0.081513 | 0.090247 | 0.099916
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | LINTKASTEEL | R | 146 | Injectie | 0.11727 | 0.0274 | 0.030336 | 0.033586 | 0.037184 | 0.041169
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | WARANDE | G | 500 | Injectie | 0.0099 | 0.014 | 0.01568 | 0.017562 | 0.019669 | 0.022029
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP WOLVERTEM | GODHUIS | R | 333 | Injectie | 0.07155 | 0.009 | 0.0099643 | 0.011032 | 0.012214 | 0.013523
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP WOLVERTEM | HOOGSTRAAT | G | 208 | Injectie | 0.12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP WOLVERTEM | OPPEM | R | 146 | Injectie | 0.1296 | 0.0823 | 0.091353 | 0.1014 | 0.11256 | 0.12494
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP WOLVERTEM | ROSSEMHOEK | R | 146 | Injectie | 0.24071 | 0.1783 | 0.19613 | 0.21574 | 0.23732 | 0.26105

## Pieken TS
Gemeente TS | Naam TS | Snom [MW] | Afname / Injectie | coefficient 2021 gem | coefficient 2021 piek | coefficient 2022 | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2032 | Project
MACHELEN | TS MACHELEN | 85.4 | Afname | 0.18759 | 0.35515 | 0.36532 | 0.37549 | 0.38566 | 0.39583 | 0.46702
MACHELEN | TS MACHELEN | 85.4 | Injectie | 0.18759 | 0.0056636 | 0.010629 | 0.015594 | 0.020559 | 0.025524 | 0.06028
BRUSSEL | TS PF BUDA | 31.5 | Afname | 0.27683 | 0.37746 | 0.37999 | 0.38253 | 0.38506 | 0.3876 | 0.40534
BRUSSEL | TS PF BUDA | 31.5 | Injectie | 0.27683 | 0 | 0.021664 | 0.043329 | 0.064993 | 0.086658 | 0.23831
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | 25.5 | Afname | 0.2298 | 0.42471 | 0.42557 | 0.42643 | 0.4273 | 0.42816 | 0.4342
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | 25.5 | Injectie | 0.2298 | 0 | 0.013155 | 0.026311 | 0.039466 | 0.052621 | 0.14471
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | 58.3 | Afname | 0.19468 | 0.30257 | 0.3046 | 0.30664 | 0.30867 | 0.3107 | 0.32492
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | 58.3 | Injectie | 0.19468 | 0 | 0.0012846 | 0.0025691 | 0.0038537 | 0.0051382 | 0.01413
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | 9.4 | Afname | 0.40319 | 0.72766 | 0.73255 | 0.73743 | 0.74232 | 0.7472 | 0.7814
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | 9.4 | Injectie | 0.40319 | 0 | 0.024926 | 0.049852 | 0.074778 | 0.099704 | 0.27418
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | 100 | Afname | 0.1887 | 0.3812 | 0.43365 | 0.48611 | 0.53856 | 0.59102 | 0.9582
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | 100 | Injectie | 0.1887 | 0 | 0.034729 | 0.069457 | 0.10419 | 0.13891 | 0.38201

## Pieken SP
Gemeente SP | Naam SP | Inom (A) | Afname / Injectie | coefficient 2021 gem | coefficient 2021 piek | coefficient 2022 | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2032 | Project
WEMMEL | SP DE RIDDER | 667 | Afname | 0.171 | 0.285 | 0.3078 | 0.33242 | 0.35902 | 0.38774 | 0.66452
WEMMEL | SP DE RIDDER | 667 | Injectie | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | SP DE VLEMINCK | 250 | Afname | 0.204 | 0.34 | 0.3672 | 0.39658 | 0.4283 | 0.46257 | 0.79276
GRIMBERGEN | SP DE VLEMINCK | 250 | Injectie | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | SP PEUTIE | 556 | Afname | 0.29245 | 0.48741 | 0.5264 | 0.56852 | 0.614 | 0.66312 | 1.1365
VILVOORDE | SP PEUTIE | 556 | Injectie | 0.29245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | SP STATIE GRIMBERGEN | 1041 | Afname | 0.18144 | 0.3024 | 0.32659 | 0.35272 | 0.38094 | 0.41141 | 0.70509
GRIMBERGEN | SP STATIE GRIMBERGEN | 1041 | Injectie | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | SP VLIEGVELD | 347 | Afname | 0.2661 | 0.4435 | 0.47898 | 0.5173 | 0.55868 | 0.60338 | 1.0341
GRIMBERGEN | SP VLIEGVELD | 347 | Injectie | 0.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | SP WATERSITE | 2001 | Afname | 0.1992 | 0.332 | 0.35856 | 0.38724 | 0.41822 | 0.45168 | 0.7741
VILVOORDE | SP WATERSITE | 2001 | Injectie | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEISE | SP WOLVERTEM | 666 | Afname | 0.2016 | 0.336 | 0.36288 | 0.39191 | 0.42326 | 0.45712 | 0.78343
MEISE | SP WOLVERTEM | 666 | Injectie | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht aanvragen > 1MW afname - periode 1/4/2021 - 31/3/2022
(Commercieel relevante informatie wordt niet ter beschikking gesteld voor publieke consultatie)
DNB | Codetekst | Status | Toename Afname Vermogen in kva | Meldingsdatum | Nieuw/verzwaring
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1500 | 2021-07-29 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1000 | 2021-07-23 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 3400 | 2021-12-16 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 2500 | 2021-12-22 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Tijdelijke Aansl. Plaatsen | in offerte | 3000 | 2022-02-11 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Tijdelijke Aansl. Plaatsen | in offerte | 3000 | 2022-02-11 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Verzwaren | studie | 1470 | 2022-02-11 | Verzwaring
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen | studie | 15000 | 2022-02-11 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Verzwaren | studie | 9000 | 2022-02-11 | Verzwaring

## overzicht >400KVA injectie
Overzicht aanvragen > 400KVA injectie - periode 1/4/2021 - 31/3/2022
(Commercieel relevante informatie wordt niet ter beschikking gesteld voor publieke consultatie)
DNB | Codetekst | Status | Toename Injectie Vermogen in kva | Meldingsdatum | Nieuw/verzwaring | Type productie
geen dossiers

## niet-aansluitbare projecten
Niet aansluitbare projecten - periode 1/4/2021 - 31/3/2022
Sibelgas - geen dossiers

## verwezenlijkte ruggengraat 2021
Gemeente | Hoofdproject | Hoofdproject Omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproject Omschrijving | Uitgevoerd
VILVOORDE | RE.000440 | TR42204 - TS VILVP - Overdracht cabine | Ruggengraat | SP | RE.000440/006 | TS Park-verlaten deel TS-Telecom-CAB-etc | 2021
VILVOORDE | RE.000440 | TR42204 - TS VILVP - Overdracht cabine | Ruggengraat | Telecom | RE.000440/006 | TS Park-verlaten deel TS-Telecom-CAB-etc | 2021
ZAVENTEM | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/024 | 2021 TS Machelen CAB Lokaal bord | 2021
ZAVENTEM | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/052 | 2021 TS Grimbergen CAB lokaal bord | 2021
BRUSSEL | RE.001098 | Nieuwe SP Hermes - Diegem - Hermeslaan | Ruggengraat | Kabel | RE.001098/002 | Grond - SP Hermes | 2021
GRIMBERGEN | RE.002329 | SP Klepper tvv SP Wolvertem | Ruggengraat | SP | RE.002329/002 | Gebouw - SP Klepper tvv SP Wolvertem | 2021
GRIMBERGEN | RE.002329 | SP Klepper tvv SP Wolvertem | Ruggengraat | Kabel | RE.002329/003 | Feeders overkoppelen - 5020m | 2021
GRIMBERGEN | RE.002329 | SP Klepper tvv SP Wolvertem | Ruggengraat | SP | RE.002329/004 | Uitrusting SP Klepper - 3 diff en 9 Imax | 2021
GRIMBERGEN | RE.002329 | SP Klepper tvv SP Wolvertem | Ruggengraat | Telecom | RE.002329/004 | Uitrusting SP Klepper - 3 diff en 9 Imax | 2021
GRIMBERGEN | RE.002329 | SP Klepper tvv SP Wolvertem | Ruggengraat | TS | RE.002329/005 | TS Grimbergen - diff bev cel 8-16-24 | 2021
GRIMBERGEN | RE.002329 | SP Klepper tvv SP Wolvertem | Ruggengraat | Telecom | RE.002329/009 | SP Klepper - blazen telecom | 2021

## geplande ruggengraat 2022-2032
Gemeente | Hoofdproject | Hoofdproject Omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproject Omschrijving | Planningsjaar | Reden wijziging planningsjaar | Onderzochte alternatieven, motivatie niet weerhouden
MACHELEN | RE.001001 | SP Kennedy - Sanering | Ruggengraat | SP | RE.001001/001 | Uitrusting | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MACHELEN | RE.001001 | SP Kennedy - Sanering | Ruggengraat | Telecom | RE.001001/001 | Uitrusting | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MACHELEN | RE.001001 | SP Kennedy - Sanering | Ruggengraat | Kabel | RE.001001/002 | Kabel | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MACHELEN | RE.001001 | SP Kennedy - Sanering | Ruggengraat | TS | RE.001001/004 | Uitrusting | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MACHELEN | RE.001001 | SP Kennedy - Sanering | Ruggengraat | SP | RE.001001/005 | Gebouw | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MACHELEN | RE.001053 | SP Leuven - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | SP | RE.001053/001 | Gebouw | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001053 | SP Leuven - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | SP | RE.001053/002 | Uitrusting | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001053 | SP Leuven - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | Telecom | RE.001053/002 | Uitrusting | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001053 | SP Leuven - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | Kabel | RE.001053/003 | Kabel | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001053 | SP Leuven - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | TS | RE.001053/005 | Uitrusting | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001056 | SP Park - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | SP | RE.001056/001 | Gebouw | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001056 | SP Park - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | Kabel | RE.001056/003 | Kabel | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001056 | SP Park - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | SP | RE.001056/004 | Uitrusting | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001056 | SP Park - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | Telecom | RE.001056/004 | Uitrusting | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001056 | SP Park - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | TS | RE.001056/005 | Uitrusting | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
BRUSSEL | RE.001098 | Nieuwe SP Hermes - Diegem - Hermeslaan | Ruggengraat | kabel | RE.001098/001 | KBW RUG-TS Haren-SP Hermes | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
BRUSSEL | RE.001098 | Nieuwe SP Hermes - Diegem - Hermeslaan | Ruggengraat | Telecom | RE.001098/001 | KBW RUG-TS Haren-SP Hermes | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
BRUSSEL | RE.001098 | Nieuwe SP Hermes - Diegem - Hermeslaan | Ruggengraat | SP | RE.001098/003 | Gebouw - SP Hermes | 2022 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
BRUSSEL | RE.001098 | Nieuwe SP Hermes - Diegem - Hermeslaan | Ruggengraat | SP | RE.001098/004 | SP Hermes-16 MS-cellen-5 diff + 11 Imax | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
BRUSSEL | RE.001098 | Nieuwe SP Hermes - Diegem - Hermeslaan | Ruggengraat | Telecom | RE.001098/004 | SP Hermes-16 MS-cellen-5 diff + 11 Imax | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
MACHELEN | RE.002391 | Diff voeding TS Buda - SP Holle - 2391 | Ruggengraat | SP | RE.002391/001 | SP Holle cellen 6 & 9 diff maken | 2022 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.002391 | Diff voeding TS Buda - SP Holle - 2391 | Ruggengraat | Telecom | RE.002391/001 | SP Holle cellen 6 & 9 diff maken | 2022 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft

## gegevenstabel
DNB : Sibelgas
| 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 | 2025
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | Vorig plan Verwachte 1/1/2022 | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2023-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2024-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2025-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2026-01-01
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn
Geïsoleerde bov.grondse lijn
Ondergrondse kabel | 18443 | 18443 | 60676 | 640118 | 639594 | 17859 | 17859 | 4129.89 | 643723.89 | 21712 | 21712 | 18550.2233 | 662274.1133 | 24429 | 24429 | 10296.2233 | 672570.3367 | 28065 | 28065 | 14970.2233 | 687540.56
Totaal lijnen en kabels MS | 18443 | 18443 | 60676 | 640118 | 639594 | 17859 | 17859 | 4129.89 | 643723.89 | 21712 | 21712 | 18550.2233 | 662274.1133 | 24429 | 24429 | 10296.2233 | 672570.3367 | 28065 | 28065 | 14970.2233 | 687540.56
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 0 | 892 | 0 | 127359 | 140303 | 0 | 1054 | 0 | 139249 | 0.22167 | 1482.2217 | 0 | 137767 | 0.22167 | 1482.2217 | 0 | 136285 | 0.22167 | 1054.2217 | 0 | 135231
Ondergrondse kabel | 16836 | 15944 | 23342 | 1085579 | 1077227 | 20553 | 19499 | 16750 | 1095031 | 23332 | 21850 | 21669 | 1118182 | 23332 | 21850 | 41049 | 1160713 | 22904 | 21850 | 59184 | 1220951
Totaal lijnen en kabels LS | 16836 | 16836 | 23342 | 1212938 | 1217530 | 20553 | 20553 | 16750 | 1234280 | 23332.2217 | 23332.2217 | 21669 | 1255949 | 23332.2217 | 23332.2217 | 41049 | 1296998 | 22904.2217 | 22904.2217 | 59184 | 1356182
Laagspanningsnetten
230V 3-draads |  |  |  |  | 9437
230V 4-draads |  |  |  |  | 590575
400V |  |  |  |  | 617518
Totaal lijnen en kabels LS |  |  |  |  | 1217530
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Schakelposten | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | NVT | 28 | 454 | 442 | NVT | NVT | 23 | 465 | NVT | NVT | 21 | 486 | NVT | NVT | 21 | 507 | NVT | NVT | 21 | 528
Distributiecabines | 5 | 5 | 4 | 551 | 551 | 5 | 5 | 6 | 557 | 5 | 5 | 7 | 564 | 5 | 5 | 7 | 571 | 5 | 5 | 7 | 578
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | 4 |  | 25 | 492 | 467 | 14 |  | 21 | 502 | 10.3 |  | 24.4 | 536.7 | 10.3 |  | 24.4 | 571.4 | 10.3 |  | 24.4 | 606.1
Aansluitingen laagspanning | 755 | 907 | 1248 | 64588 | 64681 | 846 | 967 | 799 | 65359 | 1036.0701 | 1176.0701 | 859.994 | 66078.994 | 1353.1901 | 1493.1901 | 869.653 | 66808.647 | 2375.7811 | 2515.7811 | 869.653 | 67538.2999
Aansluitingen productie-installaties | NVT | NVT | 2 | 77 | 96 | NVT | NVT | 2 | 98 | NVT | NVT | 3.3 | 101.3 | NVT | NVT | 3.3 | 104.6 | NVT | NVT | 3.3 | 107.9
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | 4 |  | 28 | 517 | 484 | 14 |  | 23 | 521 | 10.3 |  | 21 | 552.3 | 10.3 |  | 21 | 583.6 | 10.3 |  | 21 | 614.9
Facturatie meters laagspanning | 3504 | 3531 | 1248 | 68814 | 65938 | 13602 | 13651 | 1067 | 66956 | 14997.0701 | 15022.0701 | 984.994 | 67915.994 | 13335.6401 | 13358.8401 | 976.103 | 68868.897 | 7095.6811 | 7117.0811 | 951.553 | 69799.0499
Budgetmeters |  |  | 290 | 0 | 2099 |  |  |  | 2099 |  |  |  | 2099 |  |  |  | 2099 |  |  |  | 2099